## Zapytanie went. i klimat.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Wykaz urządzeń wentylacji i klimatyzacji w budynkach Muzeum Okręgowego oraz zakres czynności do wykonania w ramach konserwacji
LP. | Nazwa urządzenia | Miejsce eksploatacji | Ilość kompl. | Rok rozpoczęcia eksploatacji | Ogólny zakres czynności | Czas reakcji serwisowej - zdiagnozowania usterki i przystąpienia do naprawy | Terminy przeglądów technicznych i konserwacji | Cena Netto w zł
1 | System wentylacji mechanicznej - poprowadzony przez cztery kondygnacje budynku, centrala nawiewna podwieszana CV-P 1-L/NS-10A/7-7 VTS Clima | ul. Mennica 2- Zbiory Archeologiczne | 1 | kwiecień 2008 | 1. Sprawdzenie i czyszczenie przepustnicy 2. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów 3. Sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy wodnej i elektrycznej 4. Sprawdzenie działania chłodnicy 5. Sprawdzenie wymiennika krzyżowego | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
1 | System wentylacji mechanicznej - poprowadzony przez cztery kondygnacje z prawej strony budynku, centrala wentylacyjna V V X-400/500/700 EV- wyposażenie:- wentylator nawiewny , wentylator wyciągowy, blok wymiennika krzyżowego, nagrzewnica zasadnicza elektryczna, filtr świeżego powietrza, filtr powietrza zużytego, nagrzewnica" pre-heater" (do rozmrażania jednostki); Praca wariantowo w systemie letnim i zimowym. | ul. Mennica 4- Europejskie Centrum Pieniądza | 1 | luty 2009 | 1. Czyszczenie filtra wyciągowego 1 x w kwartale 2. Wymiana filtra świeżego powietrza - 2 x w roku 3. Zmiana nastawy licznika czasu użytkowania filtra 2 x w roku 4. kontrola bloku wymiennika krzyżowego - 1 x w roku 4. Kontrola wentylatorów - czyszczenie 5. Kontrola drenu (króciec spustowy skroplin) 6. Oczyścić nawiewniki i wywiewniki 7. Kontrola czerpni świeżego powietrza 8. Sprawdzanie wyrzutni powietrza na dach 1 x w roku. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
2 | System wentylacji nawiewnej typu CV-P 1-L/HE/7-7 firmy VTS Clima umieszczony w korytarzu sanitariatów na parterze. Centrala z filtrem powietrza klasy EU4, nagrzewnica elektryczna, sekcje wentylatora i kompletna automatyka zabezpieczająco - sterująca AN-HE. Klimatyzatory 4 szt.; agregat chłodniczy 1 szt. | ul. Mennica 6 | 1 | 2007 | 1. Sprawdzenie i czyszczenie przepustnicy 2. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów 3. Sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy elektrycznej 4. Sprawdzenie działania chłodnicy 5. Sprawdzenie wymiennika krzyżowego | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
3 | System wentylacji mechanicznej- centrala nawiewna podwieszana HERMES APN-1-P-1900/160 | ul. Mennica 7- Zbiory Leona Wyczółkowskiego | 1 | wrzesień. 2008 | 1. Sprawdzenie i czyszczenie przepustnicy 2. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów 3. Sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy wodnej i elektrycznej 4. Sprawdzenie działania chłodnicy 5. Sprawdzenie wymiennika krzyżowego | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
4 | Klimatyzatory firmy DAIKIN | ul. Mennica 7- Zbiory Leona Wyczółkowskiego | 5 | grudzień. 2009r. | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
5 | Centrala wentylacyjna wraz z urządzeniami pomocniczymi | ul. Grodzka nr 7 - Spichrz | 2 | marzec.2002r. | 1. Sprawdzenie i czyszczenie przepustnicy 2. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów 3. Sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy wodnej i elektrycznej 4. Sprawdzenie działania chłodnicy 5. Sprawdzenie wymiennika krzyżowego | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
6 | Klimatyzacja VRV DAIKIN - 1 jednostak zewnętrzna; 4 jednostki wewnętrzne | ul. Grodzka nr 7 - Spichrz | 1 | marzec. 2002r. | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
7 | Klimatyzacja VRV DAIKIN; 13 jednostki wewnętrzne | ul. Grodzka 9 - Spichrz | 1 | marzec. 2002r. | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w roku: do 31.12.2025
8 | Centrala wentylacyjna wraz z urządzeniami pomocniczymi firmy VTS | ul. Grodzka 9 - Spichrz | 3 | marzec. 2002r. | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
9 | Nawilżacze parowe Carel | ul. Grodzka 9- Spichrz | 1 | marzec. 2002r. | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
10 | Klimatyzacja VRV DAIKIN - 8 jednostki wewnętrzne | ul. Grodzka 11- Spichrz | 1 | marzec. 2002r. | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w roku: do 31.12.2025
11 | Wentylacja mechaniczna oparta o wentylator kanałowy TD 800/200 z przepustnicą z siłownikiem | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1137 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
12 | Wentylacja mechaniczna oparta o wentylator kanałowy TD 800/200 - 1 szt., wentylator kanałowy TD 500/160 - 2 szt., przepustnica z siłownikiem | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1141 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
13 | Wentylacja mechaniczna oparta o wentylator kanałowy TD 500/160 - 1 szt., przepustnica z siłownikiem | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1145 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
14 | Wentylacja mechaniczna oparta o wentylator kanałowy TD 500/160 - 1 szt., wentylator ścienny SILENT 100 - 1 szt., przepustnica z siłownikiem | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1153 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
15 | Wentylacja mechaniczna oparta o wentylator kanałowy TD 6000/400 - 1 szt., wentylator kanałowy TD 800/200 - 1 szt. wentylator ścienny SILENT 100 - 2 szt., przepustnica z siłownikiem - 2 szt. | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1115 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
16 | Wentylacja mechaniczna oparta o wentylator kanałowy TD 1300/250 - 1 szt., wentylator kanałowy TD 800/200 - 1 szt., przepustnica z siłownikiem - 2 szt. | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1133 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
17 | Wentylacja mechaniczna oparta o centrale nawiewną TA-2000 HW z automatyką - 1 szt.,wentylator kanałowy TD 6000/400 - 1 szt., wentylator kanałowy TD 500/160 - 2 szt., przepustnica z siłownikiem - 3 szt. | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1134 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
18 | Wentylacja mechaniczna oparta o wentylator kanałowy TD 1000/250 - 1 szt., wentylator ścienny SILENT 100 - 1 szt. wentylator kanałowy TD 500/160 - 1 szt., wentylator kanałowy TD 800/200 - 1 szt., przepustnica z siłownikiem - 3 szt. | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1157 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
19 | System wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z nawilżaczami, agdregatem wody lodowej, szafami klimatyzacji precyzyjnej, tj: centrale nawiewno - wywiewne – 4 kpl.; - centrale nawiewne – 6 kpl.; - klimatyzatory – 21 szt.; - klimakonwektory – 34 szt.; - szafy klimatyzacji precyzyjnej – 7 kpl.; - wentylatory chemoodporne Ex – 16 kpl.; - agregat wody lodowej – 1 szt. | ul. Gdańska 4 Bydgoszcz | 1 | 2020 | 1. Sprawdzenie i czyszczenie przepustnicy 2. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów 3. Sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy elektrycznej 4. Sprawdzenie działania chłodnicy 5. Sprawdzenie wymiennika krzyżowego 6. sprawdzenie i czyszczenie klimatyzatorów oraz agregatów. 7. Sprawdzenie i czyszczenie nawilżacza. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
20 | System wentylacji mechanicznej Centrala nawiewno wywiewna VS-55-R-RH 1 szt i klimatyzacji z agregatami VRF Samsung 2 szt wraz z nawilżaczami ES3 - 4 szt i ES6 1 szt, osuszaczami AWML-35 - 4 szt i AWML - 25 - 4 szt, klimatyzatorami ściennymi AM022JNUDKH/EU - 2 szt i sufitowymi AM028/36/45/56NNNDEH/EU - 10 szt, kurtyną powietrzą WING E100EC - 1 szt | ul. Gdańska 5 Bydgoszcz | 1 | 2022 | 1. Sprawdzenie i czyszczenie przepustnicy 2. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów 3. Sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy elektrycznej 4. Sprawdzenie działania chłodnicy 5. Sprawdzenie wymiennika krzyżowego 6. sprawdzenie i czyszczenie klimatyzatorów oraz agregatów. 7. Sprawdzenie i czyszczenie nawilżaczy i osuszaczy. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 2 x w roku: do 30.06.2025, do 31.12.2025
Suma