## Zadanie 1
Załącznik nr 1 do umowy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/21/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1 Dostawy akcesoriów do badań i zabiegów endoskopowych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m | Ilość wg.j.m | Cena jednost. netto | Wartość netto /Ilość w.g j.m x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Kody EAN /wskazuje Wykonawca/
1 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 5mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 1600mm - przy średnicy narzędzia 1,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10 | [6 empty] | 1
2 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 500
3 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku typu JUMBO, o powiększonej pojemności, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym; z funkcją rotacji; łyżeczki o rozwarciu 8,5 mm, pojemność 11,9mm3. Łyżeczki owalne, gładkie. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,8mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100
4 | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 50
5 | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek aligator o rozwarciu 11mm Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10
6 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 500
7 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 500
8 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10
9 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, kształt okrągły, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 20
10 | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10
11 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się ze skalowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, pakowane w pojedyncze sterylne opakowania. Opakowanie handlowe = 1 sztuka. | szt. | 10
12 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100
13 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10
14 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. KOMIS-30 szt. | szt. | 500
15 | Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. KOMIS-10 szt. | szt. | 50
16 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. KOMIS-20 szt. | szt. | 50
17 | Sfinkterotom trójkanałowy z igłą, jednorazowego użytku. Średnica narzędzia 2,0mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6 mm, igła o długości 5mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. | szt. | 20
18 | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty średnio sztywny lub sztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10
19 | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, jednorazowego użytku, w kształcie jabłka. W zestawie z wyskalowaną strzykawką, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy: 10/12/15mm lub 13/15/18mm (do wyboru Zamawiającego). Długość złącza luer 35mm. Znaczniki widoczne w obrazie RTG poniżej i powyżej balonu. Długość robocza narzędzia 2152mm, średnica osłonki 2,3mm - z końcówką dystalną temperowaną do 1,95mm dla ulatwienia wprowadzania. Narzędzie współpracujące z prowadnicami 0,025" i 0,035". Z zaworem w kolorze fioletowym, o wymiarach: długość 44,1 mm, wysokość 17,4 mm oraz z pokrętłem o średnicy 10,97 mm. Możliwość podania kontrastu powyżej balona. Pakowany pojedynczo, sterylnie, dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. KOMIS- 20 szt. | szt. | 100
20 | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. | szt. | 200
21 | Żel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastroskopii, proktoskopii i ginekologii. Preparat w transparentnej butelce, dzięki temu widoczna jest ilość żelu, która została zużyta. Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy. Butelka 260 g. Opakowanie handlowe = 25 sztuk. | szt. | 100
22 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. | szt. | 500
23 | Gąbka do mycia endoskopu, długość 125mm, średnica 50mm. | szt. | 20
24 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | szt. | 7000
25 | Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. | szt. | 50
26 | Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, mikrobiologicznie czysta, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 20 sztuk. | szt. | 20
27 | Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10
28 | Marker, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 1:

## Zadanie 2
Załącznik nr 1 do umowy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/21/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2 Dostawy akcesoriów do badań i zabiegów endoskopowych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość wg j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość wg j.m. x Cena netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Kody EAN /wskazuje Wykonawca/
1 | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty i zagięty łukowo, posiadająca dwa zaczepy służące stabilizacji podłoża. Średnica 7Fr, 8,5 Fr, 10 Fr. Odległość między zaczepami 3- 15 cm, co jeden centymetr (zamawiane wg potrzeb). | szt. | 100
2 | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE, typ podwójny pigtail , średnica 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr . Długości 3 do 15cm, co jeden centymetr( zamawiane wg potrzeb) | szt. | 100
3 | Szczotka cytologiczna dwukanałowa do dróg żółciowych, średnica 2,7 mm, długość robocza 180 cm, skalowana rękojeść, funkcja rotacji, współpracująca z prowadnikiem max. 0,035” | szt. | 100
4 | Sten samorozprężalny żółciowy, nitinolowy, niepokryty , długość stentów 40, 60, 80, 100 mm, średnica 10 mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery rtg na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o długości 210 cm, śr. 8 Fr, współpracujący z prowadnikiem 0,035'' KOMIS- 2 szt. | szt. | 20
5 | Sten samorozprężalny żółciowy, nitinolowy, CAŁKOWICIE POKRYWANY I I CZĘSCIOWO POKRYWANY długość stentów 40, 60, 80, 100 mm, średnica 10 mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery rtg na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o długości 210 cm, śr. 9 Fr, współpracujący z prowadnikiem 0,035'. KOMIS- 8 szt. | szt. | 60
6 | Prowadnica śr. 0,035" jednorazowego użytku, średnica 0,035" nitrylowa, dwukolorowa, długość robocza 450 cm, z giętką końcówką hydrofilną o długości 5 cm. Końcówka prosta i zgięta. | szt. | 20
7 | Chwytak do ciał obcych typu ząb szczura, aligator i krokodyl (połączenie zeba szczura z aligatorkami) jednorazowego użytku, dł. narzędzia 180cm, średnica osłonki 2,3mm. | szt. | 5
8 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; o średnicy szczęk 2,3mm i długościach narzędzia 160 cm i 230 cm, średnicy szczek 1,8mm i długościach narzędzia 120cm i160cm, średnicy szczęk 3,0mm i długości 230cm, łyżeczki owalne z okienkiem, z gładkimi krawędziami, z igłą i bez igły, powlekane na całej długości. | szt. | 10
9 | Cytotomy jednorazowego użytku ( do wyboru Zamawiającego): * o średnicy 10Fr, współpracujący z prowadnikiem 0,035", składający się z 2 elementów: cewnika zewnętrznego o średnicy 10Fr i długości 180cm, wyposażonego na końcu dystalnym w metalową stożkową końcówkę koagulacyjną oraz boczne złącze HF przy rękojeści oraz cewnika wewnętrznego o długości 210cm, wyposażonego w igłę do nakłuwania oraz złącze Luer-Lock i złącze HF przy rękojesci. Cewnik wewnętrzny jest mocowany w zewnętrzny po całej długości i mocowany łącznikiem Luer-Lock. * o średnicy 8,5Fr, wspópracujacy z prowadnikiem 0,025". Składający się z 2 elementów: cewnika zewnętrznego o średnicy 10Fr i długości 180cm, wyposażonego na końcu dystalnym w metalowąstożkową końcówkę koagulacyjną oraz boczne złącze HF przy rękojeści oraz cewnika wewnętrznego o długosci 210cm, wyposażonego w igłę do nakłuwania oraz złącze Luer-Lock i złącze HF przy rękojeści, cewnik wewnętrzny jest mocowany w zewnętzrnypo całej długości i mocowany łączikiem Luer-Lock. * ośrednicy 6Fr, współpracujący z prowadnikiem 0,035", składajacy się z cewnika o długości 180cm, wyposażonego na dystalnym końcu w metalową, stożkową końcówkę koagulacyjną oraz złącze Luer-Lock, złącze HF i port na prowadnik przy rękojeści. | szt. | 20
10 | Poszerzadła przełykowe, jednorazowego użytku, z dwoma znacznikami dobrze widocznymi w RTG, do użycia z prowadnikiem 0,035”, długość 70 cm dla średnic od 5 mm (15Fr) do 12 mm (36 Fr) oraz 75cm dla średnic od 13mm (39Fr) do 20mm(60Fr) (przeskok co 1 mm) – do wyboru zamawiającego 16 średnic w zależności od potrzeb, atraumatyczna końcówka, oznaczenia numeryczne odległości na poszerzadłach od 15cm do 50 cm (znacznik numeryczny co 5 cm). | szt. | 10
11 | Prowadnik jednorazowego użytku, nienaczyniowy wykonany ze stopu niklowo-tytanowego o średnicy 0,032" (0,80mm), długość 260cm. Stosowany w celu wprowadzenia poszerzadła przełykowego, balonu rozszerzającego, stentu przełykowego i innych urządzeń. Końcówka sprężynowa płaska ze stali nierdzewnej o długości 5cm i średnicy 0,78mm. | szt. | 1
12 | Cewnik ECPW, jednorazowego użytku, o specjalnej konstrukcji, ułatwiający wprowadzanie dwóch prowadnic o śr. max. 0,035" do lewego i prawego przewodu wątrobowego jednocześnie. Końcówka cewnika łukowato wygięta i zaopatrzona mandrynem, dwukanałowy. Jeden z kanałów zakończony otworem na szczycie cewnika, drugi kanał zakończony otworem bocznym 5 cm od szczytu cewnika, przy każdym z otworów metalowy znacznik RTG, średnica 8,5 Fr, długość 190 cm, dwa porty Luer, port łączący się z otworem bocznym oznaczony dla odróżnienia swoistym kolorem | szt. | 4
13 | Stenty samorozprężalne przełykowe *wykonane z nitinolu *wykonane z pojedynczego drutu częściowo lub całkowicie powlekane, uniemożliwiającym wrastanie tkanek nowotworowych do wnętrza stentu, *posiadające lassa do repozycji na obu końcach * posiadające markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu *stenty częściowo powlekane o długości po pełnym rozprężeniu 80mm, 100mm, 120mm i 140mm oraz średnicy wewnętrznej 20mm i średnicy kołnierza 24mm oraz średnicy wewnętrznej 24mm i średnicy kołnierza 28mm *stenty całkowicie powlekane o długości po pełnym rozprężeniu 80mm, 100mm, 120mm oraz średnicy wewnętrznej 20mm i średnicy kołnierza 24mm, oraz średnicy wewnętrznej 24mm i średnicy kołnierza 28mm *- fabrycznie zamontowane na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, *aplikator o długości 70cm i średnicy 24Fr, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". KOMIS- 2 szt. | szt. | 10
14 | Igły do ostrzykiwania krwawień jednorazowego użytku, długość narzędzia 230cm, średnica igły 19G i 22G, długość igieł 4mm, 5mm i 6mm (do wyboru zamawiającego), średnica osłonki 2,3mm. | szt. | 50
15 | Igła do biopsji pod kontrolą endoultrasonografii EUS (FNA), igła ze ściętym ostrzem, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły: 8,5cm, regulacja wysunięcia osłonki od 0 do maksymalnie 4 cm wczęści dystalnej igła poddana specjalnej obróbce wzmacniającej jej echogeniczność, igła posiada 2 blokady w postaci mechanizmu twist-lock, regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, blokowanie wysunięcia igły i osłonki za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół rękojeści (mechanizm umożliwia obsługę igły przy użyciu jednej ręki), narzędzie posiada zaokrąglony nitinolowy mandryn; w komplecie strzykawka próżniowa o pojemności 20ml, możliwość ustawienia próżni w strzykawce na min. 4 poziomach (5ml, 10ml, 15ml i 20 ml); Rozmiary igieł (do wyboru Zamawiającego): 25G, 22G i 19 G | szt. | 10
16 | Igła do biopsji pod kontrolą endoultrasonografii EUS (FNB) - do pobierania wysokiej jakości próbek histologicznych, Igła z potrójnym ostrzem na obwodzie igły (kształt korony), maksymalna długość wysunięcia ostrza igły: 8,5cm, regulacja wysunięcia osłonki od 0 do maksymalnie 4 cm, w części dystalnej igła poddana specjalnej obróbce wzmacniającej jej echogeniczność; igła posiada 2 blokady w postaci mechanizmu twist-lock, regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, blokowanie wysunięcia igły i osłonki za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół rękojeści (mechanizm umożliwia obsługę igły przy użyciu jednej ręki); narzędzie posiada zaokrąglony nitinolowy mandryn w komplecie strzykawka próżniowa o pojemności 20ml, możliwość ustawienia próżni w strzykawce na min. 4 poziomach (5ml, 10ml, 15ml i 20 ml); Rozmiary igieł (do wyboru Zamawiającego): 25G, 22G i 19 G | szt. | 5
17 | Kosz jednorazowego użytku do litotrypsji, z osłoną jednorazowy z bocznym portem do podawania kontrastu, wykonany z drutu plecionego, dostępne wymiary po rozciągnięciu kosza 50, 60 i 70 mm, dostępne typy 4-drutowy i typ „basket”, 6-drutowy typ „Dormia | szt. | 10
18 | Stalowa osłona spiralna do planowej litotrypsji, jednorazowego użytku, długość 195cm, średnica 2,6mm. | szt. | 5
19 | Stent samorozprężalny przełykowy przeznaczony do tamowania krwawień z żylaków przełyku. Stent pokrywany o długości 135mm, średnicy wewnętrznej (korpus) 25mm i średnicy kołnierza 30mm.Fabrycznie zamontowany na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". W zestawie dodatkowo sztywny prowadnik 0.035" o długości 260cm oraz strzykawka. KOMIS- 1 szt. | szt. | 2
20 | Urządzenie do usuwania stentu do tamowania krwawień z żylaków przełyku złożone z ekstraktora do chwytania stentu i kaniuli zewnętrznej. KOMIS- 1 szt. | szt. | 2
21 | Stent przełykowy biodegradowalny. Stent wykonany jest z polidioksanonu. Dostępne długości stentu: 60mm, 80mm, 100mm, dostępne średnice stentów (korpus) 18mm, 20m, 23mm i 25mm i odpowiednio do nich średnice kołnierzy 23mm, 25mm, 28mm i 31mm. Aplikator i długości 75 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" Stent do załadowania na apliaktor przed implantacją. KOMIS- 1 szt. | szt. | 1
22 | Stent samorozprężalny przełykowy przeznaczony do leczenia nieszczelności, pęknieć, perforacji przełyku. Stent w pełni pokrywany o długości 135mm, średnicy wewnętrznej (korpus) 25mm i średnicy kołnierza 30mm. Ze znacznikami RTG na obu końcach oraz środku stentu. Fabrycznie zamontowany na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". KOMIS- 2 szt. | szt. | 2
23 | Stent do dróg żółciowych - samorozprężalny, nitinolowy, całkowicie powlekany oraz częściowo powlekany (do wyboru) o doskonałej elastyczności umożliwiającej bezproblemowe wprowadzenie do zmienionych struktur anatomicznych. Na obu końcach stentu siatka ulega zagęszczeniu w celu zmniejszenia wskaźnika migracji; atraumatyczne końcówki zapobiegające urazom ścian dróg żółciowych. Długość całkowita protezy 40, 60, 80, 100mm, średnica 8mm oraz 10mm (do wyboru); Aplikator o długości 175cm i średnicy 9 Fr.; System wprowadzający zbrojony oplotem odpornym na załamania; Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; Duże markery RTG na obu końcach oraz w części środkowej; Możliwość cofnięcia stentu do zestawu podczas implantacji (50% długości uwolnionego stentu); Pakowane pojedynczo. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. KOMIS- 5 szt. | szt. | 5
24 | Klips do zamykania perforacji oraz tamowania krwawień, zakładany na endoskop giętki, jednorazowego użytku. Klips w postaci płaskiego pierścienia z 6 ostrzami skierowanymi osiowo do wnętrza pierścienia, wykonany z nitinolu. Długość cewnika 162 cm. Średnica tuby wziernikowej 9,5-11 mm oraz 11,3-14 mm. Cewnik prowadzony poza kanałem roboczym endoskopu.Klips fabrycznie zamontowany na plastikowym systemie, gotowy do uzbrojenia endoskopu. Gumka okalająca tubę wziernikową, zapobiegająca zsunięciu się systemu z endoskopu w trakcie zabiegu. Zewnętrzna średnica systemu 16mm lub 19 mm (w zależności od średnicy tuby wziernikowej). Plastikowe zabezpieczenie transportowe, wsuwane w system z rozwartym klipsem. Blokada rękojeści zapobiegająca przypadkowemu zwolnieniu klipsa. Rękojeść umożliwiająca zrzucenie klipsa kciukiem. Potwierdzona możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. KOMIS- 1 szt. | szt. | 20
25 | Kleszczyki do biopsji z dróg żółciowych wprowadzane po prowadniku (rekomendowany 0.035’’), jednorazowego użytku, łyżeczki ząbkowane, długość narzedzia 230cm, średnica łyżeczek 2,2mm, szerokość otwarcia szczęk 8mm | szt. | 5
26 | Szczotka do cytologii dróg żółciowych, jednorazowa, długość robocza 200 cm średnica osłony 3 mm, główka szczoteczki wykonana z 2 rodzajów włosia w układzie: sztywne/miękkie/sztywne z odstępami pomiędzy, trzpień wykonany z nitinolu, port do iniekcji w rękojeści szczotki do wykonania płukania cewnika. Znacznik RTG na trzpieniu | szt. | 5
27 | Igła do ostrzykiwań przy ECPW, pokrytą teflonem osłona sprężyny, która zapewnia stałe wysuwanie i cofanie igły za nawet w najbardziej krętych warunkach Z zastosowaniem do ECPW. Dostępne w osłonce o średnicy 2,5 mm z igłą iniekcyjną o rozmiarze 23 lub 25 G, Uchwyt ze sprężyną typu Luer Lock automatycznie cofa igłę, pomagając zmniejszyć ryzyko przypadkowego ukłucia igłą i uszkodzenia endoskopu | szt. | 5
28 | Overtube, jednorazowy, z oplotem z drutu metalowego, do zastosowania z endoskopami o śr. 8,6 - 10mm oraz 9,8-11,7mm, śr. Zewnętrzna 19,5 mm, dł. robocza 25mm i 50 cm (do wyboru) | szt. | 2
29 | Zestaw rozbudowany do gastrostomii endoskopowej (PEG). Przeznaczony jest do stosowania przy problemach z karmieniem doustnym. Wykonany w 100% z sylikonu medycznego. Zestaw rozbudowany. Urządzenie składa się z następujących elementów: Wyjmowana rurka PULL PEG z uchwytem trakcyjnym, Złącze zasilające Y, Złącze zasilające Y z Luer Lock, Pierścień ustalający wspornika, 19 G Igła, Igła 25 G, Drut umieszczający (0,6 mm * 260 cm), Strzykawka 10 ml, Jednorazowy skalpel z ostrzem, Igła wprowadzająca Seldingera, Zacisk rurki, gąbki z gazy, Fenestrowana zasłona, Instrukcje użytkowania, Nożyczki, Kleszcze zaciskowe, Pętla do polipektomii. Zestawy dostępne w rozmiarach 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr. KOMIS- 10 zest. | zest. | 50
30 | Klipsownice jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 11mm, 13mm i 16mm średnica osłonki 2,5mm,długość narzędzia 230 cm. Z potwierdzaniem Prze Producenta możliwości wykonania badania MRI. KOMIS- 10 szt. | szt. | 50
31 | Szczotka czyszcząca jednorazowa do kanałów endoskopu, jednokierunkowa, długość robocza 720 mm, średnica szczotki 4.0mm, średnica osłonki 1.45m, dedykowana do kanałów roboczych kanał 1.8-3.2mm ,dedykowana do bronchoskopów Pentax | szt. | 1200
32 | Adapter do włókna i irygacji do giętkiego URS -Adapter typu "Y" do kanału roboczego ureterorenoskopu, ze złączem typu luer-lock, posiadający złącze do irygacji, oraz wejście robocze do narzędzia/światłowodu z możliwością jego fiksacji. | szt. | 300
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 2 :

## Zadanie 3
Załącznik nr 1 do umowy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/21/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3 Dostawy akcesoriów do badań i zabiegów endoskopowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość wg.j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość wg.j.m x Cena jedn. Netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Kody EAN /wskazuje Wykonawca/
1 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; | szt. | 5
2 | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 1950mm; | szt. | 10
3 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do przełyku, pokrywana, niepokryta lub częściowo pokrywana; długość całkowita 60-180mm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica 18-28mm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica kołnierzy 24mm-34mm; długość aplikatora 70cm lub 230cm; posiada złote zaczniki. KOMIS- 2 szt. | szt. | 10
4 | Samorozprężalna proteza do drenażu trzustkowego; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przezżołądkowego lub przezdwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 14mm, 16mm; długość całkowita 30mm i 40mm, szerokość kołnierzy po 4mm; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 10,5Fr, posiada 9 złotych znaczników; podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. KOMIS - 2 szt. | szt. | 15
5 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem lub bez pokrycia; Posiada kołnierze lub/i listki zapobiegające migracji; długość całkowita protezy 40mm- 120mm; średnica 8mm - 10mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 7-9Fr. Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada złote znaczniki; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. KOMIS- 1 szt. | szt. | 1
6 | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19G, 22G,25G, ostrze igły typu Menghini, mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt. | op. | 1
7 | MAJ-1608 DREN JEDNODNIOWY DO pompy płuczącej OFP-1, OFP-2 (50szt) | op. | 5
8 | Zakrywka wodoodporna uszczelniająca gniazdo elektryczne | szt. | 10
9 | Zawór ssący do kolo-, gastro, - duodenoskopów | szt. | 15
10 | Zawór woda/powietrze do kolo-, gastro, - duodenoskopów | szt. | 15
11 | Przyłącze pomocniczego doprowadzania wody, wymagane z Maj-1608 | szt. | 3
12 | Adapter do kanału roboczego do pomy płuczącej, opakowanie 10 szt. | op. | 1
13 | Dren kompatybilny z drenem do kanału roboczego do pomy OFP, opakowanie 10 szt. | op. | 1
14 | Zawór biopsyjny kilkukrotnego użytku.opakowanie 10 szt. | op. | 10
15 | Zatyczka na końcówkę endoskopu TJF-140, -160, opakowanie 2 szt. | op. | 1
16 | Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: OES-40, EVIS-140, -145, -160, -165, -180, | szt. | 5
17 | Zapasowy o-ring do butelki Maj-901, opakowanie 5 szt. | op. | 1
18 | Zapasowa butelka do Maj-901 i Maj-902 | szt. | 1
19 | Jednorazowa proteza samorozprężalna; pokrywana silikonem, częścioo pokrywana lub niepokryta; wprowadzana przez endoskop, do jelita lub odźwiernika i dwunastnicy; posiada złote znaczniki radiologiczne; długość całkowita 60mm- 170mm; średnica części środkowej 20-24mm; aplikator o dlugości 230cm i średnicy 3,4mm/ 10,2Fr. KOMIS- 1 szt. | szt. | 4
20 | Noże elektrochirurgiczne do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania lub bez portu wodnego. Długość robocza narzędzia 165 cm, 195cm lub 230 cm, narzędzie kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Rodzaj (z kopulastym zakończeniem i regulowanym stopniem wysunięcia ostrza; typu haczyk; z izolowana końcówką "typu kulka",, trójkątny) i długość noża do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 20
21 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych; długość narzędzia 1650 mm lub 2300mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm lub 4mm; minimalna średnica kana łu roboczego 2,8 mm lub 3,2mm; dostarczane w sterylnym pakiecie | szt. | 5
22 | Nasadki na końcówkę endoskopu miękkie, proste z otworkiem bocznym, średnica zewnętrzna od 11,4mm do 15,7 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm; opakowanie 10 sztuk | op. | 2
23 | Jednorazowe dreny do użycia z nożami z funkcją płukania do portu dodatkowego z trzpieniem lub nakretką (do wyboru przez Zamawiającego, opakowanie 10 szt | op. | 2
24 | jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 950 mm; średnica włosia 2,4 mm; długość włosia 5 mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0 mm -1,5 mm (10 szt./op.) | op. | 15
25 | uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm; długość robocza 950mm ( opakowanie 50 szt) | op. | 3
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3:

## Zadanie 4
Załącznik nr 1 do umowy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/21/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4 Dostawy akcesoriów do badań i zabiegów endoskopowych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość wg j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość wg j.m. x Cena netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Kody EAN /wskazuje Wykonawca/
1 | Polietynelowe protezy cienkościenne do drenażu dróg żółciowych, pozwalające na uzyskanie znacznie większej średnicy wewnętrznej przy niezmienionej średnicy zewnętrznej, z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy; w dwóch wersjach: centralnie gięte i z zagięciem dwunastniczym, o średnicach: 7 Fr (o średnicy wewnętrznej 1,7 mm); 8,5 Fr (o średnicy wewnętrznej 2,1 mm) i 10 Fr (o średnicy wewnętrznej 2,3 mm); protezy w kolorze niebieskim, zapewniającym ich dobrą widoczność w obrazie endoskopowym; z materiału w składzie posiadającego domieszkę substancji sprawiającej, że są one dobrze widoczne w obrazie RTG. | szt. | 10
2 | Polimerowe protezy cienkościenne do drenażu dróg żółciowych w kształcie podwójnego Pigtail, pozwalające na uzyskanie znacznie większej średnicy wewnętrznej przy niezmienionej średnicy zewnętrznej, z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy, o średnicach: 7 Fr (o średnicy wewnętrznej 1,7 mm) i 10 Fr (o średnicy wewnętrznej 2,3 mm); wykonane z tworzywa C-Flex w składzie posiadającego domieszkę substancji sprawiającej, że są one dobrze widoczne w obrazie RTG; protezy w kolorze niebieskim, zapewniającym ich dobrą widoczność w obrazie endoskopowym. | szt. | 10
3 | Protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych; wykonane z propylenu z otworami drenującymi na całej długości o średnicy: 3, 4, 5, Fr; dostępne w wersji: pojedynczy pigtail bez zaczepów, pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym, prosta z proksymalnymi zaczepami oraz prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i i podwójnym proksymalnym; wszystkie protezy współpracujący z prowadnikiem 0.035” z wyjątkiem protezy 3 Fr współpracujaca z prowadnikiem 0.021”; dostępne z zaostrzoną końcówką dystalną w protezach 5Fr; dostępne długości: od 2 do 18cm. | szt. | 10
4 | Zestawy do protezowania dróg trzustkowych ze stentem typu pigtail lub prostym w rozmiarze 4 lu 5 Fr o długościach: 3,4,5,7cm. Dostępne w wersji z zaczepem proksymalnym lub bez. | szt. | 5
5 | Koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, w stalowym pancerzu, koszyk trapezoidalny, współpracujący z prowadnicą 0,035" i kanałem roboczym endoskopu o średnicy 3.2 mm; rozmiary kosza: 1.5x3; 2x4; 2.5x5 i 3x6 cm. Koszyk współpracuje z systemem krótkiego prowadnika. | szt. | 1
6 | Zestaw do mocowania prowadnika - posiada szczelny zawór biopsyjny ograniczający wyciek materiału biologicznego. Współpracuje z prowadnikami o średnicy 0.025 i 0.035 | szt. | 10
7 | Zestaw do mocowania prowadnika, współpracujący z krótkim systemem, kompatybilny z endoskopami GIF-Q180, TJF-145, TJF-160VR. | szt. | 10
8 | Trójkanałowe, dwuśrednicowe balony do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, w krótkim systemie, z niezależnymi kanałami dla prowadnika, do inflacji i podawania kontrastu powyżej lub poniżej balonu, "kwadratowe ramiona" zwiększające powierzchnie styczną z powierzchnią dróg żółciowych i ułatwiające usunięcie złogów, balony współpracujące z prowadnikiem 0.035"; średnice balonów: 9-12; 12-15; 15-18 mm; dł. robocza 200 cm; średnica robocza kateteru malejąca od 7 do 5 Fr na końcu dystalnym; w komplecie strzykawki z ograniczoną pojemnością zapewniającą bezpieczną inflację balonu do nominalnej średnicy. Wersja na długi i krótki prowadnik. KOMIS- 5 szt. | szt. | 10
9 | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 21-23 G, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 200 lub 240 cm. | szt. | 5
10 | Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalający na wielokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem; rozwarcie ramion 11 i 17 mm; długość 155, 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm. Potwierdzony czas podtrzymywania tkankowego 4 tygodnie. KOMIS- 5 szt. | szt. | 200
11 | Jednorazowe rotacyjne pętle do polipektomii zapewniające rotacje pętli o 360°; średnica pętli 20 mm; długość robocza 240 cm; średnica kateteru 2,8 mm; z wewnętrznym kateterem o przekroju w kształcie gwiazdy - zmniejszającym tarcie wewnątrz osłonki. | szt. | 10
12 | Trzykanałowy sfinkterotom igłowy z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu; długość robocza 200 cm; średnica kateteru 7 - 5.5 Fr; średnica końcówki 4.8 Fr, z regulowanym wysunięciem igły w granicach 4 - 6 mm; z końcówką widoczną w RTG; współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035". Wersja na krótki i długi prowadnik. | szt. | 10
13 | Trzykanałowy sfinkterotom obrotowy, z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu, z możliwością rotacji i zmiany ustawienia orientacji cięciwy tnącej; średnica końcówki 3.9; 4.4 i 4.9 Fr; z cięciwą monofilamentową o długości 20 i 30mm; długość noska 5 mm | szt. | 1
14 | Prowadnik endoskopowy: dostępne średnice: 0.025, 0.035 i 0.038”, dostępne długości: 260 i 450 cm; trzy wersje prowadników z hydrofilną końcówką roboczą widoczną w RTG o długości 5 cm, 10 cm, 5 cm i 10 cm (po obu stronach prowadnika), sztywność: standardowa i usztywniona, dostępne końcówki: prosta i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. | szt. | 2
15 | Platinolowy stent samorozprężalny do protezowania zwężeń dróg żółciowych, widoczny w RTG, końce drutów zagięte w pętle; dostępny w wersji niepokrywanej i pokrywanej, w wersji pokrywanej pokrycie z wytrzymałego polimeru; z możliwością otwarcia stentu do 80 % i w razie potrzeby możliwość zamknięcia, zmiany pozycji lub całkowitego usunięcia; dostępne rozmiary to: średnica stentu 6, 8 i 10 mm, długości: 4, 6, 8, 10, 12 cm; zamontowany na systemie wprowadzającym o średnicy 9-8 Fr; w wersji pokrywanej z rejestracją zarówno do zwężeń nowotworowych jak i nienowotworowych, z możliwością usunięcia 12 miesięcy od momentu implantacji. KOMIS - 1 szt. | szt. | 1
16 | Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok, uwalniany dystalnie, znaczniki RTG na zestawie wprowadzajacym, wykonany z grubego drutu nitinolowego - dobra widoczność całego stentu pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75% znacznik repozycyjny na rękojeści, możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi, nitka do repozycji od strony proksymalnej stentu. Wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długości: 10cm ,12cm, 15cm, średnica robocza: 18mm i 23mm, średnica kołnierzy antymigracyjnych: 25/23, 28/28mm, zalecany prowadnik 0.038". W przypadku stosowania stentu całkowicie pokrytego możliwość jego implantacji w zwężeniach łagodnych. Możliwość implantacji przez okres 8 tygodni a następnie bezpiecznego usunięcia. KOMIS- 1 szt. | szt. | 1
17 | Bardzo sztywny prowadnik ze stalowym rdzeniem pokrytym spiralą wykonaną z płaskiego drutu pokrytego warstwą teflonu; do współpracy z samorozprężalnymi stentami do protezowania przełyku i drzewa oskrzelowego; średnica 0.038"; długość 260 cm, końcówka prosta; z dystalną giętką, atraumatyczną końcówką o długości 6 cm, pozwalającą na bezpieczne wprowadzanie prowadnika poprzez ciasne i kręte zwężenia. | szt. | 1
18 | Samorozprężalne nitinolowe stenty do protezowania zwężeń jelitowych; długości 6, 9, 12 cm; średnice 22 mm z poszerzeniem do 27 mm i 25 mm z poszerzeniem do 30 mm; długość robocza 135 i 230 cm; średnica systemu wprowadzającego 10 Fr; system uwalniający umożliwiający zamknięcie i zmianę pozycji częściowo rozprężonego (do 70%) stentu; całkowita widoczność stentu w RTG. KOMIS- 1 szt. | szt. | 1
19 | Samorozprężalne nitinolowe stenty do protezowania zwężeń dwunastnicy; długości 6, 9, 12 cm; średnica 22 mm z poszerzeniem do 27 mm; długość robocza 230 cm; średnica systemu wprowadzającego 10 Fr; system uwalniający umożliwiający zamknięcie i zmianę pozycji częściowo rozprężonego (do 70%) stentu; całkowita widoczność stentu w RTG. KOMIS- 1 szt. | szt. | 1
20 | Wysokociśnieniowy balon do poszerzania zwężeń dróg żółciowych; z zaokrąglonymi końcami; długość balonu 2 - 4 cm; średnica 4 - 10 mm; współpracujący z prowadnikiem 0.035" o długości 260 cm. KOMIS- 3 szt. | szt. | 5
21 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowych; zamocowane na drucie, zakończone miękką, atraumatyczną końcówką prowadzącą; o zmiennej średnicy, zależnej od ciśnienia cieczy wewnątrz balonu, pozwalające na sekwencyjną dylatację zwężenia za pomocą jednego narzędzia, posiadające po stronie złącza metkę z jednoznaczną informacją o zależności średnicy od ciśnienia wewnątrz balonu, wykonane z w pełni przezroczystego materiału i posiadające zaokrąglone końce w celu możliwości obserwacji miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu RTG, przystosowane do pracy w granicach ciśnień 3 – 10 atm, długość balonu: 8 cm, zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm; balony współpracujące z kanałem roboczym 2.8 mm. KOMIS- 5 szt. | szt. | 5
22 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowo-jelitowych; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, z możliwością inflacji balonu kontrastem lub jego roztworem; z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku (prowadnik w zestawie z balonem, długość balonu: 5.5 cm, średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, długość robocza 180 i 240 cm, balony współpracujące z kanałem roboczym 2.8 mm. KOMIS- 2 szt. | szt. | 100
23 | Jednorazowy sterylny balon do achalazji; w części dystalnej balon zakończony miękką atraumatyczną końcówką, pompowany powietrzem przy pomocy ręcznej pompki z manometrem; ze znacznikami widocznymi w RTG średnica balonu 30, 35, 40 mm; długość balonu 10 cm; długość robocza 90 cm; średnica kateteru 4,7 mm; z prowadnikiem w zestawie. KOMIS- 2 szt. | szt. | 5
24 | Ręczna pompka do inflacji balonów do achalazji (pompowanych powietrzem) z manometrem, pozwalającym na stałą kontrolę ciśnienia wewnątrz balonu. | szt. | 5
25 | Urządzenie do współpracy zarówno z wysokociśnieniowymi strzykawkami o pojemności 60ml - do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego jak i z koszykiem w przypadku konieczności wykonania awaryjnej litotrypsji. Możliwość obsługi urządzenia jedną ręką. | szt. | 2
26 | Strzykawki o pojemności 60 ml, wyposażone w manometr z fluorescencyjną tarczą, pozwalającą na odczyt parametrów nawet w zaciemnionym pomieszczeniu, zakres ciśnień możliwych do osiągnięcia 0 – 20 atm. | szt. | 10
27 | Szczypce do gorącej biopsji, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, dł robocza 240mm, średnica osłonki 2,4mm. | szt. | 5
28 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2,4mm i 2,8mm, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych (okrągłe i elipsoidalne z okienkiem bocznym oraz duże pogłębione z podwójnymi okienkami) | szt. | 5
29 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2,4mm i 1,8mm, długość robocza 180 i 230 cm, zakończenie łyżeczek w kształcie aligatora lub ząb szczura, średnica rozwarcia szczęk: 4,5mm; 7mm; 8mm; 9mm | szt. | 5
30 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli: 10, 11, 13,15,20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła, posiadajace wskazania do zimnej polipektomii. | szt. | 50
31 | Dwukanałowa szczotka cytologiczna z cieniującą końcówką i systemem pomiaru odległości; średnica katateru 8 Fr; średnica szczoteczki 2,1 mm; zalecany prowadnik - 0.035". | szt. | 10
32 | Jednorazowy cewnik do tamowania krwawień z igłą. Ostrzykiwanie i termalna hemostaza w jednym narzędziu powalająca na wyeliminowanie konieczności wymiany narzędzi i skrócenie czasu trwania zabiegu w połączeniu z integrowanym kanałem do irygacji. O średnicy igły 25G; 7Fr., minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długości roboczej 210cm. | szt. | 1
33 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): wykonana ze stali kobaltowo chromowej na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS; osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, zaokrąglone końcówki osłonki. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły.Regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, dostępne średnice: 25, 22 i 19 Gauge Długość robocza narzędzia 137,5cm do 141,5cm, średnica osłonki1,52, 1,65, 1,83mm w zależności od średnicy | szt. | 50
34 | Igła jednorazowego użytku 22 i 25Ga do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNB), regulowana długość wysunięcia igły w granicach od 0-80mm, igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), wykonana ze stali kobaltowo-chromowej na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonka o średnicy 1,65 mm, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, długość robocza 1375 mm do 1415mm - regulacja długosci osłonki igły w granicach +/- 4 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm. | szt. | 1
35 | Igła jednorazowego użytku 19,22,25 G do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNB), regulowana długość wysunięcia igły w granicach: od 0 mm do 80 mm, igła zaostrzona trójstorzkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), wykonana ze stali kobaltowo - chromowej (rozmiar 19Ga wykonana cała z nitionlu) - na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonka o średnicy: 1,52 lub1,65 lub 1,73 mm, mandryn wykonany z nitinolu o zaostrzonej końcówce dystalnej, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, długość robocza: 1375 mm - 1415 mm (regulacja długości osłonki w graniach +/- 4 cm), min. średnica kanału roboczego: 2,4 mm. | szt. | 1
36 | Giętka igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): Igła wykonana z nitinolu – sprężysta, giętka, odporna na deformacje, zagięcia i załamania, na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS. Zaokrąglona końcówka osłonki, miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, Regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, średnica igły: 19 Gauge=1,14mm | szt. | 5
37 | Samorozprężalny stent do przez żołądkowego lub przez dwunastniczego drenażu torbieli rzekomej trzustki lub dróg żółciowych z możliwością implantacji wyłącznie pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej. Stent: wykonany z drutu nitinolowego, całkowicie pokrywany, długość części zespalającej: 8 i10 mm, średnice światła stentu 6, 8, 10, 15 i 20 mm, wyposażony w kołnierze mocujące i uszczelniające znajdujące się na obu końcach stentu, System wprowadzający, średnica max: 9 i 10,8 Fr (w zależności od rozmiaru stentu), Wyposażony w markery radiocieniujące i marker określający położenie w obrazie endoskopowym. Kompatybilny z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 377 mm, Wyposażony w jednobiegunową wtyczkę służącą do połączenia z generatorem elektrochirurgicznym w celu umożliwienia pasażu przez ścianę torbieli . KOMIS - 2 szt. | szt. | 10
38 | Sfinkterotom obrotowy w komplecie z prowadnikiem jednorazowego użytku z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu. Długość robocza 200 cm nos 5mm, dł. Cięciwy tnącej 20 i 30 mm śednie końcówki dystalnej do wyboru 3,9mm 4,4mm 4,9 mm w komplecie z załadowanym do kanału prowadnikiem z końcówką roboczą 5 cm lub 10 cm lub z dwoma końcówkami 5 i 10 cm o średnicy 0,35 lub 0,25 i długości 260 cm lub 450 cm. KOMIS- 10 szt. | szt. | 600
39 | Ustnik do gastroskopii w rozmiarach: 60 Fr, 54 Fr, dostępność wersji z retencją lub bez, opakowanie zawiera 100 szt. | szt. | 100
40 | Narzędzie jednorazowego użytku do zamykania defektów, z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem oraz z możliwością rotacji klipsa, długość robocza 235 cm, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11mm | szt. | 5
41 | System do zamykania defektów po ESD/EMR, przetok i perforacji, dostępny w wersji 160 cm i 235 cm, średnica spirali 1.5 mm, długość spirali 5.5 mm, możliwość przeprowadzenia przez kanał roboczy endoskopu min. 2.8 mm, składa się z:- Cewnika wprowadzającego wraz z rękojeścią do obsługi spirali wraz z zamocowaną pierwszą spiralą- 3 dodatkowych spirali wraz z mocowaniem do endoskopu- Osłonki kanału roboczego- Nici polipropylenowej 3.0 nieresorbowalnej Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego z zaimplantowanymi spiralami zgodnie z nastawami w instrukcji obsługi. Opakowanie zbiorcze zawiera 3 szt. produktu. | szt. | 3
42 | Zacisk współpracujący z systemem do szycia endoskopowego i systemu do zamykania defektów, do wyboru wersja gastroskopowa i kolonoskopowa. Opakowanie zbiorcze zawiera 6 szt. produktu | szt. | 6
43 | Nożyce endoskopowe dające możliwość awaryjnego przecięcia polipropylenowej nici systemu do szycia endoskopowego i systemu do zamykania defektów, dostępne w długości 165 i 235 cm, opakowanie zawiera 3 szt. produktu. | szt. | 3
44 | Narzędzia do terapi próżniowej w leczeniu nieszczelności po zespoleniach kolorekatalnych. | szt. | 1
45 | Narzędzia do terapi próżniowej w leczeniu i zapobieganiu nieszczelności oraz do leczenia perforacji w górnej części przewodu pokarmowego. | szt. | 1
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4 :

## Zadanie 5
Załącznik nr 1 do umowy
ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/21/PN/25
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................
Zadanie 5 Dostawy akcesoriów do badań i zabiegów endoskopowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość wg.j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość wg.j.m x Cena jedn. Netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Kody EAN /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm okrągły gotowy do założenia, szczęki z zębami (zęby gładkie, z małym kolcem lub d), z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 cm. Do endoskopów o średnicy w zakresie 8,5-11,00 mm. KOMIS- 1 zest. | zest. | 1
2 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 10 mm okrągły gotowy do założenia, szczęki z zębami ), z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 lub 220 cm. Do endoskopów o średnicy w zakresie 10,5-12,00 mm. KOMIS- 1 zest. | zest. | 1
3 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły gotowy do założenia, szczęki z zębami ), z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 lub 220 cm. Do endoskopów o średnicy w zakresie 11,5-14,00 mm. KOMIS- 1 zest. | zest. | 1
4 | Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach. KOMIS- 1 szt. | szt. | 1
5 | Szczypce dwustronne. Zamykana niezależnie od siebie strona prawa i lewa. Do mocowania brzegów perforacji. | szt. | 1
6 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego do mocowania protez | zest. | 1
7 | Nakładka rozszerzająca, jednorazowa, umożliwia rozszerzanie pod kontrolą wzroku. Nakładka z otworem na prowadnik. Dostępne średnice nakładek: 7.1mm, 8.1mm i 10.1mm dla gastroskopów o średnicy 5,5 - 6,0 mm oraz 12mm, 14mm, 16mm dla gastroskopów o średnicy od 9,8mm do 10,3 mm. W zestawie taśma mocująca. Opakowanie handlowe 3 sztuki jednego rozmiaru. | op. | 1
8 | ArgoCapTM Nasadka endoskopowa do argonu. 1 opakowanie zawiera 3 nasadki. | op. | 1
9 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, usuwalna. Wykonana z nitinolu o strukturze siatki, całkowicie pokryta silikonem. W części proksymalnej kołnierz 6 mm większy niż trzon protezy dla pozycjonowania poza brodawką, w części dystalnej kołnierz większy 2 mm niż trzon protezy lokowany w drogach żłóciowych. Średnica protezy: 6,8 lub 10 mm, długość 4,5,6,7,8, 9,10,12 cm (dla każdego rozmiaru). Po trzy znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej widoczne w RTG. Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max 8,5Fr, dł. zestawu do wprowadzania 180 cm. KOMIS- 2 szt. | szt. | 10
10 | Stent nitinolowy w formie połączonych pierścieni, samorozprężalny do dróg żółciowych, niepokrywany. Duże oczka siatki – 6 mm – umożliwiające zakładanie dwóch stentów, aby uzyskać kształt Y. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 8 Fr i dł. 180 cm. Rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 6,8,10 mm, długość 6-10 cm. Znaczniki widoczne w rtg na obu końcach i w środku stentu. KOMIS- 1 szt. | szt. | 1
11 | Proteza do drenażu dróg żółciowych od strony żołądka, pokrywana w 70%. Duży kołnierz w części proksymalnej zapobiega migracji protezy. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 8,5 Fr i dł. 180 cm. Rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 8, 10 mm, długość 8 lub 10 cm. KOMIS- 1 szt. | szt. | 5
12 | Proteza somorozprężalna do dróg żłciowych, pokrywana, usuwalna. Wykonana z drutu nitinolowego w formie połączonych pierścieni, końce powlekane silikonem, część środkowa i wnętrze powlekane PTFE. System antymigracyjny w postaci rozszerzeń na końcach protezy. Możliwość zakładania do przewodu trzustkowego. Zakładanie przez endoskop, średnica systemu uwalniania 8,5 Fr, dł. 180 cm. Rozmiary stentu: śr. 8 mm, dł. 5,6 cm. KOMIS-1 szt. | szt. | 1
13 | Proteza samorozprężalna, powlekana do dróg żółciowych. Nitinolowa, pokrywana silikonem, z przewężeniem ok. 20% w części środkowej, do stosowania w łagodnych zwężeniach o wysokiej lokacji. Posiadająca długie lasso ok. 10 cm, z platynowym znacznikiem widocznym w rtg, do usuwania. Znaczniki widoczne w rtg po 3 na obu końcach protezy i 2 w środku. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 9 Fr i dł. 180 cm. Proteza o wymiarach: śr. 8 lub 10 mm, dł. 4,5,6, cm. KOMIS- 1 szt. | szt. | 1
14 | Proteza samorozprężalna nitinolowa , przełykowa, z dwiema głowami zapobiegającymi migracji. Dostępna w wersji: całkowicie pokrywana, głowy niepokryte. Usuwalna – z lassem w części proksymalnej. Uwalnianie z zestawu do wprowadzania: dystalnie lub proksymalnie. Znaczniki widoczne w rtg po 4 na obu końcach protezy i 2 w części środkowej. Zestaw do wprowadzania o dł. 70 cm. Rozmiary protez: średnica 18, 20, 22 mm, długości 8,10,12,14 cm. | szt. | 1
15 | Proteza samorozprężalna dodwunastnicza, pokrywana, z dwiema głowami zapobiegającymi migracji. Wymiary protez: śr. 18 lub 20 mm, długości 12, 14 lub 15 cm. Zestaw do wprowadzania przez endoskop o śr. 10,5 Fr i dł. 180 cm. KOMIS- 1 szt. | szt. | 1
16 | Proteza samorozprężalna do jelita grubego, pokrywana, z dwiema głowami zapobiegającymi migracji. Wymiary protez: śr.20 lub 22 mm, długości 12, 14 lub 15 cm. Zestaw do wprowadzania przez endoskop o śr. 10,5 Fr i dł. 220 cm. KOMIS- 1 szt. | szt. | 1
17 | Proteza jelitowa samorozprężalna, wykonana z nitinolu, o strukturze w formie połączonych pierścieni niepokrywana, o średnicy 20 lub 22 mm, długości 12,14 lub 15 cm. 4 znaczniki platynowe na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG, Zestaw do wprowadzania przez endoskop o dł. 220 cm. | szt. | 1
18 | Proteza samorozprężalna, pokrywana silikonem, z dwoma powlekanymi pierścieniami antymigracyjnymi, (odległość między pierścieniami 2,5 cm) do stosowania w leczeniu przetok lub perforacji po zabiegach bariatrycznych oraz w leczeniu nieszczelności (np. w zespoleniach przełykowo-jelitowych). Usuwalna. Dobra widoczność w rtg - znaczniki widoczne na protezie i na obu pierścieniach. Zestaw do wprowadzania max. 22Fr i dł. 70 cm. Proteza o wymiarach śr. 22,24 mm i dł. 10, 12, 15 cm. | szt. | 1
19 | Specjalistyczna proteza samorozprężalna stosowana do zamykania nieszczelności po gastrektomii typu sleeve. Proteza powlekana, usuwalna. Średnica protezy 24 mm, długość 23 cm. Zestaw do wprowadzania o średnicy max. 22 Fr | szt. | 1
20 | Proteza samorozprężalna, nitinolowa do drenażu torbieli trzustki lub pęcherzyka żółciowego. Usuwalna. Dwa kołnierze zapobiegające migracji. Długość protezy 2cm, średnica: 8,10,16 mm. Znaczniki widoczne w rtg na zestawie i na protezie. Zestaw o parametrach: śr. max. 10 Fr/ dł. max 180 cm. KOMIS- 1 szt. | szt. | 1
21 | Proteza samorozprężalna, nitinolowa do drenażu torbieli trzustki lub pęcherzyka żółciowego. Usuwalna. Dwa kołnierze zapobiegające migracji. Długość protezy 2cm, średnica: 8,10,16 mm. Znaczniki widoczne w rtg na zestawie i na protezie. Zestaw do wprowadzania z końcówką palącą o parametrach: śr. max. 10 Fr/ dł. max 180 cm. KOMIS- 1 szt. | szt. | 1
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie6
Załącznik nr 1 do umowy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/21/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6 Dostawy jednorazowych sond argonowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość wg j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość wg j.m. x Cena netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Kody EAN /wskazuje Wykonawca/
1 | Elektroda argonowa giętka jednorazowego użytku, sterylna, długość 2.2m, średnica 2.3mm, opakowanie zbiorcze 10szt, pakowane pojedynczo w podwójny system bariery sterylnej. Każde pojedyncze opakowanie z 4 etykietami identyfikacyjnymi do dokumentacji szpitalnej. Kompatybilna z diatermiami EMED. KOMIS- 4 szt. | szt | 60
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 6 :