## Dezynfekcja
PAKIET 1 Dezynfekcja endoskopy
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Płynny preparat,w formie koncentratu zawierający nie mniej niz 3 enzymy rozpuszczające substancje organiczne do manualnego mycia i oczyszczania narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych. Niskie stężenie użytkowe, działający w temperaturze pokojowej. Możliwość stosowania w myjni ultradźwiękowej. Każde opakowanie środka zawiera pompkę dozującą Opakowania a 5 l.Wyrób medyczny klasy I | op. | 6
2. | Preparat na bazie 2% aldehydu glutarowego stosowany do dezynfekcji endoskopów, narzędzi, termolabilnych wyrobów medycznych.Wymaga zastosowania aktywatora. Działający na B.F.Tbc,V , S do 15 min.Do wielokrotnego stosowania przez min. 28 dni.Wymagane paski testowe do kontroli aktywności roztworu. Opakowania a 5l . Do każdego opakowania preparatu 1 op pasków testujących (min. 100sztuk ). Wyrób medyczny klasy II b. | op. | 30
O G Ó Ł E M :
Pakiet 1 pkt 1 , punkt 2 preparaty kompatybilne, pochodzące od jednego producenta, z jednej linii użytkowej.
PAKIET 2 Środki dezynfekcyjne
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Preparat płynny w formie koncentratu na bazie chloru , . do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni zmywalnych oraz sprzętu, naczyń, zastaw kuchennych, urządzeń do przechowywania żywności. Spektrum działania: B, V, F, S. Preparat działający również w obecności substancji organicznych. Posiadający dopuszczenie do użytku w obszarze medycznym oraz do kontaktu z żywnością . Opakowania 5L Produkt biobójczy. | op. | 40
O G Ó Ł E M :
PAKIET 3 Środki dezynfekcyjne
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta lub zdenaturowana krew, białko, tłuszcz, śluz, wydzieliny i pozostałości kostne, przy jednoczesnej wysokiej ochronie materiałowej. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe , w tym również VCJD. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi, przyrządów optycznych i sprzętu ze stali nierdzewnej, stali narzędziowej, tytanu, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych nadających się do sterylizacji, materiałów sprzętu anestezjologicznego oraz anodowanego aluminium. Stężenie użytkowe od 1 do 3 ml/l w temp. do 60°C. Posiadający w swoim składzie niejonowe związki środki powierzchniowo czynne. enzymy, fosfoniany. dozowanie środka możliwe w temperaturze od 25°C . . Umożliwiający zastosowanie ręczne i w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,5-10,7 Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie: Kanister 20L | op. | 11
2 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie wysokooczyszczonego oleju parafinowego, nie powodujący osadzania się kamienia.Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25-<50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). nie wpływa na biokompatybilność narzędzi poddawanych obróbce. Pojemność 0,4l.Wyrób medyczny Opakowanie: Spray 400 ml Ilość: 10 op | op. | 10
3 | Płynny środek do ręcznej pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Zawiera olej parafinowy. Wolny od pestycydów i związków fosforanowych. Bezzapachowy. Opakowanie 5l . | op. | 10
4 | Płynny środek do ręcznej pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Zawiera olej parafinowy. Wolny od pestycydów i związków fosforanowych. Bezzapachowy. Opakowanie 750 ml. | op. | 30
5 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym,wirusobójczym i prątkobójczym 10 ml/l (1,0%), 55°C - 5 min. Zawierający w 100g-10,5g aldehydu glutarowego. Posiada wysoką kompatybilność materiałową. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Zarejestrowany jako wyrób medyczny | op. | 10
6 | Naturalny olej myjący do gruntowego usuwania resztek alginianu,cementu, plam po środkach barwionych, naklejek,tlustych pisaków, markerów i gipsu na bazie naturalnych trienów i lanoliny. Pojemność opakowania 250ml . | op. | 30
O G Ó Ł E M :
PAKIET 4 Środki dezynfekcyjne
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Środek dezynfekcyjny w postaci tabletek na bazie chloru aktywnego,posiadający zastosowanie w obszarze medycznym do dezynfekcji powierzchni zmywalnych również zanieczyszczonych materiałem organicznym ,przedmiotów,sprzętu,,powierzchni mających kontakt z żywnością. Możliwość zastosowania do inaktywacji materiału organicznego. Działanie: B, F, V, Tbc możliwość rozszerzenia spektrum o S ( Clostridium Difficile). Minimum 1,5g aktywnego chloru na 1 tabletkę.Opakowanie 300 sztuk.Produkt biobójczy. | op. | 40
O G Ó Ł E M :
PAKIET 5 - Dezynfekcja maszynowa basenów
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Płynny środek niskopieniący do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjniach dezynfektorach, do mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu higienicznego, basenów oraz obuwia operacyjnego .Bakterio, drożdżako i wirusobójczy.Opakowanie 5 litrów. | op. | 120
O G Ó Ł E M :
PAKIET 6 Środki dezynfekcyjne chusteczki
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Chusteczki bezalkoholowe, gotowe do użycia w sztywnych opakowaniach typu tuba, wiaderko, posiadające własciwości dezynfekująco-myjące, do stosowania w obszarze medycznym. Działanie B, F,Tbc, V. odpowiednia tolerancja materiałowa, możliwość stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholi, możliwość użycia do głowic USG. Wymiar chusteczek nie mniejszy niż 15 x 20 cm, opakowanie 200 szt. | op. | 700
2. | Chusteczki alkoholowe, gotowe do użycia w sztywnych opakowaniach typu tuba, wiaderko, do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego,powierzchni odpornych na działanie alkoholu,do stosowania w obszarze medycznym. Spektrum działania B,Tbc, F, V. Wymiar chusteczek nie mniejszy niż 15 x 20 cm, opakowanie 200 szt. | op. | 1200
O G Ó Ł E M :
PAKIET 7 Środki dezynfekcyjne
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Preparat bezalkoholowy do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi w postaci pianki gotowej do użycia do sprzętu medycznego , powierzchni wrażliwej na alkohol, tapicerki foteli, kozetek rehabilitacyjnych, szkła akrylowego, inkubatorów. stali nierdzewnej itp. ). nie zawierający aldehydów. Preparat aktywny wobec: B, F, Tbc, V, każde opakowanie z końcówką spieniającą (pompka spryskująca). 750ml opakowanie. możliwość stosowania do inaktywacji materiału biologicznego.Wyrób medyczny klasy II a. | op. | 900
O G Ó Ł E M :
PAKIET 8 Preparat do mycia ciała noworodków
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Preparat do mycia ciała noworodków w postaci pianki, możliwość stosowania od 1 dnia życia, preparat nieuczulający, bezzapachowy, posiadający dopuszczenie do kontaktu ze skórą noworodka. Pojemność opakowania 750 ml. | op. | 24
O G Ó Ł E M :
PAKIET 9 Środki dezynfekcyjne
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Gotowe chusteczki nasączone preparatem bezalkoholowym do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia (np. głowic USG) wrażliwych na działanie alkoholi, przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum działania: B, F, V, Tbc. Nie zawierający związków uwalniających aktywy tlen, kwasu nadoctowego, chloru, etanolu, propanolu, Wymiar chusteczek nie mniejszy niż 20 x 25 cm, opakowanie sztywne typu tuba, wiaderko po 225 szt +/- 30 szt. w przeliczeniu 36 000 szt. | op. | 120
O G Ó Ł E M :
PAKIET 10 Środki dezynfekcyjne do powierzchni
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Środek dezynfekcyjny dwuskładnikowy, w saszetkach o łącznej pojemności 100 ml na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu sodu. Działanie: B,Tbc, F,V, S. Pełne spektrum działania w ciągu 5 minut. Dawkowanie: 1 saszetka na 5 litrów wody.Wyrób medyczny. | op. | 600
O G Ó Ł E M :
PAKIET 11 Środki dezynfekcyjne
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do uzycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu.zawierający w składzie H2O2 9 1,5g /100 g.) bez zawartośći alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV.Spektrum działania B.F.Tbc, S (Cl. Difficile) - do 15 min, V ( HBV, HCV, HIV ) - 1 min.Opakowanie 100 sztuk. | op. | 400
O G Ó Ł E M :
PAKIET 12 - Środki dezynfekcyjne kardiologia
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Steranios 2% roztwór aktywowanego aldehydu glutarowego. Opakowanie 5 litrów | op. | 30
O G Ó Ł E M :
Zamawiający posiada sprzęt będący na gwarancji.
PAKIET 13 - Środki dezynfekcyjne endoskopia
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Wassenburg EndoHigh. Płynny koncentrat do mycia w myjni - dezynfektor endoskopów, czas działania: 4-5 min. w temp. 35-40 oC. Dozowanie: 5 ml/l. Możliwość zastosowania do manualnego mycia wstępnego oraz mycia w myjce ultradźwiękowej w temp. do 40 oC, stężenie 0,5-3%. Opakowanie 5litrów | op. | 24
2. | Wassenburg EndoHigh-PAA Płynny koncentrat do dezynfekcji w myjniach - dezynfektor endoskopów na bazie 11,5% kwasu nadoctowego, nie zawierający aldehów i czwartorzędowych związków amonowych, skuteczny wobec B, Tbc, V, F, S w stężeniu 1,3% w czasie 5 min. W temp.35oC. Wartość pH ok. 2,7. Opakowanie 4,75litrów | op. | 64
O G Ó Ł E M :
Zamawiający posiada myjnię dezynfektor endoskopów będącą na gwarancji.
Zamawiający wymaga określonych preparatów do mycia i dezynfekcji ze względu na wymogi producenta myini - dezynfektor
PAKIET 14 Środki dezynfekcyjne
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Preparat alkoholowy gotowy do użytku, nie zawierający aldehydów, czwartorzędowych zasad amonowych, chlorheksydyny. Do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych metodą spryskiwania. Działanie: B, F, Tbc,V. Dopuszczony do stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. KAŻDE opakowanie zawierające pompkę spryskującą. op 1 litr. Produkt biobójczy | op. | 2400
O G Ó Ł E M :
PAKIET 15 Środki dezynfekcyjne
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Preparat w formie koncentratu do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, wyposażenia, sprzętu w obszarze medycznym oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawierający NaDCC, aldehydów, związków utleniająch, glukoprotaminy, biguanidyny, kwasu cytrynowego oraz pochodnych fenolowych. Aktywny w stosunku do: B,F, V (HBV,HCV,HIV, Rota), w czasie do 15 min. Możliwość rozszerzenia o Tbc.S, Niskie stężenie użytkowe roztworu roboczego. Wymagana ilość roztworu roboczego obejmującego spektrum B,F,V, to 240 000 litrów. Opakowania o pojemności 1litr. Każde zaoferowane opakowanie ma posiadać wbudowany, trwale zintegrowany z opakowaniem jednostkowym dozownik przelewowy . Wyrób medyczny klasa II A. | op. | 600
O G Ó Ł E M :
PAKIET 16 Środki dezynfekcyjne - inkubatory
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Preparat myjąco – dezynfekujący koncentrat w formie proszku do przygotowania roztworu roboczego, bez uzycia aktywatora.Oparty na formule na bazie aktywnego tlenu oraz kwasu nadoctowego,Wyrób medycznyOpakowanie 1,5 kg. | op. | 2
O G Ó Ł E M :
PAKIET 17 Środki dezynfekcyjne
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Preparat w formie koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu. Posiadający w składzie co najmniej 3 enzymy, mający dobre właściwości myjące i rozpuszczające zanieczyszczenia organiczne, możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych Nie zawierający aldehydów, fenoli Niskie stężenie roztworu roboczego. Zakres działania B, Tbc, F, V, czas działania do 15 min. Możliwość stosowania preparatów aldehydowych w dalszych procesach dekontaminacji narzędzi. Wymagana ilość roztworu roboczego obejmująca w/w wymienione spektrum - 150 000 litrów. Opakowania po 5l. Każde zaoferowane opakowanie ma posiadać pompkę dozującą. Wyrób medyczny klasy II b | op. | 150
2. | Preparat w formie koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu. Posiadający w składzie co najmniej 3 enzymy, mający dobre właściwości myjące i rozpuszczające zanieczyszczenia organiczne, możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych Nie zawierający aldehydów, fenoli Niskie stężenie roztworu roboczego. Zakres działania B, Tbc, F, V, czas działania do 15 min. Możliwość stosowania preparatów aldehydowych w dalszych procesach dekontaminacji narzędzi. Wymagana ilość roztworu roboczego obejmująca w/w wymienione spektrum - 30 000 litrów. Opakowania po 1 l. Każde zaoferowane opakowanie ma posiadać zintegrowany z opakowaniem dozownik. Wyrób medyczny klasy II b | op. | 150
O G Ó Ł E M :
W obu pozycjach ten sam preparat w różnych pojemnościach.
PAKIET 18 - Środki dezynfekcyjne Stacja Dializ
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Preparat dezynfekcyjny do aparatu sztucznej nerki na bazie kwasu nadoctowego, działanie mikrobiologiczne: bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze. Rozpuszczajacy złogi wapnia i zapobiegający ponownemu powstaniu osadu. Opakowanie 5 litrów. | op. | 6
2. | Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatu Fresenius na bazie kwasu cytrynowego, działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze. Dezynfekcja i odwapnianie w jednym procesie. Opakowanie 5 litrów.Stężenie 21g kwasu cytrynowego w 100 g, wartość pH 1,7-2, gęstość 1,097 g/ml. | op. | 180
O G Ó Ł E M :
PAKIET 19 - Środki dezynfekcyjne dezynfekcja maszynowa
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Erlen Steckuron. Opakowanie 5l | op. | 30
O G Ó Ł E M :
Zamawiający posiada myjnię basenową będącą na gwarancji.
Zamawiający wymaga określonego preparatu do myjni ze względu na wymagania gwarancyjne.
PAKIET 20 Środki dezynfekcyjne bronchoskopia/endoskopia
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Enzymatyczny preparat myjący do myjni -dezynfektor endoskopów Olympus ETD. Zawierający niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole , środki konserwujące. Mycie w temp. Do 60 st C. Preparat dopuszczony do stosowania w myjni Olympus ETD przez producenta myjni. Opakowanie 5l . | op. | 42
2. | Preparat dezynfekcyjny do myjni dezynfektor endoskopówOlympus ETD. Zawierający w składzie aldehyd glutarowy, inhibitory korozji. Spektrum działania: B, F, V, Tbc (mycobacterium tuberculosis), w czasie 5 min temp. 60 st C Preparat dopuszczony do stosowania w myjni Olympus ETD przez producenta myjni. Produkt kompatybilny ze środkiem z pozycji 1 . Opakowanie 5l . | op. | 75
O G Ó Ł E M :
Pakiet nierozłączny. Preparaty kompatybilne pochodzące od jednego producenta.
PAKIET 21 Środki dezynfekcyjne
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Środek do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie biguanidyny i czwartorzędowych związków amonowych, zawierający w swoim składzie alkohol.Nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. O przyjemnym zapachu.Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością, pektrum działania B , F, Tbc,V(HBV,HIV,HCV,BVDV,Vaccinia, rota, wirus grypy) w stężeniu 0,5 % do 15 minut. Opakowanie 1 litr. | op. | 150
2 | Suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości materiału, nie pozostawiajacy kłaczków, do stosowania zdowolnymi środkamui myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 17,5x36 cm i gramaturze ok. 50g/m2. Chusty zarejestrowane jako wyrób medyczny. Opakowanie 120 szt +/- 30 szt. chusteczek w przeliczeniu 216 000 szt. | op. | 3000
3 | Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z poliprppylenu, możliwość mycia w zmywarce do naczyń w temperaturze do 90 stopni.Wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust. | op. | 60
O G Ó Ł E M :
.
PAKIET 22 Środki dezynfekcyjne
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Środek myjącyo-dezynfekcyjny, płynny koncentrat na bazie amin, bakteriobójczy, drożdżakobójczy, działający na wirusy osłonkowe. Do manualnego mycia i dezynfekcji przed maszynową dekontaminacją oraz do przechowywania narządzi na mokro przez dłuższy czas, np. przez noc czy weekend. Dobre działanie myjące i doskonała kompatybilność materiałowa, nie ścinający białek. nie zawierający aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Opakowanie 5 L | op. | 20
O G Ó Ł E M :
PAKIET 23 Środki dezynfekcyjne
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Preparat przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną , na bazie nadtlenku wodoru ( 12 %) i kationów srebra 0,005%.środek kompatybilny z urządzeniem NOCOSPRAY. Zakres działania B,V,F,S . maksymalna dawka 3 ml na 1 m3. Produkt biobójczy. Preparat posiadający potwierdzenie kompatybilności wydane przez producenta urządzenia Nocospray.Opakowanie 1 litr. | op. | 40
O G Ó Ł E M :
Zamawiający posiada urządzenia NOCOSPRAY
PAKIET 24 Środki dezynfekcyjne
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Preparat w koncentracie przeznaczony do mycia, dezynfekcji i odwapniania aparatury hemodializacyjnej. Reutylizacja dializatorów. Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów włącznie z HBV, HCV i HIV w czasie do 30 minut w stężeniu 3%. Zawierający w składzie jako substancje aktywną kwas nadoctowy oraz nadtlenku wodoru. Opakowanie 5 l | op. | 8
O G Ó Ł E M :
PAKIET 25 Środki dezynfekcyjne
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | Producent/Nazwa handlowa
1. | Podchloryn sodu. Opakowanie 5 l | op. | 10
O G Ó Ł E M :