4 Regionalna Baza Logistyczna

im. gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego

T: 2612 (B5)

Wrocław, dnia 24 marca 2025 r.

Wykonawcy

strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa – sprzęt warsztatowy- destylarka laboratoryjna nr sprawy TECH/60/PZ/2025

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę. Poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu urządzenie posiadające przewodność destylatu 5 µS/cm w 20 stopniach Celsjusza?

ODPOWIEDŹ 1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia urządzenie ma posiadać przewodność destylatu nie więcej  niż 4 µS/cm w 20°C.

„z upoważnienia Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej”

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/-/ Patrycja GALEZ

Patrycja Ziarno-Garula

tel: 261 651 085

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl

4 Regionalna Baza Logistyczna  	                                                                                                                                  ul. Pretficza 24-28

tel: 261 651 080	                                                                                                                                                             50- 984 Wrocław

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl