## Zadanie 3
Załącznik nr 1 do umowy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
ZNAK SPRAWY: Z/21/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3 Dostawy akcesoriów do badań i zabiegów endoskopowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość wg.j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość wg.j.m x Cena jedn. Netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Kody EAN /wskazuje Wykonawca/
1 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; | szt. | 5
2 | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 1950mm; | szt. | 10
3 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do przełyku, pokrywana, niepokryta lub częściowo pokrywana; długość całkowita 60-180mm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica 18-28mm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica kołnierzy 24mm-34mm; długość aplikatora 70cm lub 230cm; posiada złote zaczniki. KOMIS- 2 szt. | szt. | 10
4 | Samorozprężalna proteza do drenażu trzustkowego; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przezżołądkowego lub przezdwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 14mm, 16mm; długość całkowita 30mm i 40mm, szerokość kołnierzy po 4mm; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 10,5Fr, posiada 9 złotych znaczników; podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. KOMIS - 2 szt. | szt. | 15
5 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem lub bez pokrycia; Posiada kołnierze lub/i listki zapobiegające migracji; długość całkowita protezy 40mm- 120mm; średnica 8mm - 10mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 7-9Fr. Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada złote znaczniki; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. KOMIS- 1 szt. | szt. | 1
6 | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19G, 22G,25G, ostrze igły typu Menghini, mandryn zaokrąglony. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt. | op. | 1
7 | MAJ-1608 DREN JEDNODNIOWY DO pompy płuczącej OFP-1, OFP-2 (50szt) | op. | 5
8 | Zakrywka wodoodporna uszczelniająca gniazdo elektryczne | szt. | 10
9 | Zawór ssący do kolo-, gastro, - duodenoskopów | szt. | 15
10 | Zawór woda/powietrze do kolo-, gastro, - duodenoskopów | szt. | 15
11 | Przyłącze pomocniczego doprowadzania wody, wymagane z Maj-1608 | szt. | 3
12 | Adapter do kanału roboczego do pomy płuczącej, opakowanie 10 szt. | op. | 1
13 | Dren kompatybilny z drenem do kanału roboczego do pomy OFP, opakowanie 10 szt. | op. | 1
14 | Zawór biopsyjny kilkukrotnego użytku.opakowanie 10 szt. | op. | 10
15 | Zatyczka na końcówkę endoskopu TJF-140, -160, opakowanie 2 szt. | op. | 1
16 | Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: OES-40, EVIS-140, -145, -160, -165, -180, | szt. | 5
17 | Zapasowy o-ring do butelki Maj-901, opakowanie 5 szt. | op. | 1
18 | Zapasowa butelka do Maj-901 i Maj-902 | szt. | 1
19 | Jednorazowa proteza samorozprężalna; pokrywana silikonem, częścioo pokrywana lub niepokryta; wprowadzana przez endoskop, do jelita lub odźwiernika i dwunastnicy; posiada złote znaczniki radiologiczne; długość całkowita 60mm- 170mm; średnica części środkowej 20-24mm; aplikator o dlugości 230cm i średnicy 3,4mm/ 10,2Fr. KOMIS- 1 szt. | szt. | 4
20 | Noże elektrochirurgiczne do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania lub bez portu wodnego. Długość robocza narzędzia 165 cm, 195cm lub 230 cm, narzędzie kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Rodzaj (z kopulastym zakończeniem i regulowanym stopniem wysunięcia ostrza; typu haczyk; z izolowana końcówką "typu kulka",, trójkątny) i długość noża do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 20
21 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych; długość narzędzia 1650 mm lub 2300mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm lub 4mm; minimalna średnica kana łu roboczego 2,8 mm lub 3,2mm; dostarczane w sterylnym pakiecie | szt. | 5
22 | Nasadki na końcówkę endoskopu miękkie, proste z otworkiem bocznym, średnica zewnętrzna od 11,4mm do 15,7 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm; opakowanie 10 sztuk | op. | 2
23 | Jednorazowe dreny do użycia z nożami z funkcją płukania do portu dodatkowego z trzpieniem lub nakretką (do wyboru przez Zamawiającego, opakowanie 10 szt | op. | 2
24 | jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 950 mm; średnica włosia 2,4 mm; długość włosia 5 mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0 mm -1,5 mm (10 szt./op.) | op. | 15
25 | uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm; długość robocza 950mm ( opakowanie 50 szt) | op. | 3
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3: