## Arkusz1
Załącznik nr 3 do OPZ
Postępowanie nr: DOD/DZIN/2025/006
lp | RI | Nr inw. ZMPG SA | ozn. |  | Ilość [szt.] | Nazwa
A | B | C |  | D | E | F
Zestawienie urządzeń elektroenergetycznych
1 | Urządzenia sprężarkowe |  |  |  | [szt.]
2 |  | 441-00-0075-0 |  |  | 1 | Urzadzenie sprezarkowe;5 atm.nap.220V
3 |  | 441-00-0076-0 |  |  | 1 | Urzadzenie sprezarkowe;cis.5atm.,nap.220/380V
4 |  | 441-00-0083-0 |  |  | 1 | Urzadzenie sprezarkowe(2 sztuki)
5 |  | 441-00-0085-0 |  |  | 1 | Urzadzenie sprezarkowe-trafostacja T-11(2 szt)
6 |  | 441-00-0156-0 |  |  | 1 | Urzadzenie sprezarkowe w stacji T-22
7 |  | 441-00-0157-0 |  |  | 1 | Urzadzenie sprezarkowe w stacji T-22
| suma |  |  |  | 6
Stacje kontenerowe
8 |  | 613-00-0002-0 | T-32 |  | 1 | Stacja elektroenerget. Baza Przelad. Rudy Sp-1
9 |  | 613-00-0004-0 | T-67 |  | 1 | Stacja transformatorowa 'T-67' Nab.Bytomskie
10 |  | 613-00-0006-0 | T-77 |  | 1 | Stacja transformatorowa T-77 ul. Zamknięta 18
11 |  | 613-00-0007-0 | T-79 |  | 1 | Stacja Transormatorowa T-79 (nowa)
12 |  | 613-00-0008-0 | T-78 |  | 1 | Stacja Transformatorowa T-78 TPW
13 |  | 613-00-0009-0 | T-36 |  | 1 | Stacja transformatorowa T-36
14 |  | 613-00-0010-0 | T-66 |  | 1 | Stacja transformatorowa T-66
15 |  | 613-00-0011-0 | T-KR |  | 1 | Stacja transformatorowa T KR
16 |  | 613-00-0012-0 | T-35 |  | 1 | Stacja Transformatorowa T-35 (Europort)
17 |  | 613-00-0013-0 | T-31 |  | 1 | Stacka kontenerowa nowa T-31 nowa
18 |  | 613-00-0014-0 | T-18 |  | 1 | Stacja kontenerowa nowa T-18
19 |  | 613-00-0015-0 | TM-4 |  | 1 | Stacja kontenerowa nowa TM-4 MARITIM
20 |  | 613-00-0016-0 | TM-2 |  | 1 | Stacja kontenerowa nowa TM-2 MARITIM
21 |  | 613-00-0017-0 | TM-1 |  | 1 | Stacja kontenerowa nowa TM-1 MARITIM
22 |  | 613-00-0018-0 | TM-1A |  | 1 | Stacja kontenerowa nowa TM-1A MARITIM
23 |  | 613-00-0019-0 | T-55 |  | 1 | Stacja elektro-energetyczna T-55
24 |  | 613-00-0020-0 | T-26 |  | 1 | Stacja transformatorowa T-26 MONTEX
25 |  | 613-00-0021-0 | T-75 |  | 1 | Stacja Transformatorowa T-75 piętrowa, nowa
26 |  | 613-00-0022-0 | T-17 |  | 1 | Stacja Transformatorowa T-17TPW nowa
27 |  | 613-00-0023-0 | T-37 |  | 1 | Stacja Transformatorowa T-37 PP nowa
28 |  | 613-00-0024-0 | T-56 |  | 1 | Stacja Transformatorowa T-56 Dworzec Drzewny nowa
29 |  | 613-00-0027-0 | T-73 |  | 1 | Stacja Transformatorowa T-73 N.Oliwskie nowa
| suma |  |  |  | 22
| Transformatory |  |  | [kVA] | [szt.]
30 |  | 630-00-0001-0 | T-32 | 400 | 1 | Transformator T-1137 3-fazowy,moc 200KV
31 |  | 630-00-0015-0 | T-82 | 500 | 1 | Transformator mocy 500KVA
32 |  | 630-00-0019-0 | T-71 | 500 | 1 | Transformator T-1269
33 |  | 630-00-0020-0 | T-71 | 500 | 1 | Transformator T-1269
34 |  | 630-00-0021-0 | T-20 | 630 | 1 | Transformator typ TAOa 630/15
35 |  | 630-00-0023-0 | T-82 | 500 | 1 | Transformator T-1137
36 |  | 630-00-0024-0 | T-52 | 630 | 1 | Transformator T-1560,moc 630KVA
37 |  | 630-00-0025-0 | GPZ WIATA | 315 | 1 | Transformator mocy,moc 315KVA
38 |  | 630-00-0026-0 | T-76 | 630 | 1 | Transform.w stacji T-1294;ciezar 2855kg,moc 630
39 |  | 630-00-0027-0 | T-60 | 630 | 1 | Transform.T-1292,ciezar 2855kg,moc630KVA
40 |  | 630-00-0028-0 | T-74 | 630 | 1 | Transformator 630KVA
41 |  | 630-00-0031-0 | T-62 | 630 | 1 | Transformator TONb 630KVA
42 |  | 630-00-0035-0 | T-88 | 630 | 1 | Transformator mocy olejowej 630KVA
43 |  | 630-00-0036-0 | T-52 | 630 | 1 | Transformator o mocy 630KVA
44 |  | 630-00-0039-0 | T-35 | 400 | 0 | Transformator 400/15 (likwidacja 11-2020)
45 |  | 630-00-0040-0 | T-11 | 1600 | 1 | Transformator nrX z fundamentem 1600KVA
46 |  | 630-00-0041-0 | T-11 | 1600 | 1 | Transformator nrXI z fundamentem 1600KVA w T-13
47 |  | 630-00-0042-0 | T-11 | 1600 | 1 | Transformator nrXII z fundamentem 1600KVA
48 |  | 630-00-0043-0 | T-11 | 1600 | 1 | Transformator nrVII z fundamentem 1600KVA 15/05
49 |  | 630-00-0044-0 | T-11 | 1600 | 1 | Transformator nrVIII z fundamentem 1600KVA
50 |  | 630-00-0045-0 | T-11 | 1600 | 1 | Trasnformator nrIX z fundamentem 1600KVA
51 |  | 630-00-0047-0 | T-11 | 1600 | 1 | Transformator z fundamentem 1600KVA
52 |  | 630-00-0048-0 | T-11 | 1600 | 1 | Transformator,moc 1600KVA z fundamentem
53 |  | 630-00-0049-0 | T-11 | 1600 | 1 | Transformator 1600KVA z fundamentem
54 |  | 630-00-0050-0 | T-11 | 1600 | 1 | Transformator,moc 1600KVA z fundamentem
55 |  | 630-00-0051-0 | T-11 | 1600 | 1 | Transformator,moc 1600KVA z fundamentem
56 |  | 630-00-0052-0 | T-11 | 1600 | 1 | Transformator,moc 1600KVA z fundamentem
57 |  | 630-00-0061-0 | T-3 | 1600 | 1 | Transformator,moc 1600KVA-15/6
58 |  | 630-00-0062-0 | T-3 | 1600 | 1 | Transformator,moc 1600KVA-15/6,3KV
59 |  | 630-00-0063-0 | T-3 | 1000 | 1 | Transformator,moc 1000KVA 15/O
60 |  | 630-00-0064-0 | T-3 | 1000 | 1 | Transformator moc 1000KVA 15/04-0231KV
61 |  | 630-00-0065-0 | T-3 | 630 | 1 | Transformator,moc 630KVA 15/0,4-0,231KV
62 |  | 630-00-0066-0 | T-6 | 630 | 1 | Transformator,moc 630KVA-15/O,4-0,231
63 |  | 630-00-0067-0 | T-6 | 630 | 1 | Transformator,moc 630KVA
64 |  | 630-00-0068-0 | T-5 | 1000 | 1 | Transformator,moc 1000 KVA
65 |  | 630-00-0069-0 | T-5 | 1000 | 1 | Transformator,moc 1000KVA
66 |  | 630-00-0070-0 | T-4 | 1000 | 1 | Transformator,moc 1000KVA
67 |  | 630-00-0071-0 | T-4 | 1000 | 1 | Transformator,moc 1000KVA
68 |  | 630-00-0072-0 | T-2 | 630 | 1 | Transformator,moc 630KVA
69 |  | 630-00-0073-0 | T-2 | 630 | 1 | Transformator,moc 630KVA
70 |  | 630-00-0074-0 | T-7 | 630 | 1 | Transformator,moc 630KVA
71 |  | 630-00-0075-0 | T-9 | 400 | 1 | Transformator,moc 400KVA
72 |  | 630-00-0076-0 | T-1 | 1000 | 1 | Transformator,moc 1000KVA
73 |  | 630-00-0077-0 | T-1 | 1000 | 1 | Transformator mocy 1000KVA
74 |  | 630-00-0084-0 | T-51 | 500 | 1 | Transformator,moc 500KVA
75 |  | 630-00-0087-0 | T-70 | 500 | 1 | Transformator,moc 500KVA
76 |  | 630-00-0090-0 | T-11 | 400 | 1 | Transformator,moc 400KVA
77 |  | 630-00-0091-0 | T-23 | 1000 | 1 | Transformator mocy 1000KVA
78 |  | 630-00-0092-0 | T-23 | 1000 | 1 | Trnaformator mocy 1000KVA
79 |  | 630-00-0093-0 | T-54 | 630 | 1 | Transformator oloejowy 3fazowy,moc 630KVA
80 |  | 630-00-0094-0 | T-83 | 630 | 1 | Transformator olejowy 3fazowy,630KVA
81 |  | 630-00-0095-0 | T-21 | 400 | 1 | Transformator mocy 400KVA napowietrzny 3fazowy
82 |  | 630-00-0096-0 | T-21 | 8000 | 1 | Transformator mocy 8MVA,napowietrzny 3fazowy olejowy 15/6kV
83 |  | 630-00-0097-0 | T-21 | 8000 | 1 | Transformator mocy 8MVA napowietrzny 3fazowy olejowy 15/6kV
84 |  | 630-00-0098-0 | T-82 | 400 | 1 | Transformator olejowy 3fazowy,moc 400KVA
85 |  | 630-00-0100-0 | T-24 | 630 | 1 | Transformator w T-14 nr1 olejowy 3fazowy 630KVA
86 |  | 630-00-0101-0 | T-24 | 630 | 1 | Transformator w T-14 nr2 olejowy 3fazowy,630KVA
87 |  | 630-00-0105-0 | T-51 | 630 | 1 | Transformator mocy
88 |  | 630-00-0107-0 | T-83 | 630 | 1 | Transformator olejowy 630KVA
89 |  | 630-00-0108-0 | T-52 | 400 | 1 | Transformator mocy400KVA
90 |  | 630-00-0112-0 | T-54 | 630 | 1 | Transformator 15/0,4KV S=630KVA z T-31
91 |  | 630-00-0114-0 | T-87 | 630 | 1 | Transformator w stacji T87 'Stolowka'
92 |  | 630-00-0115-0 | T-87 | 630 | 1 | Transformator w stacji T87 'Stolowka'
93 |  | 630-00-0116-0 | T-54 | 630 | 1 | Transformator
94 |  | 630-00-0117-0 | T-54 | 630 | 1 | Transformator
95 |  | 630-00-0118-0 | T-61 | 630 | 1 | Transformator nr 1 630 kVA (przeniesiony z T-86)
96 |  | 630-00-0119-0 | T-61 | 630 | 1 | Transformator nr 2 630 kVA (przeniesiony z T-86)
97 |  | 630-00-0120-0 | T-69 | 630 | 1 | Transformator typ TNOSF moc630KVA 1570Dyn5
98 |  | 630-00-0121-0 | T-67 | 630 | 1 | Transformator typ TNOSF moc630kVA 1570 Dyn5
99 |  | 630-00-0122-0 | T-85 | 400 | 1 | Transformator 400 kVA
100 |  | 630-00-0123-0 | T-77 | 630 | 1 | Transformator
101 |  | 630-00-0124-0 | T-50 | 630 | 1 | Transformator
102 |  | 630-00-0125-0 | T-50 | 630 | 1 | Transformator
103 |  | 630-00-0126-0 | T-81 | 630 | 1 | Transformator
104 |  | 630-00-0127-0 | T-81 | 630 | 1 | Transformator
105 |  | 630-00-0128-0 | T-53 | 630 | 1 | Transformator
106 |  | 630-00-0129-0 | T-53 | 630 | 1 | Transformator
107 |  | 630-00-0130-0 | T-53 | 400 | 1 | Transformator
108 |  | 630-00-0131-0 | T-69 | 630 | 1 | Transformator
109 |  | 630-00-0132-0 | T-10 | 400 | 1 | Transformator
110 |  | 630-00-0134-0 | T-80 | 1000 | 1 | Transformator nr 1
111 |  | 630-00-0135-0 | T-80 | 1000 | 1 | Transformator nr 2 1000 kVA T-80
112 |  | 630-00-0136-0 | T-65 | 630 | 1 | Transformator 630 kVA,15/0,4 kV, T-65 - Nab.Przemysłowe
113 |  | 630-00-0138-0 | T-72 | 1000 | 1 | Transformator 15,75/0,4 kV/kV - 1000kVA
114 |  | 630-00-0139-0 | T-72 | 1000 | 1 | Transformator 15,75/0,4 kV/kV - 1000kVA
115 |  | 630-00-0140-0 | T-72 | 1000 | 1 | Transformator 15,75/0,4 kV/kV - 1000kVA
116 |  | 630-00-0141-0 | T-25 | 1000 | 1 | Transformator 15,75/0,4 kV/kV - 1000kVA
117 |  | 630-00-0142-0 | T-78 | 630 | 1 | Transformator do stacji kontenerowej T 78 TPW
118 |  | 630-00-0143-0 | T-8 | 630 | 1 | Transformator do stacji transformatorowej T8
119 |  | 630-00-0144-0 | T-79 | 630 | 1 | Transformator 630 kVA
120 |  | 630-00-0145-0 | T-36 | 400 | 1 | Transformator 400 kVA T-36
121 |  | 630-00-0146-0 | T-66 | 630 | 1 | Transformator 630 kVA T-66
122 |  | 630-00-0147-0 | T-35 | 630 | 1 | Transformator 630 kVA (ze starej T-26)
123 |  | 630-00-0148-0 | GPZ_ WIATA | 160 | 1 | Transformator 160kVA z T-35
124 |  | 630-00-0149-0 | T-76 | 630 | 1 | Transformator TON630kVA 15,75/0,4kV/kV Dy5
125 |  | 630-00-0150-0 | T-76 | 250 | 1 | Transformator TON250kVA 15,75/0,4 kV/kV Yz5
126 |  | 630-00-0151-0 | T-88 | 400 | 1 | Transformator 400kVA stacja T 88
127 |  | 630-00-0152-0 | T-74 | 630 | 1 | Transformator TON 630 kVA 15,75 /0,4 kV/kV Dy5 N/Oliwskie
128 |  | 630-00-0153-0 | T-74 | 630 | 1 | Transformator TON 630kVA 15,75/0,4 kV/kV Dy5 N/Oliwskie
129 |  | 630-00-0154-0 | GPZ | 400 | 1 | Stanowisko potrzeb własnych GPZ nr 1
130 |  | 630-00-0155-0 | GPZ | 400 | 1 | Stanowisko potrzeb własnych GPZ nr 1
131 |  | 630-00-0156-0 | T-31 | 630 | 1 | Transformator 15/0,4KV S=630KVA (nowa T-31)
132 |  | 630-00-0157-0 | T-18 | 630 | 1 | Transformator 630kVA 15,75/0,4 kV/kV
133 |  | 630-00-0158-0 | T-84 | 630 | 1 | Transformator 630kVA 15,75/0,4 kV/kV
134 |  | 630-00-0159-0 | T-86 | 800 | 1 | Transformator olejowy MINERA 800 kVA 15/0,4kV/kV
135 |  | 630-00-0160-0 | T-86 | 800 | 1 | Transformator olejowy MINERA 800 kVA 15/0,4kV/kV
136 |  | 630-00-0161-0 | TM-2 | 630 | 1 | Transformator 630kVA 15,75/0,4 kV/kV
137 |  | 630-00-0162-0 | TM-1 | 630 | 1 | Transformator 630kVA 15,75/0,4 kV/kV
138 |  | 630-00-0163-0 | TM-1A | 630 | 1 | Transformator 630kVA 15,75/0,4 kV/kV
139 |  | 630-00-0164-0 | TM-4 | 630 | 1 | Transformator 630kVA 15,75/0,4 kV/kV
140 |  | 630-00-0165-0 | T-55 | 630 | 1 | Transformator 630kVA 15,75/0,4 kV/kV
141 |  | 630-00-0166-0 | T-26 | 1000 | 1 | Transformator 1000 kVA T-26 odkupiona od MONTEXu
142 |  | 630-00-0167-0 | T-75 | 630 | 1 | Transformator 15,75/0,4 kV/kV suchy
143 |  | 630-00-0168-0 | T-75 | 630 | 1 | Transformator 15,75/0,4 kV/kV suchy
144 |  | 630-00-0169-0 | T-17 | 630 | 1 | Transformator 630kVA 15,75/0,4 kV/kV suchy
145 |  | 630-00-0170-0 | T-51 | 630 | 1 | Transformator 630kVA 15,75/0,4 kV/kV
146 |  | 630-00-0171-0 | T-82 | 630 | 1 | Transformator 630kVA 15,75/0,4 kV/kV BEZ
147 |  | 630-00-0172-0 | T-71 | 630 | 1 | Transformator 630kVA 15,75/0,4 kV/kV BEZ
148 |  | 630-00-0173-0 | T-71 | 630 | 1 | Transformator 630kVA 15,75/0,4 kV/kV BEZ
149 |  | 630-00-0174-0 | T-51 | 630 | 1 | Transformator 630kVA 15,75/0,4 kV/kV BEZ
150 |  | 630-00-0175-0 | T-37 | 1000 | 1 | Transformator 1000kVA 15,75/0,4 kV/kV suchy
151 |  | 630-00-0176-0 | T-56 | 630 | 1 | Transformator 630kVA 15,75/0,4 kV/kV
152 |  | 630-00-0180-0 | GPZ_PP | 40000 | 1 | Transformator mocy 40MVA-115/15,5KV
153 |  | 630-00-0181-0 | GPZ_PP | 40000 | 1 | Transformator mocy 40MVA-115/15,5KV
154 |  | 613-00-0028-0 | T-73 | 800 | 1 | Transformator 800 15,75/0,4 kV/kV
155 |  | 613-00-0028-0 | T-73 | 800 | 1 | Transformator 800 15,75/0,4 kV/kV
156 |  | 630-00-0079-0 | T-96KR | 1000 | 1 | Transformator 15,75/0,4 kV/kV (odzyskany z Kruszwicy)
157 |  | 630-00-0079-0 | T-96KR | 1000 | 2 | Transformator 15,75/0,4 kV/kV (odzyskany z Kruszwicy)
| suma |  |  |  | 128
| Baterie kondensatorów |  |  |  | [szt.]
158 |  | 632-00-0058-0 | T-72 |  | 1 | Bateria kondensatorów typ BKT-88N
159 |  | 632-00-0059-0 | T-72 |  | 1 | Bateria kondensatorów typ BKT-88N
160 |  | 632-00-0060-0 | T-72 |  | 1 | Bateria kondensatorów typ BKT-88N
| suma |  |  |  | 3
| Baterie akumulatorów |  |  |  | [szt.]
161 |  | 633-00-0011-0 | GPZ_PP |  | 1 | Bateria akumulatorów
162 |  | 633-00-0012-0 | T-21 |  | 1 | Bateria akumulatorów
163 |  | 633-00-0013-0 | T-22 |  | 1 | Bateria akumulatorów
164 |  | 633-00-0014-0 | GPZ_PP |  | 1 | Bateria akumulatorów 24V(4x6V140Ah) w bud.GPZ
165 |  | 633-00-0015-0 | T-11 |  | 1 | Bateria akumulatorów 220V w stacji T 11
166 |  | 633-00-0016-0 | T-86 |  | 1 | Bateria akumulatorów 4OPzS 220V DC w stacji T 86
167 |  | 633-00-0017-0 | T-87 |  | 1 | Bateria akumulatorów 4OPzS 220V DC w stacji T 87
168 |  | 633-00-0018-0 | T-88 |  | 1 | Bateria akumulatorów 4OPzS 220V DC w stacji T 88
| suma |  |  |  | 8
| Słupy oświetleniowe |  |  |  | [szt.]
169 |  | 220-00-0001-1 |  |  | 3 | Słupy oświetleniowe Drogi wewnetrzne WOC Brzeżno
170 |  | 220-00-0009-1 |  |  | 14 | Słupy ośw. Drogi wewnętrzne przy ul.Kujawskiej, PGE
171 |  | 220-00-0010-1 |  |  | 1 | Słupy ośw. Drogi wewnętrzne przy ul.Promowej
172 |  | 220-00-0011-1 |  |  | 4 | Słupy ośw. Droga dojazdowa do N/Krakowskiego ul.Promowa
173 |  | 220-00-0015-1 |  |  | 14 | Słupy ośw. Droga wewnętrzna N/Dworzec Drzewny, PGE
174 |  | 220-00-0016-1 |  |  | 67 | Słupy ośw. Drogi wewnętrzne N/Węglowe, PGE
175 |  | 220-00-0019-1 |  |  | 18 | Słupy ośw. Ulica Kujawska N/Rudowe, PGE
176 |  | 220-00-0020-1 |  |  | 32 | Słupy ośw. ul.Chodackiego N/Szczecińskie
177 |  | 220-00-0021-1 |  |  | 10 | Słupy ośw. Droga wewnętrzna N/Dworzec Drzewny, PGE
178 |  | 220-00-0023-1 |  |  | 13 | Słupy ośw. Droga wewnętrzna N/Westerplatte
179 |  | 220-00-0024-1 |  |  | 5 | Słupy oświetleniowe Droga wewnetrzna N/WOC II
180 |  | 220-00-0025-1 |  |  | 14 | Słupy ośw. Droga wewnętrzna N/WOC I
181 |  | 220-00-0029-1 |  |  | 14 | Słupy ośw. Droga wewnętrzna N/Westerplatte
182 |  | 220-00-0032-1 |  |  | 6 | Słupy ośw. Ulica Chemików
183 |  | 220-00-0033-1 |  |  | 25 | Słupy ośw. Droga ul.Handlowa, ZdiZ
184 |  | 220-00-0038-1 |  |  | 3 | Słupy ośw. Droga przy warsztacie N/Przemysłowe
185 |  | 220-00-0039-1 |  |  | 26 | Słupy ośw. Drogi i place N/Obrońców Poczty Polskiej
186 |  | 220-00-0041-1 |  |  | 32 | Słupy ośw. Drogi od ul.Chemików
187 |  | 220-00-0046-1 |  |  | 8 | Słupy ośw. Drogi i place składowe ul.Kujawska, PGE
188 |  | 220-00-0047-1 |  |  | 7 | Słupy ośw. Drogi i place ul. Kujawska, PGE
189 |  | 220-00-0048-1 |  |  | 12 | Słupy ośw. Drogi i place przy ul.Handlowej
190 |  | 220-00-0049-1 |  |  | 23 | Słupy ośw. Droga wewnętrzna przy ul.Handlowej
191 |  | 220-00-0050-1 |  |  | 5 | Słupy ośw. Drogi wewnętrzne przy ul.Ku Ujściu
192 |  | 220-00-0053-1 |  |  | 14 | Słupy ośw. Droga do wywrotnicy wagonów P.P.
193 |  | 220-00-0054-1 |  |  | 14 | Słupy ośw. Nawierzchnia na Pirsie Paliwowym, NAFTOPORT
194 |  | 220-00-0056-1 |  |  | 6 | Słupy ośw. Droga na N/Szczecińskim
195 |  | 220-00-0057-1 |  |  | 14 | Słupy ośw. Drogi wewnętrzne przy ul. Śnieżnej
196 |  | 220-00-0059-1 |  |  | 46 | Słupy ośw. Droga do terminalu LPG P.P.
197 |  | 220-00-0060-1 |  |  | 2 | Słupy ośw. Plac Ia N/WOC I
198 |  | 220-00-0064-1 |  |  | 1 | Słupy ośw. Plac przy ul.Oliwskiej
199 |  | 220-00-0068-1 |  |  | 3 | Słupy ośw. Plac nr XIII N/Wiślane
200 |  | 220-00-0069-1 |  |  | 1 | Słupy oświetleniowe Plac nr V N/WOC II
201 |  | 220-00-0075-1 |  |  | 14 | Słupy ośw. Plac manewrowo dojazdowy do TPW
202 |  | 220-00-0078-1 |  |  | 11 | Słupy ośw. Plac 001 ul.Wielopole, PGE
203 |  | 220-00-0079-1 |  |  | 3 | Słupy ośw. Plac nr XVI N/Wiślane, PGE
204 |  | 220-00-0080-1 |  |  | 2 | Słupy ośw. Plac nr XV a N/Wiślane, PGE
205 |  | 220-00-0081-1 |  |  | 54 | Słupy ośw. Plac manewrowy TPW
206 |  | 220-00-0086-1 |  |  | 3 | Słupy ośw. Plac ul.Chodackiego
207 |  | 220-00-0089-1 |  |  | 12 | Słupy ośw. Place ul.Sucharskiego (ujęcie wody)
208 |  | 220-00-0090-1 |  |  | 5 | Słupy ośw. Droga wewnętrzna (oczyszczalnia ścieków P.P.)
209 |  | 220-00-0091-1 |  |  | 47 | Słupy ośw. Drogi Baza Węgla P.P.
210 |  | 220-00-0092-1 |  |  | 56 | Słupy ośw. Ulica Kpt.Poinca
211 |  | 220-00-0093-1 |  |  | 4 | Słupy ośw. Plac Port Północny (kotłownia)
212 |  | 220-00-0094-1 |  |  | 3 | Słupy ośw. Plac Port Północny (kotłownia)
213 |  | 220-00-0095-1 |  |  | 2 | Słupy ośw. Drogi i place przy PSP ul. Na Zaspę
214 |  | 220-00-0096-1 |  |  | 4 | Słupy ośw. Plac składowy przy warsztacie P.P.
215 |  | 220-00-0097-1 |  |  | 13 | Słupy ośw. Drogi Port Północny (rozmrażalnia) PP
216 |  | 220-00-0100-1 |  |  | 23 | Słupy ośw. Droga do terminali Portu Północnego
217 |  | 220-00-0101-1 |  |  | 21 | Słupy ośw. Ulica Budowniczych Portu Północnego PP
218 |  | 220-00-0102-1 |  |  | 12 | Słupy ośw. Drogi i place przy GPZ P.P.
219 |  | 220-00-0106-1 |  |  | 3 | Słupy ośw. Plac i drogi dojazdowe ul.Handlowa(kotłownia)
220 |  | 220-00-0107-1 |  |  | 1 | Słupy ośw. Plac N/Rudowe, PGE
221 |  | 220-00-0108-1 |  |  | 7 | Słupy ośw. Drogi i place przy ul.Ku Ujściu
222 |  | 220-00-0109-1 |  |  | 5 | Słupy ośw. Drogi przy Bazie Węgla P.P.
223 |  | 220-00-0110-1 |  |  | 2 | Słupy ośw. Plac nr 1 P.P.
224 |  | 220-00-0111-1 |  |  | 11 | Słupy ośw. Plac nr 2
225 |  | 220-00-0119-1 |  |  | 1 | Słupy ośw. Ulica Przetoczna
226 |  | 220-00-0123-1 |  |  | 3 | Słupy ośw. Plac przy magazynie N ( WOC )
227 |  | 220-00-0132-1 |  |  | 1 | Słupy ośw. Plac X N/Zakrętu 5 ciu Gwizdków
228 |  | 220-00-0133-1 |  |  | 7 | Słupy ośw. Place przy ul.Budowniczych Portu Północnego
229 |  | 220-00-0134-1 |  |  | 15 | Słupy ośw. Droga wewnętrzna warsztaty P.P.
230 |  | 220-00-0136-1 |  |  | 8 | Słupy ośw. Ul. Promowa
231 |  | 220-00-0137-1 |  |  | 12 | Słupy ośw. Plac VII N/Oliwskie
232 |  | 220-00-0141-1 |  |  | 2 | Słupy oświetleniowe ul. Zamknięta parking
233 |  | 220-00-0143-1 |  |  | 15 | Słupy ośw. Place i drogi przy ul. Śnieżnej ZDiZ
234 |  | 220-00-0144-1 |  |  | 2 | Słupy ośw. Plac przy ul. Starowiślnej
235 |  | 220-00-0146-1 |  |  | 17 | Słupy ośw. Droga N/Bytomskie
236 |  | 220-00-0148-1 |  |  | 4 | Słupy ośw. Plac przy hali MS ul. Śnieżna
237 |  | 220-00-0151-1 |  |  | 3 | Słupy ośw. Drogi z trylinki N/Bytomskie
238 |  | 220-00-0152-1 |  |  | 3 | Słupy ośw. Plac nr 8 N/Oliwskie
239 |  | 220-00-0156-1 |  |  | 28 | Słupy ośw. Droga do stacji trafo ul. Śnieżna
240 |  | 220-00-0162-1 |  |  | 6 | Słupy ośw. Plac składowy II N/Szczecińskie, PGE
241 |  | 220-00-0163-1 |  |  | 4 | Słupy ośw. Plac przed dworcem pasażerskim TPW
242 |  | 220-00-0164-1 |  |  | 9 | Słupy ośw. Plac przy ul. Stary Dwór
243 |  | 220-00-0181-1 |  |  | 2 | Słupy ośw. Plac przy PSP P.P.
244 |  | 220-00-0182-1 |  |  | 56 | Słupy ośw. Droga przy N/Ziółkowskiego
245 |  | 220-00-0186-1 |  |  | 3 | Oświetlenie terenu Drogi i place przy ul.Marynarki Pol. 59
246 |  | 220-00-0187-1 |  |  | 11 | Oświetlenie terenu Baza Promowa
247 |  | 220-00-0189-1 |  |  | 2 | Oświetlenie terenu Parkingu GPKW PP
248 |  | 220-00-0191-1 |  |  | 13 | Oświetlenie przy drodze dojazdowo montazowej do DCT
249 |  | 220-00-0193-1 |  |  | 4 | Oświetlenie parkingu dla samochodów osobowych N/Szczecińskie
250 |  | 220-00-0195-1 |  |  | 7 | Słupy oświetleniowe drogi dojazdowej do Terminalu GBT
251 |  | 220-00-0196-1 |  |  | 3 | Słupy o0świetleniowe parking ul. Zamknięta
252 |  | 220-00-0197-1 |  |  | 49 | Droga do nabrzeża Przemysłowego
253 |  | 220-00-0198-1 |  |  | 4 | Parking sam. cięż. n.Szczecińskie
254 |  | 220-00-0199-1 |  |  | 3 | Słupy plac manewrowo-postojowy n.Szczecińskie
255 |  | 220-00-0201-1 |  |  | 3 | Słupy plac składowy ul.Marynarki Polskiej
256 |  | 220-00-0210-1 |  |  | 33 | Słupy oświetleniowe ul. Portowa
257 |  | 220-00-0211-1 |  |  | 51 | Słupy oświetlenowe ul. Nowa Portowa
258 |  | 220-00-0212-1 |  |  | 5 | Słupy oświetleniowe droga do PCL
259 |  | 220-00-0213-1 |  |  | 9 | Słupy oświetleniowe droga do PAGO
260 |  | 220-00-0214-1 |  |  | 63 | Słupy oświetleniowe ul.Budowniczych Portu Północnego
261 |  | 220-00-0223-1 |  |  | 1 | Słup oświetleniowy drogi p.poż. WOC
262 |  | 220-99-0044-1 |  |  | 13 | Słupy oświetleniowe droga z chodnikiem ul.Przemysłowa
263 |  | 221-00-0033-1 |  |  | 12 | Słupy ośw. Tory kolejowe w rej. N/Przemysłowego
264 |  | 221-00-0035-1 |  |  | 35 | Słupy ośw. Tory kolejowe na Bazie Przeł. Węgla w Porcie Pół. PP
265 |  | 221-00-0037-1 |  |  | 4 | Słupy ośw. Tory kolej.dojazd. oraz na teren. przy N/Węglowym
266 |  | 221-00-0039-1 |  |  | 57 | Słupy torów kolejowych przy T35
267 |  | 224-00-0010-1 |  |  | 21 | Słupy ośw. N/Wisłoujście
268 |  | 224-00-0012-1 |  |  | 2 | Słupy ośw. N/Wiślane PGE
269 |  | 224-00-0015-1 |  |  | 10 | Słupy ośw. N/Szczecińskie
270 |  | 224-00-0019-1 |  |  | 1 | Słupy ośw. N/Bytomskie
271 |  | 224-00-0022-1 |  |  | 5 | Słupy ośw. N/Zakrętu 5 ciu Gwizdków
272 |  | 224-00-0023-1 |  |  | 7 | Słupy ośw. N/Obrońców Westerplatte
273 |  | 224-00-0027-1 |  |  | 29 | Słupy ośw. Pirs Węglowy PP
274 |  | 224-00-0052-1 |  |  | 5 | Słupy ośw. Przyczółek promu Wisłoujście wschodni
275 |  | 224-00-0053-1 |  |  | 16 | Słupy ośw. Przyczółek promu Wisłoujście zachodni
276 |  | 224-00-0061-1 |  |  | 3 | Oświetlenie Nab.Pólnocnego w Basenie Roboczym w PP
277 |  | 224-00-0069-1 |  |  | 16 | Słupy ośw. Pirs Rudowy (pomost dojściowy do wyspy cum.) PP
278 |  | 224-00-0075-1 |  |  | 8 | Słupy i oprawy Pirs Wejściowy Północny
279 |  | 224-00-0076-1 |  |  | 1 | Słup oświetlenia nawigacyjnego Nabrzeże Przemysłowe
280 |  | 224-00-0077-1 |  |  | 24 | Słupy oświetleniowe N/Zbożowe
281 |  | 290-00-0001-1 |  |  | 5 | Słupy ośw. Nawierzchnia boiska w rej. PSP Port Pół.
282 |  | 291-00-0026-1 |  |  | 39 | Słupy ośw. Ogrodzenie ogólnozakładowe Port Pół. PP
283 |  | 291-00-0063-1 |  |  | 82 | Słupy ośw. Ogrodzenie zewnętrzne WOC
284 |  | 224-00-0079-1 |  |  | 1 | Słup oświetlenie nawigacyjne N/Dworzec Drzewny
285 |  | 224-00-0078-1 |  |  | 1 | Słup oświetleniowy N/Oliwskie
286 |  | 220-00-0226-1 |  |  | 5 | Słupy oświetleniowe przy ul. Zamkniętej
287 |  | 221-00-0040-1 |  |  | 57 | Słupy oświetleniowe Tory kolejowe w rejonie Nabrzeża Przemysłowego
288 |  | 224-00-0080-1 |  |  | 5 | Słupy oświetleniowe N/Dworzec Drzewny
289 |  | 220-00-0225-1 |  |  | 8 | Słupy oświetleniowe N/Szczecińskie
290 |  | 220-00-0224-1 |  |  | 4 | Słupy oświetleniowe N/Wiślane obszar XIV
291 |  | 220-00-0238-2 |  |  | 13 | Słupy oświetleniowe wzdłuż drogi wewnętrznej
| Suma: |  |  |  | 1726
| Maszty oświetleniowe: |  |  |  | [szt.]
292 |  | 220-00-0004-2 |  |  | 3 | Maszty oświetleniowe droga wewnętrzna, N.Oliwskie HORTEX
293 |  | 220-00-0006-2 |  |  | 1 | Maszt oświetleniowy drogi N.Oliwskie ulica Szkolna
294 |  | 220-00-0007-2 |  |  | 2 | Maszty oświetleniowe N.Oliwskie
295 |  | 220-00-0016-2 |  |  | 2 | Maszty oświetleniowe drogi wewnętrzne N/Węglowe
296 |  | 220-00-0037-2 |  |  | 1 | Maszt oświetleniowy drogi N.Oliwskie plac 7 i 9
297 |  | 220-00-0042-2 |  |  | 1 | Maszt oświetleniowy nawierzchnia N/Przemysłowe odcinek III 2
298 |  | 220-00-0060-2 |  |  | 4 | Maszty ośw. WOC Plac Ia
299 |  | 220-00-0066-2 |  |  | 2 | Maszty ośw. Plac składowy nr XV N/Wiślane
300 |  | 220-00-0072-2 |  |  | 2 | Maszty ośw. Plac II a N/WOC I
301 |  | 220-00-0077-2 |  |  | 1 | Maszt oświetleniowy Droga wewnętrzna N/WOC II
302 |  | 220-00-0079-2 |  |  | 1 | Maszty oświetleniowe Plac nr XVI N/Wiślane
303 |  | 220-00-0080-2 |  |  | 2 | Maszty oświetleniowe Plac nr XV N/Wiślane
304 |  | 220-00-0081-2 |  |  | 3 | Maszty oświetl. Plac manewrowy TPW
305 |  | 220-00-0083-2 |  |  | 5 | Maszty ośw. Plac 2b N/Zachodnie
306 |  | 220-00-0103-2 |  |  | 6 | Maszty ośw. Plac XIII b N/Wiślane
307 |  | 220-00-0104-2 |  |  | 5 | Maszty ośw. Plac XIII c N/Wiślane
308 |  | 220-00-0107-2 |  |  | 9 | Maszty ośw. Plac N/Rudowe
309 |  | 220-00-0117-2 |  |  | 8 | Maszty ośw. Plac VI WOC
310 |  | 220-00-0121-2 |  |  | 1 | Maszty ośw. Plac składowy XIVa N/Wiślane
311 |  | 220-00-0122-2 |  |  | 4 | Maszty ośw. Plac składowy XIIIa Nab. Szczecińskie
312 |  | 220-00-0162-2 |  |  | 4 | Maszty ośw. Plac składowy XIIIa N/Wiślane
313 |  | 220-00-0188-2 |  |  | 5 | Maszty ośw. Plac manewrowy postojowy GPKW PP
314 |  | 220-00-0200-0 |  |  | 2 | Maszty oświetleniowe Droga dojazdowa do Terminalu kont. N.Szczecińskie
315 |  | 220-00-0201-2 |  |  | 2 | Maszty ośw. WOC (plac przy PAOP , po mag. 1)
316 |  | 220-00-0202-2 |  |  | 2 | Maszty ośw. N/WOC I
317 |  | 220-00-0203-2 |  |  | 6 | Parking buforowy ul. Śnieżna Maszty oświetleniowe
318 |  | 220-00-0204-2 |  |  | 11 | Maszty oświetleniowe Parkong buforowy ul. Portowa
319 |  | 221-00-0035-2 |  |  | 24 | Maszty ośw. Tory kolejowe na Bazie Przeł. Węgla w Porcie Północnym
320 |  | 224-00-0005-2 |  |  | 3 | Maszty oświetleniowe M2 i M3 N.Oliwskie
321 |  | 224-00-0008-2 |  |  | 3 | Maszty ośw. N/WOC II
322 |  | 224-00-0009-2 |  |  | 4 | Maszty oświetleniowe N/Przemysłowe
323 |  | 220-00-0240-2 |  |  | 3 | Maszty oświetleniowe WOC
324 |  | 220-00-0241-2 |  |  | 4 | Maszty oświetleniowe ul. Chodackiego
325 |  | 809-00-9114-0 |  |  | 1 | Maszt oświetleniowy mobilny z homologacją
326 |  | 809-00-9115-0 |  |  | 1 | Maszt oświetleniowy mobilny z homologacją
327 |  | 809-00-9116-1 |  |  | 1 | Maszt oświetleniowy mobilny z homologacją
328 |  | 809-00-9117-2 |  |  | 1 | Maszt oświetleniowy mobilny z homologacją
329 |  | 220-00-0205-2 |  |  | 2 | Maszty oświetleniowe M2 i M3 Plac N/Ziółkowskiego
330 |  | 220-00-0239-2 |  |  | 15 | Maszty oświetleniowe Plac manewrowy N/Dworzec Drzewny
| suma |  |  |  | 12286
| Oprawy oświetleniowe |  |  |  | [szt.]
331 |  | 220-00-0037-5 |  |  | 3 | Oprawy oświetleniowe drogi N.Oliwskie plac 7 i 9
332 |  | 220-00-0039-5 |  |  | 17 | Oprawa na etakadzie Siark Port N
333 |  | 220-00-0069-5 |  |  | 3 | Oprawy oświetleniowe Plac nr V N/WOC II
334 |  | 220-00-0081-5 |  |  | 15 | Oprawy oświetleniowe Plac manewrowy TPV
335 |  | 220-00-0131-5 |  |  | 13 | Oprawy oświetl.na Mag. 6 przy Placu nr 9 a N/Oliwskie
336 |  | 220-00-0153-5 |  |  | 2 | Oprawy oświetleniowe drogi,N.Oliwskie plac nr 8A
337 |  | 220-00-0183-5 |  |  | 21 | Oprawy oświetleniowe Droga N/WOC II
338 |  | 224-00-0009-5 |  |  | 28 | Oprawy oświetleniowe Nab.Przemysłowe
339 |  | 224-00-0019-5 |  |  | 22 | Oprawy oświetleniowe na pomoście przeładunk.Terminalu GBT
340 |  | 224-00-0068-5 |  |  | 1 | Oświetlenie nawigacyjne 'Wyspy cumowniczej' Bazy Przeł.Rudy
341 |  | 220-00-0184-5 |  |  | 13 | Oprawy oświetleniowe na Magazynie nr 9 Nab.Oliwski
342 |  | 220-00-0185-5 |  |  | 1 | Oprawy oświetleniowe N.Wiślane
| suma: |  |  |  | 139
| Wieże oświetleniowe |  |  |  | [szt.]
544 |  | 220-00-0015-3 |  |  | 0 | Wieże ośw. Droga wewnętrzna N/Dworzec Drzewny
343 |  | 220-00-0015-3 |  |  | 1 | Wieże ośw. Drogi wewnętrzne N/Dworzec Drzewny
344 |  | 220-00-0016-3 |  |  | 5 | Wieże ośw. Drogi wewnętrzne N/Węglowe
345 |  | 220-00-0021-3 |  |  | 1 | Wieże ośw. Droga wewnętrzna N/Dworzec Drzewny
346 |  | 220-00-0021-3 |  |  | 1 | Wieże ośw. Drogi wewnętrzne N/Dworzec Drzewny
347 |  | 220-00-0080-3 |  |  | 1 | Wieże ośw. Plac nr XV a N/Wiślane
348 |  | 220-00-0137-3 |  |  | 2 | Wieże ośw. Plac VII N/Oliwskie
349 |  | 220-00-0137-4 |  |  | 4 | Wieże ośw. Plac VII N/Oliwskie
350 |  | 220-00-0137-5 |  |  | 2 | Wieże ośw. Plac VII N/Oliwskie
351 |  | 220-00-0137-6 |  |  | 0 | Wieże ośw. Plac VII N/Oliwskie
352 |  | 220-00-0137-7 |  |  | 0 | Wieże ośw. Plac VII N/Oliwskie
353 |  | 220-00-0137-8 |  |  | 0 | Wieże ośw. Plac VII N/Oliwskie
354 |  | 220-00-0145-3 |  |  | 4 | Wieże ośw. Plac składowy N/Szczecińskie
355 |  | 291-00-0015-3 |  |  | 2 | Wieża oświetleniowa Bunkier nr 2 ul. Górników
356 |  | 291-00-0016-3 |  |  | 4 | Wieża oświetleniowa Bunkier nr 3 ul. Górników
357 |  | 291-00-0018-3 |  |  | 2 | Wieża oświetleniowa Bunkier nr 4 ul. Górników
| suma |  |  |  | 29
| Terminale ładowania samochodów |  |  |  | [szt.]
358 |  | 669-00-0027-0 |  |  | 1 | Terminal ładowania Przemysłowa 2x22 kW AC
359 |  | 669-00-0028-0 |  |  | 1 | Terminal ładowania TPW 2x22 kW AC
360 |  | 669-00-0029-0 |  |  | 1 | Terminal ładowania Pokładowa bar 2x22 kW AC
[5 empty] | 1 | Terminal ładowania Zamknięta parking 2x22 kW AC
361 |  | 669-00-0030-0 |  |  | 1 | Terminal ładowania Zamknięta parking zew. 2x22 kW AC
362 |  | 669-00-0030-0 |  |  | 1 | Terminal ładowania Zamknięta parking wew 1x22 kW AC + 2x50 kW DC
364 |  |  |  |  | 1 | Terminal ładowania Na Zaspę 57 parking wew 1x22 kW AC + 1x50 kW DC
365 |  |  |  |  | 1 | Terminal ładowania przy Kapitanacie Portu Północnego 2x22 kW
| suma: |  |  |  | 8
| Instalacje fotowoltaiczne |  |  | [kWp] | [szt.]
367 |  | 669-00-0033-0 |  | 49.2 | 1 | Instalacja (49,2kWp) na dachu budynku modułowego Nab. Wiślane (105-00-00-0101-0). Instalacja pracuje na potrzeby sieci ZMPG S.A. , ale nie na potrzeby budynku na którym się znajduje.
368 |  | 669-00-0032-0 |  | 49.2 | 1 | Instalacja (49,2kWp) na dachu budynku modułowego Nab. Administracyjne (105-00-0102-0). Instalacja pracuje na potrzeby sieci ZMPG S.A. , ale nie na potrzeby budynku na którym się znajduje.
| suma: |  |  |  | 2