4 Regionalna Baza Logistyczna

im. gen. broni Tadeusz Jordan-Rozwadowskiego

wz. Komendant

płk Jacek Szmalenberg

T: 2612

Wrocław, dnia 09 kwietnia 2025 r.

Wykonawcy

strona internetowa Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa – sprzęt warsztatowy- dygestorium laboratoryjne nr sprawy TECH/61/PZ/2025

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę. Poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

PYTANIE 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający opisując blat dygestoryjny który ma być wykonany z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron , przednia krawędź wyprofilowana - oczekuje blatu który jest spiekiem ceramicznym na całej jego grubości bez podłoża drewnopochodnego .

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w obecnie zamieszczonym opisie przedmiotu zamówienia. Blat ze spieku ceramicznego bez podłoża drewnopodobnego.

„z upoważnienia Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej”

wz. KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/-/ Patrycja GALEZ

Patrycja Ziarno-Garula

tel.: 261 651 085

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl

4 Regionalna Baza Logistyczna                                                                                                                            ul. Pretficza 24-28

tel: 261 651 080	                                                                                                                                                     50- 984 Wrocław

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl