Słupsk, 16 kwietnia 2025 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa materiałów zespalających i stabilizacji neurochirurgicznych – postępowanie nr 28/PN/2025**

Na podstawie **art. 135 ust. 6** – przetarg nieograniczonyustawyz dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty także na membrany w kształcie koła o wymiarach:

Ø12 h -2 mm

Ø15 h -2mm

Ø12mm h-4mm

Ø15 mm h-4mm

Ø18mm h- 4mm

Ø12mm h-6mm

Ø15mm h- 6mm

Ø18mm h-6mm

Zaoferowanie ww. membran wraz z prostokątnymi pozwoli operatorowi na precyzyjniejszy dobór membrany do konkretnego pacjenta. Instrumentarium dostarczane na zgłoszenie.

Jeśli Zamawiający wyrazi taką zgodę, prosimy o określenie ilości poszczególnych rozmiarów.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i określa zapotrzebowanie Ø18mm***

***h-6mm – 6 szt., pozostałe rozmiary – po 1 sztuce.***