## 1
1. | ŚRODKI MYJĄCE, NEUTRALIZUJĄCE ORAZ DEZYNFEKCYJNE KOMPATYBILNE Z MYJNIĄ SMEG WD6010.
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | SZACUNKOWA ILOŚĆ/ 12 M-CY | J.M. | PROPONOWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | CENA BRUTTO OPAKOWANIA | STAWKA VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1 | Zestaw środków: myjących (o odczynie alkalicznym) i neutralizujący oraz dezynfekcyjnym stosowany w myjniach SMEG WD6010.
a | Preparat uniwersalny do mycia w temp. 60˚C – 95˚C.,alkaliczny bez fosforanów , dopuszczony do stosowania przez producenta myjni SMEG WD6010. Preparat do maszynowego mycia wyrobów medycznych | op max 5000 ml | 300 l | op |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
b | Preparat neutralizujący bez fosforanów i chloru, dopuszczony do stosowania przez producenta myjni SMEG WD6010 Preparat neutralizujący do mycia maszynowego pozostałości alkalicznych podczas etapu zobojętniania i / lub wstępnego mycia wyrobów medycznych. | op max 5000 ml | 100 l | op |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
c | Preparat neutralny do dezynfekcji delikatnych materiałów, dopuszczony do stosowania przez producenta myjni SMEG WD6010. Preparat do stosowania podczas mycia maszynowego dla materiałów wrażliwych na temperaturę, do mycia narzędzi chirurgicznych, plastików, materiałów delikatnych oraz obuwia szpitalnego. | op max 5000 ml | 25 l | op |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0

## 2
2. | ŚRODKI KOMATYBILNE Z URZĄDZENIAMI MYJĄCO – DEZYNFEKUJĄCYCH LOZAMET TYP ZK-05.4, ZK-05.5, CLASSEQ, EDESA LF 600
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | SZACUNKOWA ILOŚĆ/ 12 M-CY | J.M. | PROPONOWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | CENA BRUTTO OPAKOWANIA | STAWKA VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1 | Środki kompatybilne z urządzeniami Lozamet typ ZK-05.4, ZK-05.5, CLASSEQ, EDESA LF 600
A | Preparat do ręcznego mycia naczyń z zawartością środków powierzchniowo czynnych 15-30% dozowany przy pomocy automatycznej pompy, ph ok. 5,5, | 5-10 l | 200 l | op |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
B | Preparat myjąco - dezynfekcyjny do dużych powierzchni bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych i glukoprotaminy, o skuteczności bakterio-, grzybo-, prątko- i wirusobójczej, dozowany przy pomocy automatyczngo systemu dozującego z wężem minimum 20m, ph ok. 11, | 5-20 l | 75 l | op |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
C | Preparat myjąco – odtłuszczający dozowany przy pomocy automatycznego systemu dozującego z wężem minimum 20m (może być w jednym systemie z preparatem B), | 5-20 l | 200 l | op |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
D | Preparat do czyszczenia i polerowania stali nierdzewnej. |  | 90 l | op |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
E | Preparat do maszynowego mycia naczyń dozowany przy pomocy automatycznego systemu dozującego, | 5-20 l | 200 l | op |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
F | Preparat do maszynowego płukania naczyń dozowany przy pomocy automatycznego systemu dozującego. | 5-20 l | 40 l | op |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
* Wszystkie preparaty Z PAKIETU powinny posiadać opinię potwierdzającą możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością - wystarczy oświadczenie producenta.
*Preparat poz. B, C w jednym systemie dozującym
* Poz. E, F – preparaty do dekontaminacji naczyń oraz pompy do zastosowania w urządzeniach myjąco – dezynfekujących Lozamet typ ZK-05.4, ZK-05.5, CLASSEQ, EDESA LF 600
*Na czas trwania umowy Wykonawca udostępnia nieodpłatnie systemy dozujące gotowe do pracy przez okres jej trwania .
poz. A – 1 szt.,
poz. B+C - 4 szt. ( jeden z wężem min. 20m, trzy z wężem 3-5m ),
poz. E, F – 10szt.

## 3
3. | PREPARAT DO DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | SZACUNKOWA ILOŚĆ/ 12 M-CY | J.M. | PROPONOWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | CENA BRUTTO OPAKOWANIA | STAWKA VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1 | Preparat do dezynfekcji na gorąco aparatów do (hemodializ) HD Fresenius, zawierający monohydrat kwasu cytrynowego, kwas mlekowy, kwas jabłkowy, Preparat do działaniu bakteriobójczym, zarodnikobójczym, wirusobójczym w temperaturze max 90 ºC, posiadający działania czyszczące i odwapniające | op max 5000 ml | 120 l | op | 5L | 24 | 250 | 270 | 8% | 6000 | 6480 | Citrosteril 5L
2 | Preparat do dezynfekcji instalacji rozprowadzającej wodę uzdatnioną, nie zawierający aldehydu, o działaniu czyszczącym i dezynfekującym oparty na formule kwasu nadoctowego. Spektrum działania w max 15min: bakteriobójcze, zarodnikobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (HBV, HCV), prątkobójcze i pirogenobójcze. Preparat o właściwościach rozpuszczający krew, kompatybilny z materiałami takimi jak – twarde PCV, PE, PP, rozpuszczający złogi CaCO³ | op max 10000 ml | 110 l | op | 4,4L | 25 | 200 | 216 | 8% | 5000 | 5400 | Puristeril340 5kg 4,4L
3 | Środek czyszczący do usuwania biofilmu, substancji organicznych i osadów w aparatach do hemodializy. Preparat zawierający podchloryn sodu. | op max 5000 ml | 20 l | op | 4,3L | 5 | 280 | 302.4 | 8% | 1400 | 1512 | Sporotal100 5kg 4,3L
[9 empty] | RAZEM | 12400 | 13392
* Zamawiający wymaga zaokrąglenia "w górę " do pełnych opakowań żądanej ilości litrów

## 13
13. | ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Wymagana wielkość opakowania | j.m | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Proponowana Ilość opakowań | cena netto opakowania | cena brutto opakowania | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto | Nazwa handlowa
1 | Preparat w postaci płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiadający w składzie alkohol etylowy, 80g) Przeznaczony do skóry wrażliwej , przetestowany dermatologicznie. Bez zapachu i barwników. Higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek. (B,V,F,Tbc), chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sek. . Preparat do zaoferowania z kompatybilnym dozownikiem uruchamianym bez kontaktu z dłonią. *Zamawiający wymaga zaoferowania łącznie z preparatem 250 dozowników- system dozujący naścienny wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym oraz 250szt. maskownic do otworów montażowych. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się do wymiany dozowników. |  |  |  | 1 000 litrów | 1000 ml opakowanie w systemie zamkniętym kompatybilne do zaoferowanych dozowników | op |  |  |  | 0 | 0 | 8%
2 | Gotowy do użycia preparat w płynie przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze; oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych, bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków takich jak barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe i chlorheksydyny, kwasy organiczne; pH 5,5; skuteczny w czasie 30s (dezynfekcja higieniczna) i 90s (dezynfekcja chirurgiczna); skuteczny na bakterie (w tym Tbc), grzyby i drożdżaki, wirusy (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio); przebadany wg. EN 14476 i dermatologicznie. Produkt leczniczy. *Zamawiający wymaga zaoferowania łącznie z preparatem 250 dozowników- system dozujący naścienny,oraz 250 szt.maskownic do otworów montażowych. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się do wymiany dozowników. |  |  |  | 1 000 litrów | 1000 ml opakowanie w systemie zamkniętym kompatybilne do zaoferowanych dozowników | op |  |  |  | 0 | 0 | 8%
3 | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu etanolu 80 g, benzylo-C12-18-alkilodimetylochlorek 0,1 g, C12-14- alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylochlorek 0,1 g Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791. Spektrum działania: B, F, Tbc, V(polio, adeno, noro). Preparat w jednorazowych opakowaniach, o pojemności maksymalnie 500 ml, do każdego opakowanie pompka dozująca, z możliwością umieszczenia w dozowniku na łóżku pacjenta. * Do oferty na środek dezynfekcyjny do rąk zamawiający wymaga przekazania od oferenta 380 wieszaków na łóżka (wieszak z materiału odpornego na działanie wilgoci i uszkodzenia z możliwością przekładania), dopasowujący się do ramy łóżka, umożliwiający umieszczenie zaproponowanego opakowania w punkcie pielęgnacji pacjenta (na ramie łóżka, wózka). |  |  |  | 4 000 litrów | 500 ml | op |  |  |  | 0 | 0 | 8%
4 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych oraz skóry. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Zakres zastosowania: odkażanie i wspomaganie leczenia ran, leczenie antyseptyczne zamkniętych powłok skórnych, np.szwów pozabiegowych, leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych , przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, do dezynfekcji jamy ustnej, w pediatrii do pielęgnacji kikuta pępowinowego.Spektrum działania: B (Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. |  |  |  | 60 litrów | 50 ml z atomizerem | op |  |  |  | 0 | 0 | 23%
5 | Bezbarwny, bezalkoholowy preparat do dekontaminacji błony śluzowej jamy ustnej. Bezbarwny,bezalkoholowy gotowy do użycia na bazie oktenidyny, Bakterio i grzybobójczy. Gotowy do użycia, produkt leczniczy. |  |  |  | 40 litrów | Max 300 ml z dozownikiem | op |  |  |  | 0 | 0 | 8%
6 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji skóry (również bogatej w gruczoły łojowe) przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami itp. oraz higienicznej dezynfekcji rąk. Zawierający w swoim składzie alkohol etylowy, duglukonian chlorheksydyny, glicerynę. Przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563, RKI – V (HBV, HCV, HIV). B, F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV) – 30 sek |  |  |  | 24 litry | 250 ml z atomizerem | op |  |  |  | 0 | 0
7 | Preparat do dezynfekcji portów, lini infuzyjnych, korków zawierający 2% roztwór chlorheksydyny w 70% alkoholu. Spektrum B, F, V , TBC Produkt w klasie IIa |  |  |  | 10 000 sztuk | gazik nasączony | op |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | SUMA | 0
*Zamawiający zastrzega sobie do każdego z pakietów tzn: 1,2,3, aby oferowane środki dezynfekcyjne były w postaci różnych preparatów.

## 5
5. | ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI.
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | SZACUNKOWA ILOŚĆ/ 12 M-CY | J.M. | PROPONOWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | CENA BRUTTO OPAKOWANIA | STAWKA VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1 | Preparat chlorowy w tabletkach działający na F, V, B, Tbc, S przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zmywalnych, moczenia sprzętu medycznego. Preparat do zalewania plam krwi, płynów ustrojowych, posiadający dopuszczenie zezwalające na dezynfekcję powierzchni kontaktujących się z żywnością. O właściwościach myjąco- dezynfekujących z zawartością tenzydów myjących. Aktywność roztworu roboczego min 24 godz. potwierdzona laboratoryjnie. Czas działania max 15min (w warunkach obciążenia- brudnych). Posiadający atest wg normy obowiązującej dla powierzchni. Produkt biobójczy | op max 300 tab. | 100000 lrr | op |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Preparat w postaci pianki lub sprayu ba bazie nadtlenku wodoru oraz QAVdo dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, wrażliwych na działanie alkoholu np. pokrowców 100 % poliuretanowych, stolików, foteli, głowic USG, działający na B, F, Tbc V, S w czasie max 1 min. Wyrób medyczny Kl. IIA | op. 0,75-1 litra | 1200 l | op | 0,75 l |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych i sprzętu medycznego, działający na B,Tbc (M.Terrae, Avium), F, V (Polio Adeno, Noro) w czasie max 1 min. Preparat o podwójej rejestracji jako wyrób medyczny kl. IIA oraz produkt biobójczy | op max 1000ml z głowicą rozpylającą lub z korkiem do aplikacji środka | 3600 l | op | 1 l |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Preparat do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych w postaci chusteczek bezalkoholowych, zakres działania: B, F ( C. albicans ), Tbc, V (HIV, HBCV, HCV). Czas działania max. 2 min, możliwość stosowania w oddziałach niemowlęcych, rozmiar chusteczki min. 20cmx20cm. Wyrób medyczny kl. IIA Zamawiający wymaga uwzględnienia uchwytów umożliwiających zamontowanie opakowań/tub w ilości 200 sztuk | op max 200 szt | 150000 szt | op | 200 szt |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Preparat w postaci gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych medycznych. Preparat na bazie H2O2 i QAV, bez zawartości alkoholu, chloru. Chusteczka o wymiarze min 15 cm x 15 cm i gramaturze min 30g/m2. Spektrum działania: B, Tbc, F, S, V – max 1min. Wyrób medyczny kl. IIA | op max 100 szt | 80000 szt | op | 100 szt |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych , na bazie alkoholu o spektrum działania TBc B,F (C. albicans),V w czasie max. 2 min., chusteczka o wymiarach min 20 cm x20 cm i gramaturze min. 23 g/m2. Wyrób medyczny kl. IIA. Zamawiający wymaga uwzględnienia uchwytów umożliwiających zamontowanie opakowań/tub w ilości 200 sztuk | op max 200 szt | 700000 szt | op | 100 szt |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Chusteczki suche, do zastosowania po uprzednim zalaniu preparatem do dezynfekcji powierzchni i sprzętu, niskopylące, o wymiarze min. 18 x 30 cm; gramatura min. 30g/m2. Wyrób medyczny kl. I | op max 260 szt | 400000 szt | op | 100 szt |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Dozowniki (wiaderka, tuby, …) umożliwiające nasączenie zaoferowanych chust i dozowanie, o pojemności maksymalnie 260 sztuk. Kompatybilne z ww. suchymi chusteczkami. |  | 150 | szt |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0