Ruda Śląska, dnia 24.04.2025 r.

OZ/260/33/2025

 **Wg rozdzielnika**

**Dotyczy postępowania nr OZ/261/18-WS/PN/2025 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi wylotami kanalizacji deszczowej w zlewniach
na terenie Miasta Ruda Śląska”. ID 1095512**

W odpowiedzi na pytania Oferenta, Zamawiający informuje co następuje:

**PYTANIA:**

1. Czy Zamawiający posiada aktualne wyniki badań jakości odprowadzanych wód?
2. W zakresie etapu I zadania Zamawiający wskazał: „pobór próbki oraz badanie jakości wód na wylotach kanalizacji deszczowej przez akredytowane laboratorium”. Jaki zakres analiz ma wykonać Wykonawca, jedynie zawiesiny ogólne i ropopochodne?

**ODPOWIEDZI:**

1. Zamawiający posiada aktualne wyniki badań odprowadzanych wód, które udostępni po podpisaniu umowy na wykonanie usługi.
2. W zakresie etapu I zadania, Wykonawca powinien wykonać badanie jakości wód w zakresie zawiesiny ogólnej i ropopochodnych.

Dokument podpisany przez:

Maciej Lesiak – Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Marek Wilk – Wiceprezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Rozdzielnik:

Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/pn/pwik>