## Zadanie 5
Załącznik nr 1 do umowy
ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/21/PN/25
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................
Zadanie 5 Dostawy akcesoriów do badań i zabiegów endoskopowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość wg.j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość wg.j.m x Cena jedn. Netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Kody EAN /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm okrągły gotowy do założenia, szczęki z zębami (zęby gładkie, z małym kolcem lub d), z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 cm. Do endoskopów o średnicy w zakresie 8,5-11,00 mm. KOMIS- 1 zest. | zest. | 1
2 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 10 mm okrągły gotowy do założenia, szczęki z zębami ), z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 lub 220 cm. Do endoskopów o średnicy w zakresie 10,5-12,00 mm. | zest. | 1
3 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły gotowy do założenia, szczęki z zębami ), z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 lub 220 cm. Do endoskopów o średnicy w zakresie 11,5-14,00 mm. | zest. | 1
4 | Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach. | szt. | 1
5 | Szczypce dwustronne. Zamykana niezależnie od siebie strona prawa i lewa. Do mocowania brzegów perforacji. | szt. | 1
6 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego do mocowania protez | zest. | 1
7 | Nakładka rozszerzająca, jednorazowa, umożliwia rozszerzanie pod kontrolą wzroku. Nakładka z otworem na prowadnik. Dostępne średnice nakładek: 7.1mm, 8.1mm i 10.1mm dla gastroskopów o średnicy 5,5 - 6,0 mm oraz 12mm, 14mm, 16mm dla gastroskopów o średnicy od 9,8mm do 10,3 mm. Lub nakładki poszerzające w rozmiarach : 7/8mm i 9/10mm dla endoskopów w rozmiarach 5,4mm-5,9mm oraz nakładki poszerzające w rozmiarach : 11/12mm, 13/14mm, 15/16mm i 17/18mm dla endoskopów w rozmiarach 9,4-9,9mm. W zestawie taśma mocująca. Opakowanie handlowe 3 sztuki jednego rozmiaru. | op. | 1
8 | ArgoCapTM Nasadka endoskopowa do argonu. 1 opakowanie zawiera 3 nasadki. | op. | 1
9 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, usuwalna. Wykonana z nitinolu o strukturze siatki, całkowicie pokryta silikonem. W części proksymalnej kołnierz 6 mm większy niż trzon protezy dla pozycjonowania poza brodawką, w części dystalnej kołnierz większy 2 mm niż trzon protezy lokowany w drogach żłóciowych. Średnica protezy: 6,8 lub 10 mm, długość 4,5,6,7,8, 9,10,12 cm (dla każdego rozmiaru). Po trzy znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej widoczne w RTG. Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max 8,5Fr, dł. zestawu do wprowadzania 180 cm. KOMIS- 2 szt. | szt. | 10
10 | Stent nitinolowy w formie połączonych pierścieni, samorozprężalny do dróg żółciowych, niepokrywany. Duże oczka siatki – 6 mm – umożliwiające zakładanie dwóch stentów, aby uzyskać kształt Y. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 8 Fr i dł. 180 cm. Rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 6,8,10 mm, długość 6-10 cm. Znaczniki widoczne w rtg na obu końcach i w środku stentu. | szt. | 1
11 | Proteza do drenażu dróg żółciowych od strony żołądka, pokrywana w 70%. Duży kołnierz w części proksymalnej zapobiega migracji protezy. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 8,5 Fr i dł. 180 cm. Rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 8, 10 mm, długość 8 lub 10 cm. KOMIS- 1 szt. | szt. | 5
12 | Proteza somorozprężalna do dróg żłciowych, pokrywana, usuwalna. Wykonana z drutu nitinolowego w formie połączonych pierścieni, końce powlekane silikonem, część środkowa i wnętrze powlekane PTFE. System antymigracyjny w postaci rozszerzeń na końcach protezy. Możliwość zakładania do przewodu trzustkowego. Zakładanie przez endoskop, średnica systemu uwalniania 8,5 Fr, dł. 180 cm. Rozmiary stentu: śr. 8 mm, dł. 5,6 cm. | szt. | 1
13 | Proteza samorozprężalna, powlekana do dróg żółciowych. Nitinolowa, pokrywana silikonem, z przewężeniem ok. 20% w części środkowej, do stosowania w łagodnych zwężeniach o wysokiej lokacji. Posiadająca długie lasso ok. 10 cm, z platynowym znacznikiem widocznym w rtg, do usuwania. Znaczniki widoczne w rtg po 3 na obu końcach protezy i 2 w środku. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 9 Fr i dł. 180 cm. Proteza o wymiarach: śr. 8 lub 10 mm, dł. 4,5,6, cm. | szt. | 1
14 | Proteza samorozprężalna nitinolowa , przełykowa, z dwiema głowami zapobiegającymi migracji. Dostępna w wersji: całkowicie pokrywana, głowy niepokryte. Usuwalna – z lassem w części proksymalnej. Uwalnianie z zestawu do wprowadzania: dystalnie lub proksymalnie. Znaczniki widoczne w rtg po 4 na obu końcach protezy i 2 w części środkowej. Zestaw do wprowadzania o dł. 70 cm. Rozmiary protez: średnica 18, 20, 22 mm, długości 8,10,12,14 cm. | szt. | 1
15 | Proteza samorozprężalna dodwunastnicza, pokrywana, z dwiema głowami zapobiegającymi migracji. Wymiary protez: śr. 18 lub 20 mm, długości 12, 14 lub 15 cm. Zestaw do wprowadzania przez endoskop o śr. 10,5 Fr i dł. 180 cm. | szt. | 1
16 | Proteza samorozprężalna do jelita grubego, pokrywana, z dwiema głowami zapobiegającymi migracji. Wymiary protez: śr.20 lub 22 mm, długości 12, 14 lub 15 cm. Zestaw do wprowadzania przez endoskop o śr. 10,5 Fr i dł. 220 cm. | szt. | 1
17 | Proteza jelitowa samorozprężalna, wykonana z nitinolu, o strukturze w formie połączonych pierścieni niepokrywana, o średnicy 20 lub 22 mm, długości 12,14 lub 15 cm. 4 znaczniki platynowe na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG, Zestaw do wprowadzania przez endoskop o dł. 220 cm. | szt. | 1
18 | Proteza samorozprężalna, pokrywana silikonem, z dwoma powlekanymi pierścieniami antymigracyjnymi, (odległość między pierścieniami 2,5 cm) do stosowania w leczeniu przetok lub perforacji po zabiegach bariatrycznych oraz w leczeniu nieszczelności (np. w zespoleniach przełykowo-jelitowych). Usuwalna. Dobra widoczność w rtg - znaczniki widoczne na protezie i na obu pierścieniach. Zestaw do wprowadzania max. 22Fr i dł. 70 cm. Proteza o wymiarach śr. 22,24 mm i dł. 10, 12, 15 cm. | szt. | 1
19 | Specjalistyczna proteza samorozprężalna stosowana do zamykania nieszczelności po gastrektomii typu sleeve. Proteza powlekana, usuwalna. Średnica protezy 24 mm, długość 23 cm. Zestaw do wprowadzania o średnicy max. 22 Fr | szt. | 1
20 | Proteza samorozprężalna, nitinolowa do drenażu torbieli trzustki lub pęcherzyka żółciowego. Usuwalna. Dwa kołnierze zapobiegające migracji. Długość protezy 2cm, średnica: 8,10,16 mm. Znaczniki widoczne w rtg na zestawie i na protezie. Zestaw o parametrach: śr. max. 10 Fr/ dł. max 180 cm. | szt. | 1
21 | Proteza samorozprężalna, nitinolowa do drenażu torbieli trzustki lub pęcherzyka żółciowego. Usuwalna. Dwa kołnierze zapobiegające migracji. Długość protezy 2cm, średnica: 8,10,16 mm. Znaczniki widoczne w rtg na zestawie i na protezie. Zestaw do wprowadzania z końcówką palącą o parametrach: śr. max. 10 Fr/ dł. max 180 cm. | szt. | 1
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 5: