DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH

WYTWARZANYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WROCŁAWIU PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 73A I W ODDZIALE ZAMIEJSCOWYM PRZY

UL. POŚWIĘCKIEJ 8 WE WROCŁAWIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zwany dalej OPZ

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytwarzanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a i w Oddziale Zamiejscowym przy ul. Poświęckiej 8 we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy:

| odpady o kodzie 18 01 01 | narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03* ) | w ilości około 0,2 Mg |
| --- | --- | --- |
| odpady o kodzie 18 01 02* | części ciała i organy oraz pojemniki na krew, pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03*) | w ilości około 6,0 Mg |
| odpady o kodzie 18 01 03* | inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80* i 18 01 82* | w ilości około 420,0 Mg |
| odpady o kodzie 18 01 04 | inne odpady niż wymienione w 18 01 03* | w ilości około 90,0 Mg |
| odpady o kodzie 18 01 06* | chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne | w ilości około 0,4 Mg |
| odpady o kodzie 18 01 07 | chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06* | w ilości około 0,2 Mg |
| odpady o kodzie 18 01 08* | leki cytotoksyczne i cytostatyczne | w ilości około 27 Mg |
| odpady o kodzie 18 01 09 | leki inne niż wymienione w 18 01 08* | w ilości około 0,2 Mg |
| * - oznacza odpady niebezpieczne |  |  |
| Razem: 544 Mg |  |  |

sklasyfikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U z 2020r,  poz. 10 )

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wytwarzania mniejszej od deklarowanej ilości odpadów.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- dostarczenie Zamawiającemu nieodpłatnie na czas trwania umowy w celu zabezpieczenia właściwych warunków tymczasowego magazynowania odpadów, stacjonarnego urządzenia chłodniczego do lokalizacji przy ul. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu przeznaczonego wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych Zamawiającego o kodach wymienionych w tabeli powyżej. Urządzenie chłodnicze (odpowiednie do ilości odpadów – o objętości około 40 m³ ) powinno posiadać atestowaną wagę. Waga musi posiadać dokument legalizacji przeprowadzanej zgodnie z zaleceniem producenta. Zamawiający dopuszcza poświadczanie legalizacji wagi poprzez naklejki holograficzne. Dokładność ważenia: +/- 0,1 kg. Zamawiający dopuszcza inny sposób ważenia odpadów niż waga szalkowa w urządzeniu chłodniczym np. waga platformowa w samochodzie-chłodni.

Udostępnienie stacjonarnego urządzenia chłodniczego powinno nastąpić do 48 godzin liczonych

od dnia podpisania umowy.

- stacjonarne urządzenie chłodnicze musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi ( Dz. U. z 2017r, poz. 1975 ) a nadto:

- utrzymywać stałą temperaturę wewnętrzną ~  + 10 °C z możliwością regulacji +/- 0,1 °C

- ciągły zapis temperatury wewnętrznej z sygnalizacją wzrostu ponad wartość zadaną

z możliwością wydruku zapisanych wartości z ostatnich 24 godzinach

- wymiary gabarytowe:

długość ~ 6 m, szerokość ~ 2,5 m, wysokość ~ 2,5 m

- masa własna ~ 3500 kg

- ładowność ~ 3000 kg

- kubatura ~ 27 m³

- możliwość ważenia zawartości z dokładnością do 0,1 kg i możliwość wydruku wagi

- posiada ściany, podłogę i sufit wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych,

odpornych na środki dezynfekcyjne

- podłoga ze spadkiem do kratki ściekowej

- wyposażony w zawór czerpalny ze złączką do węża – woda ciepła i zimna do celów

porządkowych

- posiada przedsionek wyposażony w umywalkę, pojemnik na mydło, pojemnik na środek

dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, kosz na zużyte ręczniki

- wrota wejściowe dwuskrzydłowe, symetryczne, otwierane pojedynczą zasuwą,

z możliwością ich otwarcia od wewnątrz, z oświetleniem przed wejściem

- wnętrze oświetlone

- nastawa, odczyt i drukowanie temperatury wewnętrznej i wagi odpadów – z zewnątrz

urządzenia, z zabezpieczeniem przed dostępem osób nieupoważnionych

- ustawiony na podłożu betonowym, bez zadaszenia, narażony na bezpośrednie działanie

promieni słonecznych

- wysoka klasa energetyczna

- zasilanie: 230/400 V

i być fabrycznie nowe.+

- dostarczenie Zamawiającemu nieodpłatnie oraz zamontowanie i uruchomienie agregatu chłodniczego fabrycznie nowego w miejscu ( pomieszczenie do tymczasowego magazynowania odpadów o kubaturze około 20 m3) udostępnionym przez Zamawiającego na terenie Oddziału Zamiejscowego przy ul. Poświęckiej 8 we Wrocławiu, w terminie do 48 godzin liczonych od dnia podpisania umowy.

- koszty energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia i agregaty chłodnicze pokrywa

Zamawiający.

- Zobowiązania Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zabezpieczenie właściwych warunków magazynowania odpadów medycznych do czasu ich transportu do spalarni odpadów niebezpiecznych w celu unieszkodliwienia,

- transportowanie odpadów medycznych z obu miejsc wytwarzania  do spalarni  specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy na jego koszt,  zgodnie z ustawą o przewozie  towarów niebezpiecznych, trzy razy w tygodniu – w poniedziałek, środę i w piątek,

- zachowanie ciągłości magazynowania i transportu odpadów medycznych z obu miejsc wytwarzania tak aby nie stanowiły one zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego,

- załadunek odpadów z magazynu na środek transportu przez pracownika Wykonawcy w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego,

- każdorazowe ważenie odpadów w obecności pracownika Zamawiającego, w obu miejscach wytwarzania odpadów, w godzinach od 8.00 do 12.00,

- każdorazowe potwierdzenie ilości przejmowanych odpadów w wystawianej w systemie BDO przez Zamawiającego przy każdym odbiorze i ważeniu odpadów  Karcie Przekazania Odpadów,

dowodem odbioru odpadów, ich transportu i przejęcia do unieszkodliwienia przez Wykonawcę

jest Karta Przekazania Odpadów sporządzona z zachowaniem obowiązującego prawa,

- unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych w sposób przewidziany w art. 95 ustawy o odpadach przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych w ostatecznym procesie unieszkodliwiania  D10 – przekształcanie termiczne na lądzie,

- przekazywanie odpadów i ponoszenie odpowiedzialności za realizację niniejszej usługi na podstawie art. 27 ustawy o odpadach oraz wobec organów kontroli zewnętrznych,

- Sposób magazynowania i transportu odpadów medycznych

- Warunki magazynowania odpadów medycznych o kodzie :

- 18 01 02* w temperaturze do 10˚C – czas przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin,

- 18 01 03* ; 18 01 06*, 18 01 08* w temperaturze od 10˚C do 18˚C – czas przechowywania nie dłużej niż 72 godziny, czas może ulec przedłużeniu do 30 dni przy zachowaniu temperatury do 10˚C w przypadku kiedy właściwości odpadów na to pozwalają,

- 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09  mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż do 30 dni,

- W przypadku kumulacji dni wolnych magazynowanie odpadów nie może przekroczyć czasu określonego w ust. 1 niniejszego rozdziału.

- Objętość maksymalna odpadów:

- lokalizacja przy ul. Kamieńskiego - do 30 m³

- lokalizacja przy ul. Poświęckiej - do 20 m³

- Obowiązek każdorazowego - po usunięciu odpadów ( w tym mogących się zdarzyć odpadów, które wypadły

z uszkodzonego worka w trakcie ich przenoszenia do samochodu-chłodni ) - przeprowadzenia dezynfekcji i mycia urządzenia chłodniczego oraz pomieszczenia do tymczasowego magazynowania odpadów spoczywa na Wykonawcy.

Czynności dezynfekcji i mycia wymagają każdorazowo pisemnego potwierdzenia przez osobę odbierającą

odpady.

- Transport odpadów do spalarni z urządzenia i pomieszczenia przeznaczonego do czasowego magazynowania odpadów odbywać się będzie minimum trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek).

- Wykonawca będzie transportował odpady z urządzenia chłodniczego przy ul Kamieńskiego 73 a oraz z pomieszczenia udostępnionego przez Zamawiającego przy ul. Poświęckiej 8  do spalarni odpadów

niebezpiecznych specjalistycznym transportem.

- Środek transportu Wykonawcy powinien odpowiadać wymogom dla przechowywania i transportowania odpadów niebezpiecznych, z zachowaniem przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Środki transportu muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* - oznacza odpady niebezpieczne

- Inne wymagania

W przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których nie można było przewidzieć Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, w szczególności jeśli zdarzenia te mają wpływ na terminowość wykonania usługi. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonanie usługi poprzez uprawnionego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.