**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa (przełożenie) kolektora ściekowego DN500 zlokalizowanego w Żyrardowie na odcinku pomiędzy ulicami Kilińskiego i Waryńskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj w szczególności:

1) Sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji robót wraz uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, zezwoleń

(w tym projekt budowlany, projekt organizacji ruchu).

2) Roboty budowlane zgodnie z projektem.

Informacje dodatkowe:

Kolektor przebiega przez działki miejskie oraz przez posesję prywatną (dz. nr ew. 2543/2).

Wykonawca powinien uwzględnić przełączenie wszystkich przewodów kanalizacji sanitarnej wpiętych do istniejącego kolektora do jego nowej lokalizacji.

W załączeniu:

1) Koncepcja przebiegu kolektora sanitarnego w nowej lokalizacji (do weryfikacji na etapie projektowania) - mapa 1:500.