**Znak sprawy: ZP/32/2025**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Miejsce wykonania usługi | UWAGI | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Legalizacja ponowna (litrażowanie) zbiorników V=30m3 – 5 szt.; V=50m3 – 1 szt., wzorcowanie sond pomiarowych – 6 szt. – do **30.11.2025r.** 2. Legalizacja ponowna dystrybutorów ADAST MINOR - 4 szt. – **05.12.2025r.** 3. Konserwacja oraz wykonanie badań ochrony katodowej zbiorników paliw – V=50m3-1szt; V=30m3 – 5 szt. **do 10.05.2025** | Rzeszów ul. Lwowska 5 |  | |
|  | 1. Przygotowanie zbiornika V=25m3 – 6 szt. do rewizji zewnętrznej, sprawdzenie (wymiana) zaworów. **Decyzja do 31.05, 30.06.2025**   2. Legalizacja ponowna (litrażowanie) zbiorników V=25m3 – 4 szt. - **30.11.2025r**  3. Legalizacja ponowna dystrybutorów ADAST MINOR - 2 szt. – **05.12.2025r** | Rzeszów ul. Dąbrowskiego 22 |  | |
|  | 1. Przygotowanie zbiornika V=25m3 – 4 szt. do rewizji zewnętrznej, sprawdzenie (wymiana) zaworów. **Decyzja do 31.07.2025** 2. Legalizacja ponowna dystrybutorów ADAST MINOR ,TOKHEIM - 2 szt. – **05.12.2025r** 3. Zakup przymiaru sztywnego do pomiaru paliwa w zbiornikach wraz z wzorcowaniem – 4,5 m – 1 szt. | Rzeszów, ul. Krakowska 11 b |  | |
|  | 1. Przygotowanie KSP 20 do rewizji zewnętrznej zbiorników V=15m3 – 1 szt.; V=5m3 – 1 szt. – sprawdzenie (wymiana) zaworów, **Decyzja do 31.08.2025** 2. Przygotowanie zbiornika V=25m3 – 4 szt. do rewizji zewnętrznej, sprawdzenie (wymiana) zaworów. **Decyzja do 30.11.2025r.** 3. Legalizacja ponowna dystrybutorów T 10237 - 1 szt. – **13.07.2025r.** 4. Legalizacja ponowna dystrybutorów ADAST MINOR - 1 szt. – **05.12.2025r.** 5. Konserwacja oraz wykonanie badań ochrony katodowej zbiorników paliw – V=25m3- 4 szt. do **09.05.2025r.** | Nisko ul. Sandomierska 20 |  | |
|  | 1. Konserwacja oraz wykonanie badań ochrony katodowej zbiorników paliw – V=25m3 - 2 szt. **do 09.05.2025r.** 2. Legalizacja ponowna dystrybutorów QUANTIM 200T SHD 2-2 - 2 szt. – **27.05.2025r.** 3. Legalizacja ponowna dystrybutorów ADAST MINOR - 1 szt. – **05.12.2025r.** | Jarosław, ul. 3 Maja 80 |  | |
|  | 1. Przygotowanie zbiornika V=50m3 – 7 szt., V=25m3 – 1 szt. do rewizji zewnętrznej, oraz sprawdzenie (wymiana) zaworów – 8 szt. **Decyzja WDT do** **30.06.2025** r. 2. Legalizacja ponowna dystrybutorów ADAST MINOR - 5 szt. – **05.12.2025r.** | Żurawica ul. Wojska Polskiego 22 |  |
|  | 1. Przygotowanie KSP 20 do rewizji zewnętrznej zbiorników V=15m3 – 1 szt.; V=5m3 – 1 szt. – sprawdzenie (wymiana) zaworów, **Decyzja do 30.06.2025** | Przemyśl ul. 29 Listopada 1 |  |