## Kosztorys
PRZEDMIAR - KOSZTORYS ŚLEPY
Inwestycja: Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej typu SVG 030
Inwestor: |  | Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki
Lokalizacja: |  | Szkoła Podstawowa Im. Arkadego Fiedlera
ul. Poznańska 112
62-052 Chomęcice
Poz |  | Nazwa | Jedn | Ilość | Cena j. | Wartość (brutto)
DZIAŁ 1 | Instalacja Aktywnego Kompensatora typu SVG 030
1 |  | Koryto kablowe stalowe, parforowane, ocynkowane 100H42 grubość blachy: 0,7 | metr | 3 | 0 | 0
2 |  | Wysięgnik wzmocniony stalowy, ocynkowany typu WW100 | szt. | 3 | 0 | 0
3 |  | Montaż koryta kablowego na wysięgnikach wzmocnionych typu WW100 - montaż | kmpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Kabel jednożyłowy czarny typu YKXS 1x35mm2 | metr | 32 | 0 | 0
5 |  | Przewód instalacyjny H07V-K / LGY 1x16mm2 750V żółto-zielony | metr | 8 | 0 | 0
6 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m na korytach kablowych - kabel 4xYKXS 1x35mm2 | metr | 32 | 0 | 0
7 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m na korytach kablowych - kabel H07V-K 1x16mm2 | metr | 8 | 0 | 0
8 |  | Przewód YDY 2x2,5mm2 - do przekładników prądowych | metr | 24 | 0 | 0
9 |  | Układanie przewodów o masie do 0.5 kg/m na korytach kablowych - przewód YDY 2x2,5mm2 | metr | 24 | 0 | 0
10 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy typu NH00 160A - montaż natablicowy | szt. | 1 | 0 | 0
11 |  | Wkładka bezpiecznikowa NH00 gG 100A | szt. | 3 | 0 | 0
12 |  | Przekładnik prądowy typu S30L o przekładni: 150/5 A/A; klasa dokładności: 0,2S; Moc wtórna: 2,5VA; Ith = 60xIn | szt. | 3 | 0 | 0
13 |  | Montaż przekładników prądowych i podłączenie oprzewodowania w rozdzielnicy głównej RGnn | kmpl | 1 | 0 | 0
14 |  | Montaż rozłącznika bezpiecznikowego do zasilania filtra aktywnego w rozdzielnicy głównej RGnn | kpml | 1 | 0 | 0
15 |  | Aktywny kompensator mocy biernej typu SVG 030 o mocy modułu 30kVAr w wykonaniu naściennym o wymiarach: 500x191x582 | szt. | 1 | 0 | 0
16 |  | Montaż kompensatora aktywnego mocy biernej typu SVG 030 o mocy 30kVAr - montaż naścienny | kmpl | 1 | 0 | 0
17 |  | Wykonanie oznaczeń i opisów w rozdzielnicy głównej RGnn | kpml | 1 | 0 | 0
18 |  | Wykonanie tabliczek opisowych kabli | kmpl | 1 | 0 | 0
19 |  | Badanie linii kablowej typu 4xYKXS 1x35 + LGY 1x16 - relacji: RGnn / SVG 030 | szt | 1 | 0 | 0
20 |  | Pomiar rezystancji izolacji przewodów do przekładników | szt | 3 | 0 | 0
21 |  | Uruchomienie, programowanie i kontrola działania kompensatora aktywnego SVG 030 | kpml | 1 | 0 | 0
22 |  | Sporządzenie aktualizacji schematu RGnn i dokumentacji powykonawczej | kpml | 1 | 0 | 0
|  |  | OGÓŁEM KOSZTORYS NETTO: |  |  | 0
|  |  | OGÓŁEM KOSZTORYS BRUTTO: |  |  | 0