Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 13: KULE DLA PACJENTÓW

Łączna ilość: 26 sztuk

| Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kule łokciowe dla dorosłych | - lekka konstrukcja wykonana z aluminium, - wyprofilowany uchwyt, - kula zakończona gumową nasadką (stopką) - zakres regulacji wysokości 71-93cm lub szerszy | 18 szt. |
| 2 | Kule dla dorosłych z podparciem przedramienia | - kule przeznaczone m.in. dla osób z zaawansowanymi zmianami chorobowymi, zwyrodnieniami stawów - lekka konstrukcja wykonania z aluminium, - kule z regulacją wysokości, - kule z regulacją długości uchwytu i kąta pochylenia mechanizmu podparcia przedramienia - miękko wyłożone podparcie przedramienia - paski z rzepem do stabilizacji przedramienia w podparciu - nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową | 4 szt. |
| 3 | Kule łokciowe dla dzieci | - lekka konstrukcja wykonana z aluminium, - wyprofilowany uchwyt, - kula zakończona gumową nasadką (stopką), wysokość rękojeści od podłoża min. 48 – max. 77 cm ± 2cm, - odległość od rękojeści do podpórki łokciowej 18cm ± 2cm, - maksymalna masa kuli 0,50kg | 4 szt. |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził powyższe parametry.