Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 10:  MEBLE MEDYCZNE

10a: KOZETKA DREWNIANA

Ilość: 8 sztuk

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 |
|  | Kozetka drewniana dwusegmentowa |
|  | Kozetka z regulowanym zagłówkiem |
|  | Kozetka wyposażona w uchwyt na prześcieradło papierowe |
|  | Kozetka o wymiarach (±5cm): długość 180cm, wysokość 65 cm, szerokość 61 cm |
|  | Dopuszczalne obciążenie ≥ 200 kg |
|  | Tapicerka w kolorze standardowym szarym np. wg RAL 7035 - 7037 |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-7.

10b: STOLIK ZABIEGOWY

Ilość: 1 sztuka

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 |
|  | Stolik dwupółkowy / posiadający dwie tace |
|  | Stolik na czterech kółkach, co najmniej jedno z blokadą |
|  | Stolik wyposażony w dwie miski ze stali nierdzewnej na dedykowanych uchwytach |
|  | Stolik o wymiarach (±5cm): długość 70cm wysokość 80 cm szerokość 40 cm |
|  | Konstrukcja stolika wykonana ze stali malowanej proszkowo |
|  | Półki wykonane z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-7.

10c: WÓZEK ZABIEGOWY

Ilość: 3 sztuki

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 |
|  | Wózek na 4 kółkach z czego co najmniej dwa z blokadą |
|  | Wózek z blatem, jedną szufladą i blatem pod szufladą |
|  | Wymiary wózka ± 2 cm: wysokość 80 cm szerokość 45 cm długość 74 cm |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali malowanej proszkowo |
|  | Blaty wykonane z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-6.

10d: TABORET MEDYCZNY/LEKARSKI

Ilość: 2 sztuki

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 |
|  | Taboret o chromowanej konstrukcji, bez oparcia |
|  | Regulacja taboretu za pomocą siłownika gazowego w celu dostosowania wysokości taboretu do potrzeb osoby wykonującej zabieg |
|  | Siedzisko obite materiałem skóropodobnym, odpornym na ścieranie, brud i płyny dezynfekcyjne |
|  | Taboret na 5 kółkach |
|  | Wymiary ± 3 cm Wysokość regulowana w zakresie od 47cm do 61cm lub szerszym Podstawa Ø 62cm siedzisko: Ø 33- 34cm |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-6.

10e: KRZESŁO PRYSZNICOWE

Ilość: 1 sztuka

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 |
|  | Krzesełko prysznicowe z wycięciami w siedzisku i oparciu, które służą jako uchwyt dla osoby niepełnosprawnej |
|  | Krzesełko przeznaczone pod prysznic, posiadające otwory ułatwiające odpływ wody |
|  | Konstrukcja krzesełka aluminiowa oraz PVC |
|  | Krzesełko z systemem antypoślizgowym: nóżki zakończone gumowymi nakładkami |
|  | Wysokość siedziska regulowana w zakresie min.: 34-39 cm, max.: 44-49 cm szerokość: 51 cm ± 3cm głębokość: 31 cm ± 3cm |
|  | Masa krzesełka max. 3 kg |
|  | Maksymalne obciążenie w zakresie 100-150kg |
|  | Kolor siedziska i oparcia biały, np. wg RAL 9003, 9010 |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-9.