Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 9:  NASADKI WIERTARSKIE DO SYSTEMÓW ACCULAN 4

Ilość: 4 sztuki

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | nasadka typu Jacobs |
|  | trójszczękowa |
|  | zakres 0,5 - 7,4 mm |
|  | kaniulacja Ø 3,2 mm |
|  | maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. |
|  | moment obrotowy 1,5 Nm |
|  | nasadka kompatybilna z napędem akumulatorowym Acculan 4 GA344 posiadanym przez Zamawiającego |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 1-7.