Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 12: WÓZEK TOALETOWO-KĄPIELOWY

Ilość: 2 sztuki

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2023 |
|  | Wózek o aluminiowej konstrukcji |
|  | Siedzisko i oparcie wózka wykonane z PVC |
|  | Wózek typu WC z możliwością najazdu na muszlę klozetową |
|  | Szerokość siedziska 50 cm ± 3cm |
|  | Uchylne podnóżki |
|  | Unoszone podłokietniki |
|  | Przednie koła skrętne z hamulcami |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-8.