Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 7:  WÓZKI DO NARZĘDZI I INSTRUMETARIUM

7a : WÓZEK DO NARZĘDZI I INSTRUMENTARIUM

Ilość: 8 sztuk

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025r. |
|  | Wymiary wózka zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym |
|  | Wózek wykonany ze stali w gatunku 1.4301 (304) |
|  | Uchwyt do prowadzenia wózka |
|  | Kółka o średnicy ≥80mm, w tym dwa z blokadą |
|  | Dwie tabliczki do opisu zestawów narzędzi |
|  | Wózek wyposażony w dwie półki: dolną i górną. Wymiary i rozmieszczenie półek muszą być zgodne z załączonym rysunkiem technicznym. |

7b: WÓZEK SKŁADANY DO NARZĘDZI I INSTRUMENTARIUM

Ilość: 4 sztuki

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025r. |
|  | Wymiary wózka zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym |
|  | Wózek wykonany ze stali w gatunku 1.4301 (304) |
|  | Uchwyt do prowadzenia wózka |
|  | Kółka o średnicy ≥80mm, w tym dwa z blokadą |
|  | Dwie tabliczki do opisu zestawów narzędzi |
|  | Składany blat wózka |
|  | Dolna półka zaraz nad kółkami |

Rysunek techniczny

7a: WÓZEK DO NARZĘDZI I INSTRUMENTARIUM

Rysunek techniczny

7b: WÓZEK SKŁADANY DO NARZĘDZI I INSTRUMENTARIUM