Szudziałowo, dnia 26 marca 2025 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Szudziałowo**

**ul. Bankowa 1**

**16-113 Szudziałowo**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** **Modernizacja budynków infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców Gminy Szudziałowo**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024r. poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Część II:**

**Pytanie 1**

W jakich pomieszczeniach należy ująć do wyceny tynkowanie ścian wewnętrznych?

**Odpowiedź:**

Usunięcie istniejących i wykonanie nowych tynków wraz z malowaniem w istniejących i projektowanych pomieszczeniach: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/9, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 oraz 3/1.

**Pytanie 2**

Czy zamawiający dopuszcza pokrycie dachu blachą na rąbek stojący?

**Odpowiedź:**

Tak, po wcześniejszym ustaleniu z Inwestorem.

**Pytanie 3**

Czy należy przyjąć do wyceny wymianę membrany dachowej wraz z łaceniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyklucza. Podczas realizacji zadania należy ustalić stan istniejącego deskowania.

 Wójt

 Renata Czaban-Tarasewicz