## PAKIETY
Załącznik nr 2 do SWZ Numer spawy DZA.381.8.2025
Formularz asortymentowo - cenowy
PAKIET 1 Dezynfekcja rąk i małych powierzchni
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa/ kod produktu
1 | Mydło w płynie bez zawartości konserwantów do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk wzbogacone o kwasy tłuszczowe, humektant, emolient. Opakowanie kompatybilne z dozownikami typu STERISOL, worek 0.7L | szt. | 850
2 | Wodno-alkoholowy preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. W skład preparatu wchodzi m.in. Etanol -72%, substancja nawilżające i natłuszczające w postaci glicerolu oraz emolientu. Przebadany zgodnie z normą EN 1500 – 30s, EN12791 – 2x45s. Spektrum działania: B, prątki ( M.avium/ M.terrae), F (C.albicans/ A.brasiliensis) V ( Poliowirus, Adenowirus, Norowirus), DVV/RKI (Vacciniawirus, Corona). Opakowanie kompatybilne z dozownikami typu STERISOL. Worek 0.7L | szt. | 1500
3 | Dozownik do systemu zamkniętego STERISOL | szt. | 100
4 | Wodno-alkoholowy preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. W skład preparatu wchodzi m.in. Etanol -72%, substancja nawilżające i natłuszczające w postaci glicerolu oraz emolientu. Przebadany zgodnie z normą EN 1500 – 30s, EN12791 – 2x45s. Spektrum działania: B prątki ( M.avium/ M.terrae), F ( C.albicans/ A.brasiliensis) V ( Poliowirus, Adenowirus, Norowirus, Corona), DVV/RKI , Vacciniawirus) Opakowanie kompatybilne z dozownikami Dermados. Op. 0.5L. | szt. | 1500
5 | Wodno-alkoholowy preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wczierania. W skład preparatu wchodzi m.in. Etanol -72%, substancja nawilżające i natłuszczające w postaci glicerolu oraz emolientu. Przebadany zgodnie z normą EN 1500 – 30s, EN12791 – 2x45s. Spektrum działania: B prątki ( M.avium/ M.terrae), F ( C.albicans/ A.brasiliensis) V ( Poliowirus, Adenowirus, Norowirus, Corona), DVV/RKI , Vacciniawirus) Opakowanie kompatybilne z dozownikami Dermados. Op. 1L z pompką. | szt. | 100
6 | Pompka do preparatu z poz. 4 | szt. | 160
7 | Koszyk na łóżko ze stali nierdzewnej, gładko zakończony (nie rysujący ram łóżka), do mocowania butelek kompatybilny z opakowaniem 500ml z poz. 4 | szt. | 50
8 | Emulsja pielęgnacyjna do rąk na bazie wosku pszczelego, zawierająca kwas hialuronowy, kolagen, elastynę oraz witaminy C, E, F. Op. 500 ml z pompką. | szt. | 70
9 | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu. Zawierające śladową ilość alkoholu zapewniającą szybkie odparowaniem produktu z powierzchni. Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT (oświadczenie producenta). Wymiar: min. 13 cm x 19 cm, max. 18 cm x 20 cm.. Spektrum działania: : B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, H1N1, HSV1, ) – do 5 min. Tbc, Rotawirus - 15 min - flow pack 100szt. | op. | 1200
10 | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu. Zawierające śladową ilość alkoholu zapewniającą szybkie odparowaniem produktu z powierzchni. Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT (oświadczenie producenta). Wymiar: min. 13 cm x 19 cm, max. 18 cm x 20 cm. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, H1N1, HSV1, ) – do 5 min. Tbc, Rotawirus - 15 min, tuba 100szt. | op. | 140
11 | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu. Zawierające śladową ilość alkoholu zapewniającą szybkie odparowaniem produktu z powierzchni. Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT (oświadczenie producenta). Wymiar: min. 13 cm x 19 cm, max. 18 cm x 20 cm.. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, H1N1, HSV1, ) – do 5 min. Tbc, Rotawirus - 15 min, wkład wymienny 100szt. | op. | 280
12 | Chusteczki nasączone etanolem do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia odpornego na działanie alkoholi. Chusteczki zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 4 Wymiar: min. 13 cm x 19 cm, max. 18 cm x 20 cm. Spektrum działania: B, F (C. albicans), TBC, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Vaccinia, Noro) – do 1 min., tuba 100szt. | op. | 300
13 | Chusteczki nasączone etanolem do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia odpornego na działanie alkoholi. Chusteczki zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 4 Wymiar: min. 13 cm x 19 cm, max. 18 cm x 20 cm. Spektrum działania: B, F (C. albicans), TBC, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Vaccinia, Noro) – do 1 min. Wkład wymienny 100szt. | op. | 300
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2 do SWZ Numer spawy DZA.381.8.2025
Formularz asortymentowo - cenowy
PAKIET 2 Preparaty do dezynfekcji i mycia narzędzi oraz rąk
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa/ kod produktu
1 | Gotowe do użycia chusteczki sporobójcze na bazie nadtlenku wodoru(ok.7%) opartego na technologii AHP z dotkiem alkoholu benzylowgo, o rozmiarze chusteczki 20x30cm. Działanie bakterobójcze B, Tbc (M.terrae,M.avium,)F(C.albicans, A. brasillensis),V(Poli, Aeno, Noro),S(C. difficile, ). Czas ekspozycji do 1 min prątki do 10min c. difficile do 3min. Product biobójczy i wyrób medyczny kl IIa. Tuba 80 sztuk. | op. | 200
2 | Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji, posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące na bazie amin, czwartorzędowych związków amonowy, Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min. Op. 1 L ze spryskiwaczem. | szt. | 5
3 | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu , łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę, higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500: 2 x 3 ml przez 30s , chirurgiczna dezynfekcja rąk wg EN 12791: 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min (2 x 90 s), spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro. Op. 500 ml z pompką. | szt. | 200
4 | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu , łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę, higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500: 2 x 3 ml przez 30s , chirurgiczna dezynfekcja rąk wg EN 12791: 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min (2 x 90 s), spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro. Op. 5 l. | szt. | 50
5 | Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Op. 1L | szt. | 25
6 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym na bazie amin, czwartorzędowych zwiazków amonowych. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA),Y (C.albicans ) V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Ebola) - 0,5% w 15 min., Polio 1% w 15 min. TBC-2% w 15 min. Preparat kompatybilny z systemem suchych chustek poz nr. 8, 9. Op. 5 L | szt. | 50
7 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym na bazie amin, czwartorzędowych zwiazków amonowych. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA),Y (C.albicans ) V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Ebola) - 0,5% w 15 min., Polio 1% w 15 min. TBC-2% w 15 min. Preparat kompatybilny z systemem suchych chustek poz nr. 8, 9. Op. 1L z dozownikiem. | szt. | 50
8 | Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych o gramaturze min. 55g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30 cm do wykorzystanie w ciągu 30 dni od nasączenia Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia. Opakowanie -wiaderko wielokrotnego użytku z wkładem 100szt. | op. | 160
9 | Suche ściereczki przeznaczone do nasączania roztworem użytkowym koncentratu z poz. 8 Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, o gramaturze min. 55g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30 cm. Do zużycia w ciągu 30 dni od nasączenia - Wyrób medyczny klasy 1. Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Op. 100szt. | op. | 90
10 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji systemów ssących,oraz obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem. Zapobiegający powstawaniu biofilmu. Nie pieniący. Możliwość pozostawienia roztworu preparatu w obiegu na noc. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Ebola, grypa, wirus opryszczki) 2% w 15 min., Tbc (M. tuberculosis) 4% w 60 min. Op. 5L | szt. | 10
11 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych oraz sprzętu medycznego, będący mieszaniną alkoholu i dodatkowej substancji czynnej, bez zawartości QAV, aldehydów, alkiloamin, pochodnych biguanidyny. Oparty o etanol, zawartość do 45 g alkoholu. Spektrum działania: B,Tbc,F, V (HBV, HIV,HCV, Rota, Adeno, Vaccinia, Noro-1min, op. 1L | szt. | 300
12 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych oraz sprzętu medycznego, będący mieszaniną alkoholu i dodatkowej substancji czynnej, bez zawartości QAV, aldehydów, alkiloamin, pochodnych biguanidyny. Oparty o etanol, zawartość do 45 g alkoholu. Spektrum działania: B,Tbc,F, V (HBV, HIV,HCV, Rota, Adeno, Vaccinia, Noro-1min, op. 5L | szt. | 200
13 | Emulsja do pielęgnacyjnego mycia wrażliwej skóry, przed chirurgiczną i higieniczna dezynfekcja rąk. Zawierająca betainę i kwas mlekowy, nie zawierająca mydła oraz związków alkalicznych, hipoalergiczna, pH 5-6 odpowiadające odczynowi skóry. Op. 500ml | szt. | 35
14 | Higieniczny jednorazowy system dozowania chusteczek w postaci stabilnego dozownika-worka z uchwytem do przenoszenia. Przezroczyste obszary na opakowaniu pozwalają kontrolować zużycie produktu. Każdy dozownik zawiera rolkę 99 sztuk wysokiej jakości, nietkanych, niskopyłowych chusteczek o wymiarach min. 20 x 38 cm i gramaturze 60 g/m2, które są kompatybilne z produktami Incidin™ do dezynfekcji powierzchni. Pokrywa z zabezpieczeniem higienicznym dostępna w trzech kolorach: zielony, czerwony, niebieski. System dozowania spełnia wymagania niemieckiej rekomendacji VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) dla obszarów wysokiego ryzyka w szpitalach. | szt. | 100
15 | Pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie nadtlenku wodoru (max.1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spektrum: B, Y, F, Tbc, (spory Cl. Dificile) zgodnie z EN 16615 w czasie do 15 min. Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe wg EN 14476 w czasie do 30 sek. Adeno, Noro zgodnie z EN 14476 w czasie do 1 minuty. Wyrób medyczny kl. IIb i produkt biobójczy.Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. Opakowanie: kanister 5L. | szt. | 80
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2 do SWZ Numer spawy DZA.381.8.2025
Formularz asortymentowo - cenowy
PAKIET 3 Preparaty do dezynfekcji skóry
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa/ kod produktu
1 | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych oraz graniczących z nimi obszaru genitalnego, spektrum bójcze wobec bakterii, grzybów, pierwotniaków, wirusów w tym HIV, HBV i Herpes. Preparat na bazie alkoholu etanolowego zawierający chlorheksydynę i nadtlenek wodoru. Preparat bez zawartości jodu. Produkt leczniczy. Op. 1L | szt. | 50
2 | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych oraz graniczących z nimi obszaru genitalnego, spektrum bójcze wobec bakterii , grzybów, pierwotniaków, wirusów w tym HIV, HBV i Herpes. Preparat na bazie alkoholu etanolowego zawierający chlorheksydynę i nadtlenek wodoru. Preparat bez zawartości jodu. Produkt leczniczy. Op. 500ml | szt. | 150
3 | Lek stosowany na ran powierzchniowe, błon śluzowych i skóry - bezbarwny, bezbolesny, nie zawierający jodu, gotowy do użycia na bazie wody zawierający chlorowodorek ocetnidyny, nie działający toksycznie na proces gojenia rany. W opakowaniach ze spryskiwaczem. Spektrum działania: bakterie G(+), G(-), w tym MRSA, Chlamydium, Mycoplasma, B , F, V (łącznie z Herpes Simplex, HBV, HIV) pierwotniaki ( Łącznie z Trichomonas) do 1min. o działaniu przedłużonym do 1h. Op. 1L | szt. | 380
4 | Lek stosowany na ran powierzchniowe, błon śluzowych i skóry - bezbarwny, bezbolesny, nie zawierający jodu, gotowy do użycia na bazie wody zawierający chlorowodorek ocetnidyny, nie działający toksycznie na proces gojenia rany. W opakowaniach ze spryskiwaczem. Spektrum działania: bakterie G(+), G(-), w tym MRSA, Chlamydium, Mycoplasma, B, F, V (łącznie z Herpes Simplex, HBV, HIV) pierwotniaki (Łącznie z Trichomonas) do 1min. o działaniu przedłużonym do 1h. Op. 250ml | szt. | 330
5 | Roztwór do płukania, nawilżania ran, błon śluzowych, o właściwościach antyseptycznych (HOCl 0.004%, NaOCl 0.004%), o neutralnym ph. Może być stosowany w ranach penetrujących bez odpływu. Usuwa biofilm, redukuje stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran, przyspiesza proces gojenia. Op. 250ml spray. | szt. | 50
6 | Roztwór do płukania, nawilżania ran, błon śluzowych, o właściwościach antyseptycznych (HOCl 0.004%, NaOCl 0.004%), o neutralnym ph. Może być stosowany w ranach penetrujących bez odpływu. Usuwa biofilm, redukuje stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran, przyspiesza proces gojenia. Op. 500ml. | szt. | 80
7 | Płynny hydrożel do nawilżania ran, błon śluzowych, o właściwościach antyseptycznych (HOCl 0.006%, NaOCl 0.006%), o neutralnym ph. Usuwa biofilm, redukuje stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran. Op. 120g. | szt. | 35
8 | Preparat do mycia ciała o działaniu mikrobójczym. O szerokim spektrum stuteczności do higienicznego mycia rąk oraz skutecznej dekolonizacji ciała. Zawiera 2% chlorheksydyny, bardzo dobra kompatybilność ze skórą, szeroka i długotrwała (24 godziny) skuteczność, wzbogacony o składniki łagodzące i nawilżające, bez zapachu i barwników. Testowany dermatologicznie. Op. 500 ml | szt. | 60
9 | Alkoholowy (etanol) preparat zawierający chlorheksydynę w stężeniu 2%, do odkażania skóry przed zakładaniem centralnych dostępów naczyniowych, wkłuć centralnych, punkcją czy znieczuleniem o przedłużonym działaniu. Spektrum działania: B, F, V (w tym HBV, HIV). Rejestracja wyrób biobójczy, op. 250ml | szt. | 120
10 | Preparat do dezynfekcji zewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych w postaci 2% roztworu chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym o przedłużonym działaniu. Spektrum : B,Y,Tbc ( Faza 2 etap 1 w warunkach brudnych) w czasie do 1min HIV, HBV, HCV (DVV/RKI) w 30 s. Rejestracja wyrób medyczny. Op. 250ml | szt. | 120
11 | Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami oraz stosowaniu w aseptyce śluzówek i ran, wodny roztwór pvp- jodu przy dostępności jodu 0,75g/100g. Zastosowanie również w aseptycznym myciu ciała, kąpieli w wannie, dekontaminacji MRSA, płukaniu ust, płukaniu ran, owrzodzeń, odleżyn, zgorzelin, w ginekologii i położnictwie. Op. 1L | szt. | 60
12 | Maść do stosowania zewnętrznie w formie koloidalnej w niezawierającym tłuszczu podkładzie do opatrywania I leczenia wszelkiego rodzaju ran z zawartością pvp- jodu w ilości 100mg/100g jako substancji aktywnej. Spektrum bójcze : bakterie( w tym MRSA), Tbc, F, V, P. Op 100 g | szt. | 40
13 | Sterylny roztwór gotowy do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego, zawierający poliheksanidynę i betainę, bez dodatkowych substancji czynnych, służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/ biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki, stosowany także na rany oparzeniowe. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania. Preparat zachowuje aktywność przez 8 tygodni od otwarcia butelki. Op. 350 ml | szt. | 60
14 | Sterylny żel gotowy do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego. Zawierający poliheksanidynę i betainę, bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak alkohol, jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. Służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/ biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki, stosowany także na rany oparzeniowe. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania Preparat zachowuje aktywność przez 8 tygodni od otwarcia opakowania. Op. 250 ml | szt. | 170
15 | Produkt leczniczy - bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy) przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy, op. 250 ml z atomizerem. | szt. | 500
16 | Produkt leczniczy - bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy) przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s, przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy, op. 1L. | szt. | 500
17 | Produkt leczniczy - barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15 s, przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Op. 250 ml z atomizerem. | szt. | 10
18 | Produkt leczniczy - barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s, przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Op. 1L | szt. | 500
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2 do SWZ Numer spawy DZA.381.8.2025
Formularz asortymentowo - cenowy
PAKIET 4 Preparaty do mycia oraz dezynfekcji narzędzi, powierzchni i sprzętu medycznego
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa/ kod produktu
1 | Trójenzymatyczny preparat w płynie do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych, zawierający min: proteazę, lipazę, amylazę, chlorek didecylodimetyloamonu, związki powierzchniowo czynne z możliwością przechowywania narzędzi w jego roztworze do 72 godzin. Wyrób medyczyny klasy IIb. Spektrum działania: B ,Tbc, V (w tym HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona ), Y ( C. albicans) stężenie 0,5% -10 min., możliwość rozszerzenia o mycobacterium terrae 15 min Przebadany wg norm europejskich w warunkach brudnych wg fazy 2/1, 2/2. 1L z dozownikiem | szt. | 250
2 | Gotowy do użycia, nie wymagający aktywacji preparat na bazie 2,5% aldehydu glutarowego, przeznaczonego do manualnej i maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych w tym delikatnego sprzętu medycznego np. narzędzi okulistycznych. Spektrum działania: B F, prątki , V S B.subtilis, B.cereus, C.difficile R027) – w czasie do 30 min. Wymagane paski testowe, sprawdzające aktywność roztworu roboczego 1 opakowanie na 6 kanistrów. Op. 5L | szt. | 25
3 | Suche chusteczki inkrustowane chlorem (z dodatkiem detergentu) uwalniające 10 000 ppm aktywnego chloru do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni, wyposażenia , miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz do usuwania plam krwi. Możliwość stosowania w obecności pacjenta. Wymiar: min. 13 cm x 19 cm, max. 18 cm x 20 cm. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, H1N1, HSV1, ) – do 5 min, op. flow pack 25szt. | op. | 50
4 | Preparat w postaci tabletek do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego chloru. Działanie w 1000ppm w warunkach czystych i w 2000ppm w warunkach brudnych. Czas ekspozycji do 15 minut. Możliwość stosowania preparatu do kontaktu z żywnością. Trwałość nieużywanego roztworu roboczego 7 dni. Skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych: B, F, V: Polio, Adeno, Noro, prątki, S - C. difficile - Listeria monocytogenes, Cympylobacter jejunii, Salmonella Enterica, B.subtilis -10 min., C. difficile RO27 wg EN 17126 (5 min.) op. 200szt. | op. | 100
5 | Preparat w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych włącznie ze sztywnymi endoskopami i przedmiotami stalowymi jak np. turbiny, zawiasy, prostnice i kątnice. Op. 400ml | szt. | 5
6 | Preparat w płynie do myjni-dezynfektorów utensyliów sanitarnych z termicznym cyklem dezynfekcji. Na bazie polikarboksylanów i wodorotlenku sodu. Zawierający < 5% fosfoniany , 15-30% EDTA. Do usuwania kamienia oraz organicznych i mineralnych zanieczyszczeń. Do naczyń sanitarnych wykonanych ze szkła , plastyku i stali nierdzewnej. Może być zastosowany w myjniach-dezynfetorach naczyń sanitarnych wyposażonych w pompę dozującą srodek myjący.Dozowanie wynosi 1-3ml/l w zależności od twardości wody i stopnia zabrudzenia. Wartość pH ( w wodzie zdemineralizowanej , 20℃ )200 : 1-3 ml/l : 11,2-11,5. Opakowanie 5L | op. | 40
7 | Kwaśny produkt płuczący, dobrze wiążący wapń, nawilżający bez pozostawienia plam z wody i osadów wapiennych na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach. Na bazie kwasów organicznych. Zabezpiecza przed tworzeniem się kamienia kotłowego w generatorze pary oraz w układzie rur myjni. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 0,5-1,5ml/l w zależności od twardości wody. gęstość 1,1g/cm³, pH 3,7-3,0, lepkość <50mPas. Ułatwiający szybkie suszenie bez zacieków, zbijający pianę. Opakowanie 5 l. | op. | 40
8 | Preparat do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych na poziomie sporobójczym. substancja aktywna - kwas nadoctowy uzyskany za pomocą opatentowanej syntezy PHERA system. Zalecany do dezynfekcji wysokiego poziomu (sporobójczej) wyrobów medycznych, które są wrażliwe na wysoką temperaturę i nie mogą zostać poddane sterylizacji wysokotemperaturowej, wysoki poziom dezynfekcji w 5 min: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy, potwierdzone działanie sporobójcze na: Bacillus subtilis, Clostridium difficile badania wykonane normami europejskimi na wszystkich wymaganych szczepach testowych dla danego obszaru stosowania, brak oparów kwasu octowego drażniących błony śluzowe i oczy użytkownika, pH od neutralnego po bardzo delikatny odczyn kwaśny 7,9 – 8,2 (karta charakterystyki) zawartość substancji antykorozyjnych chroni dezynfekowane wyroby medyczne przed korozją, dobra kompatybilność materiałowa potwierdzona licznymi testami, po aktywowaniu preparat zachowuje aktywność biobójczą do 14 dni i może być wielokrotnie używany, kontrola aktywności preparatu za pomocą walidowanych testów paskowych, ekonomiczny w użyciu - możliwe wielokrotne użycie tego samego roztworu w okresie aktywności w procesie reprocesingu do 50 endoskopów. | op. | 60
9 | Paski testowe do poz. 8. opakowanie a 50 szt. | op. | 10
10 | 5-enzymatyczny preparat myjący o szerokim zastosowaniu, posiada doskonałe właściwości myjące zarówno w przypadku manualnego, jak i maszynowego przygotowania narzędzi, umozliwiając stosowanie jednego produktu w Centralnej Sterylizatorni. Mycie sprzętu chirurgicznego i medycznego, endoskopów i wyrobów medycznych poprzez zanurzenie, w myjkach ultradźwiękowych, w myjniach dezynfektorach i myjniach tunelowych. Usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia organiczne dzięki specjalnie opracowanej formule zawierającej pięć enzymów. Niskie stężenia roztworu wynoszące od 0,1% do 0,5% zapewniają doskonałą skuteczność mycia. Wartość pH (roztwór, 1 - 5 ml/l) 20ºC 6,89 - 7,29. Skład: niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne, związki kompleksujące, stabilizator, enzymatyczne substancje pomocnicze. Wyrób medyczny, opakowanie 5 L | op. | 10
11 | Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru, kwasu salicylowego oraz anionowych środków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów oraz nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. IIa oraz produkt biobójczy kat. I gr. 2 i 4. Preparat posiada możliwość dezaktywacji substancji organicznych tj. krew, mocz, kał. Stabilność nieużywanego roztworu roboczego szczelnie zamkniętego wynosi do 7 dni. Spektrum działania: B , F, V, S – w czasie 15min, Tbc-w czasie maksymalnym 30 min, op. 5L | szt. | 12
12 | Pompka dozująca do poz. 11 | szt. | 12
13 | Gotowy do użytku roztwór do gruntowego ochronnego mycia powierzchni, narzędzi z zastosowaniem do usuwania past alginowych, cementowych oraz cynkowo-eugenolowych z narzędzi oraz do ochronnego zmywania pozostałości plastrów, jodyny i past. W składzie preparatu: mieszanka naturalnych olejów, tłoczonych ze skórki pomarańczowej, nie zawiera zasad, mydła, działanie natłuszczające. Op. 500ml | szt. | 6
14 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na medycznych na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Roztwór którym nasączone są chusteczki nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Wymiar chusteczek min 20cm x 20cm , o gramaturze min. 50g/m². Op. flow pack z zamknieciem w postaci klipsa, a 100szt. | op. | 800
15 | Koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi sprzętu anestezjologicznego oraz sztywnych endoskopów. Bez zawartości fenoli i aldehydów. Spektrum działania: bakterie, prątki, grzyby, wirusy (HBV, HCV, HIV, Vakccinia,) do 15 min., spory w czasie 2 godziny w stężeniu nie przekraczającym 3%. Aktywność preparatu do 14 dni. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Op. 2L z dozownikiem. | szt. | 60
16 | Koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi sprzętu anestezjologicznego oraz sztywnych endoskopów. Bez zawartości fenoli i aldehydów. Spektrum działania: bakterie, prątki, grzyby, wirusy (HBV, HCV, HIV, Vakccinia,) do 15 min., spory w czasie 2 godziny w stężeniu nie przekraczającym 3%. Aktywność preparatu do 14 dni. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Op. 5L, pompka w komplecie do 25% ilosci przetargowych. | szt. | 30
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2 do SWZ Numer spawy DZA.381.8.2025
Formularz asortymentowo - cenowy
PAKIET 5 Preparaty do mycia i dezynfekcji kompatybilne z myjniami ETD Olympus
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa/ kod produktu
1 | Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej ETD. Zawiera w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące. Niezawierający soli kwasów organicznych, z wykluczeniem substancji łatwopalnych . Przeznaczony do mycia maszynowego w myjniach Olympus ETD. Mycie w temp. do 45ºC. pH neutralne. Deklaracja zgodności CE. Okres ważności preparatu do 18 miesięcy. Opakowanie 5L | op. | 90
2 | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD. Zawiera w swoim składzie aldehyd glutarowy, inhibitory korozji( niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Przeznaczony do dezynfekcji termiczno - chemicznej w myjniach Olympus ETD. Dezynfekcja w temp. do 60ºC. Spektrum działania: B, F, Tbc (Mycobacterium tuberculosis), V - 5 min. Deklaracja zgodności CE. Okres ważności do 60 miesięcy. Opakowanie 5L | op. | 144
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> | [6 empty] | 0 | 0 | 0
*produkty kompatybilne z myjniami ETD Olympus
Załącznik nr 2 do SWZ Numer spawy DZA.381.8.2025
Formularz asortymentowo - cenowy
PAKIET 6 Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa/ kod produktu
1 | Gotowy do użycia alkoholowy produkt bedący mieszaniną trzech substancji czynnych (etanolu, izopropanolu, 2-fenoksyetanolu). Zawiera ponadto glicerynę o właściwościach nawilżających i pilęgnujących dłonie. Produkt biobójczy o działaniu grzybobójczym, bakteriobjczym i wirusobójczym wobec wirusów osłonkowuch HSV-1, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk bez zkonieczności spłukiwania. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie (jednorazowy wkład) 1000 mL kompatybilne z dozownikiem MERIDA ONE/STELLA AUTOMATIC | op. | 40
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Formularz asortymentowo - cenowy
PAKIET 7 Preparat zmiękczająco-płuczący do myjni
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa/ kod produktu
1 | Preparat zmiękczająco-płuczący stosowany przy wodzie uzdatnionej i nieuzdatnionej, podczas dezynfekcji termicznej, w tym homopolimerów i kopolimerów kwasu maleinowego i soli kwasu akrylowego. Mieszanina ze zmodyfikowanych poliakryli z niewielką ilością barwników, substancji zapachowych i środków konserwujących. Wartość pH: 6 (przy 20 °C), Nie podrażnia skóry i oczu. Biodegradowalność: 90%. Środek kompatybilny z myjnią Erlen CT 100 UTD (Erlen 1.45) zgodnie z wymaganiami producenta (potwierdzono dokumentem producenta myjni).Opakowanie: Kanister 5 L (niski). | op. | 50
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2 do SWZ Numer spawy DZA.381.8.2025
Formularz asortymentowo - cenowy
PAKIET 8 Preparat do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania
LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa/ kod produktu
1 | Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego. Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 140 m3 z zastosowaniem jednego urządzenia. W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach i w miejscach w których wytwarzana jest żywność. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Na butelce preparatu powinna być nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. Opakownaie o pojemności 1 L komatybilne z urządzeniem NOCOSPRAY | op. | 300
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> | [6 empty] | 0 | 0 | 0