|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo polskie |   | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Inwestycyjno - Techniczny  ul. Rokietnicka 7 tel.: 61 845 26 53,  60-806 Poznań email: rszarzynski@ump.edu.pl  |

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Naprawa UPS-a 60kW z wymianą akumulatorów w budynku Centrum Biologii Medycznej,**

**ul. Rokietnicka 8 w Poznaniu**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 **Opracował: Dział Inwestycyjno - Techniczny UMP**

**1. Informacje ogólne**

* Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy wykonanie **Naprawa UPS-a 60kW z wymianą akumulatorów w budynku Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8 w Poznaniu.**

**2. Wykaz obiektów objętych zamówieniem:**

Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, Poznań.

**3. W zakres prac i czynności wchodzi:**

1.Przegląd serwisowy i konserwacja UPS-a 60 kW Multi Sentry znajdującego się w wydzielonym pomieszczeniu ( nr pom. 0029 ), na kondygnacji -1 w CBM.

Wszelkie czynności należy wykonać zgodnie z załączoną Instrukcją producenta.

2. Wymiana akumulatorów 12V 150Ah

 - demontaż

 - utylizacja

 - montaż nowych

- uruchomienie

3. Przygotowanie urządzenia do pracy i doszkolenie obsługi potwierdzone protokołem.

UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby oferent spełniał następujące warunki:

- pracownicy muszą posiadać aktualne uprawnienia elektryczne E do 1kV,

- firma musi być autoryzowanym serwisem,

- firma musi posiadać dedykowany do urządzenia program serwisowy.

**4. Realizacja:** 21 dni od dnia podpisania umowy.

================================================

Wykonawca przy realizacji powyższych czynności zobowiązany jest do organizacji i ich prowadzenia przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Zamawiający informuje, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie i w zakresie Wykonawcy jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania budynku oraz minimalizacji utrudnień związanych z pracami. Wykonawca jako jedyny jest w całości odpowiedzialny z tytułu powstania ewentualnych wypadków i szkód związanych z niewłaściwym lub nienależytym wykonywaniem prac określonych umową.

Pozostałe warunki realizacji usług i wynagrodzenia Wykonawcy określone są w treści umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.

 Zamawiający wymaga od Wykonawcy 24 miesięcznej gwarancji.

=================================================