## format umowy
POZ. | Nazwa urządzenia | Nr.inwentarz | Nr.seryjny | Producent | Dostawca | Lokalizacja | IIlość przeglądów zrealizowanych w ramach umowy( należy okreslkić czestotliwośc ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 kwietnia 2022 R. O WYROBACH MEDYCZNYCH) (PODAĆ ILOSĆ) | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stwaka podatku VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia
1 | Aparat do oznaczania ACT model ACT PLUS | T-801/2620 | ACT2003130 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Chirurgiczny/ Kardiochirurgiczny
2 | Neuronawigacja typ Stealth Station S7 | T-802/2690 | 4501336534 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Chirurgiczny/ Kardiochirurgiczny
3 | Urządzenie bipolarne z systemem zamykania naczyń wraz z akcesoriami do operacji tarczycy i noworodka | T-802/3705 | T9E32954DX | COVIDIEN | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Chirurgiczny/ Kardiochirurgiczny
4 | System do nieinwaz. monitorow. w czasie rzeczywistym parametrów krwi w obwodzie krążenia pozaustroj. | T-802/3706 | SM4110406 | SPECTRUM MEDICAL | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Chirurgiczny/ Kardiochirurgiczny
5 | System nawigacji śródoperacyjnej | T-802/3331 | N07806784 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
6 | Moduł elektromagnetyczny | T-802/3331/002 | 603000699 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
7 | Przełącznik nożny | T-802/3331/003 | T-802/3331/003. | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
8 | Emiter | T-802/3331/006 | 603000586 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
9 | Komputer z systememe operacyjnym i zasilaczem UPS | T-802/3331/007 | T-802/3331/007. | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
10 | Konsola zasilająca wraz z systemem do płukania optyki | T-802/3331/008 | ENTC 82566 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
11 | Szybkoobrotowa wiertarka otolaryngologiczna `Indigo` | T-802/3331/009 | 18C3077 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
12 | Szybkoobrotowa wiertarka otolaryngologiczna `Indigo` | T-802/3331/010 | 18C3076 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
13 | Kątnica | T-802/3331/011 | PO7833052 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
14 | Kątnica | T-802/3331/012 | PO7833051 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
15 | Kątnica | T-802/3331/013 | PO 7843598 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
16 | Prostnica | T-802/3331/014 | PO 7558645 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
17 | Rękojeść Shavera (Mikrodebrider) | T-802/3331/015 | M5-08417 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
18 | Rękojeść Shavera (Mikrodebrider) | T-802/3331/016 | M5-08497 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
19 | Napęd nożny | T-802/3331/017 | FS-11417 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
20 | Napęd do pł. optyki | T-802/3331/018 | T-802/3331/018. | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
21 | Neuromonitor 4 - kanałowy NIM VITAL | T-802/4467 | C2110389 | MEDTRONIC | WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
22 | Interface PATIENT NIM4CPB1 VITAL | T-802/4467/001 | P2127238 | MEDTRONIC | WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
23 | System do neuromonitorowania NIM ECLIPSE SD + NP | T-802/3077 |  | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny
24 | Notebook E4 EN ROHS | T-802/3077/001 | X06214883 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny
25 | Kontroler ECLC ECLIPSE | T-802/3077/002 | X06231714 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny
26 | Moduł OPM660 PATIENT | T-802/3077/003 | X06218618 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny
27 | Moduł NP PREAMPLIFIER DAQ916 DIGITAL | T-802/3077/004 | X06225754 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny
28 | Stymulator EEX901 EXTENDER | T-802/3077/005 | X06226543 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny
29 | Detektor PROBE MDP201 MUTE DETECTOR | T-802/3077/006 | X07348706 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny
30 | Aparat ACT 200 (do badania krwi) | T-801/1836 | 2100042 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Oddział I/4 Intensywnej Terapii
31 | Pulsoksymetr stacjonarny PM 100N | T-802/3165 | MBH 1701130 | COVIDIEN/NELLCOR | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Oddział X Otolaryngologiczny
32 | Aparat do oznaczeń ACT 200 | T-801/3137 | ACT2005887 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Pracownia Inwazyjnej Kardiologii Dziecięcej
33 | Uniwersalna konsola do krioablacji | T-802/2693 | 5390 | MEDTRONIC | MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. | Pracownia Inwazyjnej Kardiologii Dziecięcej