Załącznik nr 2 do SWZ (nr 1 do Umowy)

- Ogólne warunki przetargu

- Opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, odczynników dodatkowych oraz innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą aparatu niezbędnego do ich wykonania.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) sprzedaż odczynników oraz wszystkich materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń szczegółowo wymienionych w załączniku nr….. (obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę),

- b) dzierżawę analizatora wraz z wyposażeniem o specyfikacji technicznej opisanej w załączniku nr………,

- c) instalację dzierżawionego sprzętu w laboratorium Zamawiającego i przekazanie go do eksploatacji oraz demontaż sprzętu po upływie terminu umowy,

- d) serwis techniczny i aplikacyjny.

Dostawca zobowiązany jest do sfinansowania włączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Asseco Poland  S.A. ( Infomedica Laboratorium)

2. Wykonawca dostarczy i zainstaluje zaoferowane aparaty oraz przeszkoli personel (szkolenie poświadczone certyfikatem) w zakresie ich obsługi  w terminie maksymalnie 2 tygodni od daty podpisania umowy.

3. Do oferty Oferent załączy oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanej aparatury diagnostycznej oraz odczynników do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami.

4. Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy:

- a) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny),

- b) instrukcje obsługi analizatora w języku polskim,

- c) paszport techniczny analizatora

5. Wymagania dotyczące zakupu odczynników

Dostawa odczynników odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie składanych zamówień faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, a przypadku zamówień na hasło „pilne” – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

6. W przypadku szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian ilościowych asortymentu wyszczególnionego w specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH:

Analizator

Nazwa: ...................................

Typ:      ...................................

Model: ...................................

Rok produkcji: .....................

| Lp. | Parametry wymagane | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji analizatora nie wcześniej, niż 2017 |  |
| 2 | Aparat w pełni zautomatyzowany, z inkubatorem |  |
| 3 | Metoda badań - immunoenzymatyczna (ELISA) |  |
| 4 | Rodzaj materiału do badań: surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy, kał |  |
| 5 | Wymagana objętość próbki 10 - 20 μl |  |
| 6 | Brak konieczności wykonywania badania standardów z każdą serią próbek (wbudowana kalibracja testu) |  |
| 7 | Wszystkie zestawy testowe zawierają odczynniki gotowe do użytku, pakowane maksymalnie po 30 oznaczeń danego parametru |  |
| 8 | Każdy test stanowi pojedyncze oznaczenie |  |
| 9 | Termin ważności odczynników przynajmniej 9 miesięcy od daty ich dostarczenia do zamawiającego |  |
| 10 | Testy anty-Borrelia IgG z opłaszczonymi rekombinowanymi białkami VlsE, DbpA, OspC, p83/100; dla klasy IgM - opłaszczone rekombinowanymi białkami VlsE, OspC, p41 |  |
| 11 | Oznaczenia przeciwciał w klasie IgM bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników i/lub czynności związanych z eliminacją czynnika reumatologicznego |  |
| 12 | Oferent zagwarantuje uczestnictwo w wewnętrznym i zewnętrznym systemie kontroli jakości poprzez dostarczenie odpowiednich bezpłatnych materiałów kontrolnych |  |
| 13 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające archiwizację wyników badań |  |
| 14 | Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych próbek |  |
| 15 | Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS |  |
| 16 | W przypadku braku dostępności któregokolwiek z odczynników , Oferent jest zobowiązany zapewnić możliwość wykonania badania u innego Podwykonawcy oraz pokryje koszty wykonanych badań według cennika podanego przez danego Podwykonawcę |  |
| 17 | Dostawca zobowiązany jest do sfinansowania włączenia analizatora (zadanie 1) do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Asseco Poland S.A. (Infomedica Laboratorium). Wykonawca zawiadomi Zamawiającego (Dział IT oraz kierownika laboratorium) z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem o planowanej instalacji. |  |
| 18 | Oferent zapewni Zamawiającemu klimatyzator – koszt instalacji i serwisu ( w tym przeglądy) po stronie Wykonawcy |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 19 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny przez cały okres trwania umowy (wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi, na koszt Wykonawcy). Szkolenie personelu Zamawiającego potwierdzone certyfikatem – na koszt Wykonawcy. Przy instalacji analizatora dołączyć paszport techniczny |  |
| 20 | Usunięcie awarii, w przypadku jej wystąpienia, przez serwis Wykonawcy w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego |  |

Zał. nr2

Formularz asortymentowo- cenowy

1. Odczynniki, materiały kontrolne i wszelkie materiały zużywalne  niezbędne do badań immunodiagnostycznych w okresie  24 miesięcy

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość testów 24 m-cy | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość opak. na 24 miesięcy (zaokrąglona w górę) szt. | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Wartość 24 m-cy netto | VAT % | Wartość 24 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anty-Bordetella pertussis toxin IgA | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Anty-Bordetella pertussis toxin IgG | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Anty-Borrelia IgG | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Anty-Borrelia IgM | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Anty-Chlamydia pneuminiae IgA | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Anty-Chlamydia pneuminiae IgG | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Anty-Chlamydia pneuminiae IgM | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Anty-Chlamydia trachomatis IgG | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Anty-Chlamydia trachomatis IgM | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Anty-Helicobacter pylori IgG | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Anty-Mycoplasma pneumoniae IgG | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Anty-Mycoplasma pneumoniae IgM | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Anty-beta-2-Glikoproteina 1 IgG | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Anty-beta-2-Glikoproteina 1 IgM | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Anty-kardiolipina IgG | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Anty-kardiolipina IgM | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Anty-Transglutaminaza tkankowa IgA | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Anty-Transglutaminaza tkankowa IgG | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kalprotektyna | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Anty-CCP (high sensitive) | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Anti-EBV (EBNA-1) IgG | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Anti-EBV (VCA) IgG | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Anti-EBV (VCA) IgM | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Anti-EBV (ZEBRA) IgM | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Anti-Phospholipid Screen IgG | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Anti-Phospholipid Screen IgM | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Anti-Parvovirus B19 IgG | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Anti-Parvovirus B19 IgM | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Anti-Yersinia IgA | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Anti-Yersinia IgG | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Anti-dsDNA IgG | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Anti-VZV IgG | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Anti-VZV IgM | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AMA-M2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Anti-DGP IgA | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Anti-DGP IgG | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Anti-LKM-1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ASCA IgG | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ASCA IgA | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ANCA screen hs | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Anti – Gliadin IgA | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Anti – Gliadin IgG | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Anti -HSV-1 IgG | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Anti -HSV-2 IgG | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Anti-HSV-1 IgM Abs | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Anti-HSV-2 IgM Abs | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Anti – hepatitis E Virus IgG | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Materiały zużywalne,* - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Pod pojęciem materiały zużywalne Zamawiający rozumie m.in. probówki do ekstrakcji kału,papier termiczny. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nieuwzględnienia w cenie akcesoriów i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań.

Dzierżawa analizatora

| Lp. | Nazwa urządzenia | Model/typ | Rok produkcji | Wartość początkowa | Wartość dzierżawy za 1 m-c netto | Wartość 24 m-cy netto | VAT % | Wartość 24 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |