## Pakiet nr 2
SPZOZ w Wolsztynie, TP/1/2025; Pakiet nr 2, implanty ortopedyczne i osprzęt do zabiegów artroskopowych
Pakiet 2 - implanty i osprzęt do zabiegów artroskopowych
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU* | J.M | ILOŚĆ NA 24 M-Ce | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO SZT./OP. | WARTOŚĆ NETTO DOST. | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. | VAT % | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wzmocniona nic typu Force Fiber z igłą (12 szt w opakowaniu) | op. | 3
2 | Dwukolorowa, wzmocniona nić bez igły typu #5 Force Fiber. Opakowanie 12 sztuk. | op. | 3
3 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych w kształcie taśmy o grubości 2,0 mm bez igły, (12 szt w opakowaniu) | op. | 3
4 | Drut wiercący giętki dwukolorowy, posiadający efekt pamięci o śr. 2,4mm, z okiem (pakowane po 5szt) | op. | 8
5 | Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej lub udowej, uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. | szt. | 85
6 | Płytka rewizyjna wydłużona o 5mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową na podłużnaą płytkę metalową o rozmiarze 13x4mm | szt. | 4
7 | Implant bez pętli o rozmiarze 13x4mm umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej | szt. | 8
8 | Śruba interferencyjna, biowchłanialna PLLA-HA o średnicach w zakresie 7-12mm i długościach 23, 28 i 35mm | szt. | 70
9 | Śruba interferencyjna wykonana ze stopu tytanowego dostęp do 4 średnic w zakresie 7-10mm i 3 długości w zakresie 20-30mm dla każdej średnicy. | szt. | 17
10 | Kotwica niciowa, do zaopatrywania niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 1.4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 3.0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21mm +/-1mm. Zestaw instrumentarium zapewnione przez oferującego - wiertło wielorazowe, celowniki proste i kątowe oraz obturator. (opakowanie 5szt) | op. | 3
11 | Kotwica niciowa, do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 2.3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 4.0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21mm +/- 0,5mm. | op. | 7
12 | Kotwica do zaopatrywania stożka rotatorów stawu barkowego, wykonana z polyestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe taśmy 2mm typu XBraid TT , stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21mm+/-0,5mm. | op. | 3
13 | Zestaw do naprawy łąkotki, techniką ALL-INSIDE, zbudowane z rękojeści i czarnego suwaka, wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych plecioną nicią z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji oraz giętką igłę umożliwiającą przebicie torebki stawowej i struktur łąkotkowych. Implanty wypychane z wnętrza igły na zewnątrz poprzez przesunięcie/aktywację czarnego suwaka . Sterylne. | szt. | 85
14 | Guziki do fiksacji przeszczepu od strony piszczelowej/udowej na zewnątrz kanału, w rozmiarach 11mm, 14mm, 20mm oraz 8x12mm | szt. | 17
15 | Pętla regulowana bez płytki do fiksacji guzika | szt. | 17
16 | Kotwica tytanowa, stożkowa, wkręcana, samogwintująca o średnicy 5.0mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną, poliestrową o wytrzymałości min. 18 kg. Kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu. Opakowanie 5 sztuk. | op. | 17
17 | Kotwica tytanowa, stożkowa, wkręcana, samogwintująca o średnicy 3.0mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną, poliestrową o wytrzymałości min. 18 kg. Kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu. Opakowanie 5 sztuk. | op. | 4
18 | Kotwica ze szwem bezwęzełkowym typu ReelX STT, wykonana z PEEK i stali nierdzewnej, długość 17.4mm, średnica zewnętrzna 4.5mm (5.5mm po implantacji) , wbijana, wyposażona w linkę stabilizującą oraz nawlekacz ułatwiający przeciąganie szwu przez kotwicę, zamontowana na elemencie wsuwającym zbudowanym z trzonu wykonanego ze stali nierdzewnej i uchwytu wykonanego z akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS), umożliwiająca stopniową regulację naprężania szwów dzięki obrotom proksymalnej części uchwytu (koloru czarnego). Opakowanie 5 sztuk. | op. | 8
19 | Podwójny zestaw kotwic bezwęzłowych typu OMEGA, wbijanych, składających się z oddzielnego oczka oraz śruby w rozmiarze 4,75 mm wykonanych w całości z PEEK. Głębokość kanału 25 mm uzyskiwana przez znacznik na sterylnym podajniku. Opakowanie 5 sztuk. | op. | 1
20 | Kotwica bezwęzłowa typu OMEGA w rozmiarze 6,5 mm wykonana w całości z PEEK, sterylna. Opakowanie 5 sztuk | op. | 1
21 | Kaniula artroskopowa, gwintowana, sterylna długość 75 mm, różne rozmiary. Opakowanie 5 sztuk. | op. | 4
22 | Silikonowa kaniula artroskopowa, sterylna, różne długości, różne rozmiary. Opakowanie 5 sztuk | op. | 4
23 | Igła do szycia tkanek do automatycznego przeszywacza w stawie barkowym, sterylna. Opakowanie 5 sztuk. | op. | 3
24 | Elektroda do waporyzacji z kanałem ssącym 3.5mm kąt 90 stopni, sterylna pakowana po 1 szt | szt. | 26
25 | Ostrze do shavera, do tkanek miękkich w rozmiarach 3.5mm do 5.5mm, w skokach co 0,5 mm, jednorazowego użycia, sterylne, kodowane kolorem, kompatybilne z shaverem Formula. Pakowane po 5szt. | op. | 34
26 | Frez w kształcie kuli lub beczułki w rozmiarach 4.0 mm do 5.5 mm w skokach co 0,5mm, z 6 częściami skrawajacymi, jednorazowego użycia, sterylne, kodowane kolorem, kompatybilne z shaverem Formula. Pakowane po 5szt | op. | 4
27 | Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu, kodowana kolorem, kompatybilna z pompą dwurolkową Crossflow firmy Stryker, sterylna. Pakowana po 10 szt | op. | 12
28 | Jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu, kodowana kolorem, kompatybilna z pompą dwurolkową Crossflow firmy Stryker, sterylna. Pakowana po 10 szt. | op. | 12
|  |  |  | Razem | 0 | x | 0
Uwaga! Zamawiający na wezwanie wymaga przedstawienia opisów, katalogów w języku polskim, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego oraz wykazów kodów UDI zgodnie z wymaganym w SWZ wzorem oraz właściwych dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie RP zgodnie z podana na formularzu klasą wyrobu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz.9. 9.1. 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty