## Zadanie 1
Załącznik nr 2.1 do SWZ/ 2 do Umowy
Formularz cenowy zmiana 1
Zadanie 1- Sukcesywna dostawa testów alergologicznych z dzierżawą analizatora do automatycznego oznaczenia paneli alergicznych i autoimmunologicznych wraz z podłączeniem do LIS oraz i dzierżawą wyposażenia
Lp. | Rodzaj oznaczenia | Nazwa produktu/numer katalogowy |  | Ilość testów | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
1 | Panel alergenów wziewnych zawierający 20 alergenów z uwzględnieniem w składzie m.in.: Derm. Pteronyssinuss, Derm. Farinae, Cladosporium herbarium, Aspergillus fumigatus, pies (nabłonek/sierść), kot (sierść), koń (nabłonek/sierść), brzoza, dąb, pyłek tymotki łąkowej, pyłki bylicy pospolitej, Penicillium nota tum, Alternaria alternata. |  |  | 7680 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Panel alergenów pokarmowych zawierający 20 alergenów z uwzględnieniem w składzie m.in.: żółtko jaja, mleko krowie, białko jaja, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, soja, ryż, orzech ziemny, orzech laskowy, jabłko, kiwi, ziemniak, pomidor, marchew, seler, dorsz. |  |  | 7680 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Panel pediatryczny zawierający min. 20 alergenów z uwzględnieniem w składzie m.in.: mleko krowie, mąka pszenna, białko jaja, żółtko jaja, D. pteronyssinus, D. farinae, naskórek konia, naskórek psa, naskórek kota, brzoza, orzeszki ziemne, ziemniak, marchew, jabłko, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarium. |  |  | 384 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Panel zawierający min. 5 alergenów z uwzględnieniem w składzie m.in.: białko jaja kurzego, nGal d2 – Owoalbumina, nGal d1 – Owomukoid, nGal d3 – Konalbumina, nGal d4 – Lizozym. Zamawiający dopuści panel zawierający min. 6 alergenów z uwzględnieniem w składzie: panel zawierający w składzie białko jaja kurzego, nGal d2 – Owoalbumina, nGal d1 – Owomukoid, nGal d3 – Konalbumina, nGal d4 – Lizozym, nie zawierający CCD |  |  | 96 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Panel zawierający min. 6 alergenów z uwzględnieniem w składzie m.in.: orzeszki ziemne, rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h5, rAra h6, rAra h7, rAra h9. |  |  | 96 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Panel zawierający min. 6 alergenów z uwzględnieniem w składzie m.in.: Mleko krowie, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, Kazeina, BSA (surowicza albumina wołowa). Zamawiający dopuści panel zawierający min. 6 alergenów z uwzględnieniem w składzie: Mleko krowie, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, Kazeina, BSA (surowicza albumina wołowa), nie zawierający CCD |  |  | 384 |  | 0 | 8 | 0 | 0
7 | Profil przeciwciał przeciwjądrowych, który musi zawierać minimum następujące antygeny: SS-A, Ro-52, SS-B, Sm, Scl-70, nRNP/Sm, PM-Scl, Jo-1, CENP B, dsDNA, nukleosomy, rybosomalne białko P, histony, Mi-2, Ku. |  |  | 1728 |  | 0 |  |  | 0
8* | Panel wątrobowy, który musi zawierać minimum następujące antygeny: AMA-M2, LC-1, LKM-1, SLA/LP, SP 100, gp 210. |  |  | 384 |  | 0 |  |  | 0
9* | Panel zapalenia małych naczyń zawierający minimum: MPO, PR3, GBM. |  |  | 384 |  | 0 |  |  | 0
10 | Panel Celiakia IgA skład minimum: deaminowany peptyd gliadyny, transglutaminaza tkankowa IgA+ Total IgA. |  |  | 2304 |  | 0 |  |  | 0
11 | Panel Celiakia IgG skład minimum: Deaminowany peptyd gliadyny IgG, Transglutaminaza tkankowa IgG. |  |  | 1152 |  | 0 |  |  | 0
12 | Panel zapalenia mięśni (Mi-2, PM/Scl-100, Jo-1,SPR 54, PL-7, PL-12, Ku) |  |  | 24 |  | 0 |  |  | 0
13 | Blocker CCD (opakowania) |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0
łączna wartość testów | [5 empty] | 0 | x | x | 0
*zamawiający dopuści połączenie w jednym panelu wątrobowo-nerkowym składu: AMA-M2, LC-1, LKM-1, SLA/LP, SP 100, gp 210, MPO, PR3, GBM
Lp. |  | Nazwa urządzenia/ Producent | Ilość urządzeń | Koszt NETTO dzierżawy urządzenia za okres 48 miesięcy | VAT | Koszt BRUTTO dzierżawy urządzenia za okres 48 miesięcy | x | x | x
1 | Dzierżawa analizatora do automatycznego oznaczenia paneli alergicznych opisanych w pozycjach 1-12 wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem |  | 1 |  |  | 0 | x | x | x
łączna wartość dzierżawy | [5 empty] | 0 |  |  | 0
WYLICZENIA ODPOWIEDNICH ILOŚCI MATERIAŁÓW POMOCNICZNYCH I ZUŻYWALNYCH DO WYKONANIA WYMAGANEJ ILOŚCI BADAŃ
Lp. | Nazwa produktu | Numer katalogowy |  | Ilość testów | Cena netto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość brutto (Wartość netto + VAT)
1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
łączna wartość testów | [5 empty] | 0 | x | x | 0
Lp. | Wymagane parametry dla testów alergicznych |  | Potwierdzenie spełnienia/opis
1. | Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta.
2. | Odczynniki gotowe do użycia, z wyjątkiem buforu płuczącego.
3. | Na każdym pasku testowym umieszczona linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
4. | Pożądana weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD naniesiony na każdy pasek testowy w każdym profilu alergenów.
5. | Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione alergeny na membranach w postaci linii w celu łatwiejszej interpretacji wyników.
6. | Ocena pasków półilościowa lub ilościowa, wynik podawany w standardowej skali sześciu klas (EAST). Zamawiający dopuści wynik podawany w standardowej skali sześciu klas RAST lub EAST. Zamawiający oczekuje, że na każdym pasku testu znajduje się pole kontrolne, stanowiące element wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, wskazujące, że poszczególne etapy inkubacji testu zostały wykonane prawidłowo
7. | Ilość surowicy niezbędna do wykonania oznaczenia - maksymalnie 250 uL.
8. | Okres ważności odczynników: minimum 6 miesięcy. Jeśli do wykonania testów wymagane są jakiekolwiek dodatkowe urządzenia poza zautomatyzowanym systemem do inkubacji blotów, Dostawca dostarczy je na swój koszt.
9. | Certyfikat IVDR. Deklaracja CE dla testów.
Lp. | Wymagane parametry dla testów autoimmunologicznych |  | Potwierdzenie spełnienia/opis
1. | Zestaw zawiera wszelkie odczynniki niezbędne do inkubacji i wykonania badań, gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu do płukania).
2. | Możliwość wykonania badania z max. 15 ul surowicy.
3. | Czas wykonywania badań do 5 godzin.
4. | Indywidualna co najmniej 5 – punktowa kalibracja z uwzględnieniem tła, wykonywana do każdego testu na podstawie linii standardowych na każdym teście.
5. | Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania.
6. | Nieodpłatne udostępnienie programu komputerowego do elektronicznej oceny testów paskowych.
7. | Nieodpłatne przeszkolenie personelu. W przypadku wyników wątpliwych: weryfikacja oznaczenia na koszt Dostawcy.
8. | Certyfikat IVDR. Deklaracja CE dla testów.
9. | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.
Lp. | Wymagane parametry dla analizatora | Potwierdzenie spełnienia/opis
1. | W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury inkubacji blotów- identyfikacja próbek, rozcieńczenie surowic, wszystkie etapy inkubacji, płukanie.
2. | Zintegrowany czytnik kodów kreskowych.
3. | Możliwość inkubacji testów do diagnostyki chorób autoimmunologicznych i do diagnostyki alergii na jednym urządzeniu, możliwe niejednoczesne.
4. | Ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych- automatyczne fotografowanie inkubowanych pasków, możliwość dwukierunkowego połączenia z LIS (import i eksport list roboczych).
5. | Obsługa urządzenia za pomocą komputera sterującego.
6. | Mechanizm kołyszący.
7. | Objętość pipetowania próbek do 250 uL.
8. | Obecne sensory poziomu płynów dla płynu płuczącego i ścieków, lub czujniki poziomu cieczy.
9. | Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska.
10. | Skaner kodów kreskowych do identyfikacji próbek.
11. | Wykonawca nieodpłatnie udostępni dostawcy LIS parametry interfejsu, niezbędne do połączenia urządzenia do LIS i poniesie koszty podłączenia.
12. | Analizator, komputer, skaner i drukarka – fabrycznie nowe, rok prod. 2022 lub późniejszy.
13. | wyposażeniem, w skład którego wchodzi: 1. komputer, 2. skaner i drukarka, 3. blaty o wymiarach: a) Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiednich blatów roboczych wraz z szafkami podblatowymi i szafkami wiszącymi, b) Wymiary blatu, kształt, typ materiału i kolor zostaną ustalone z Zamawiającym. W celu oszacowania kosztów Zamawiający przewiduje 2 blaty robocze: 1) blat roboczy nr 1 - wymiary: 570 mm X 75 mm z 4 szafkami podblatowymi (60 mm X 75 mm) i 4 szafkami wiszącymi (60 mm X 40 mm). Wysokość blatu powinna wynosić 90 cm z możliwością regulacji za pomocą nóżek. Każda szafka wyposażona w półkę z możliwością jej wyjęcia; 2) blat roboczy nr 2 - wymiary 225 mm X 75 mm. Wysokość blatu powinna wynosić 90 cm z możliwością regulacji za pomocą nóżek; 3) W blacie powinny znajdować się dwa zlewy wykonane ze stali nierdzewnej: brudny i czysty
Lp. |  | Nazwa urządzenia/ Producent | Ilość urządzeń | Koszt NETTO dzierżawy za okres 48 miesięcy | VAT | Koszt BRUTTO dzierżawy urządzenia za okres 48 miesięcy | x | x | x
1 | Dzierżawa blatów roboczych wraz z szafkami podblatowymi i szafkami wiszącymi. |  | 1 |  |  | 0 | x | x | x
łączna wartość dzierżawy | [5 empty] | 0 |  |  | 0
ZAMRAŻARKA NISKOTEPMERATUROWA:
a) Dostawca dostarczy zamrażarkę niskotemperaturową służącą do przechowywania próbek pacjentów i ich archiwizacji wraz z zestawem pojemników szufladowych.
Lp. | Wymagane parametry dla zamrażarki niskotemperaturowej | Potwierdzenie spełnienia/opis
1. | Pojemność zamrażarki ok. 480l.
2. | Zakres kontroli temperatury od -20C do -40C.
3. | Dwie niezależnie sterowane komory chłodzenia z możliwością zaprogramowania różnych temperatur.
4. | Co najmniej 2 kompresory chłodzące.
5. | Waga nie większa niż 175 kg.
6. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (SxGxW) 800x775x1850 mm.
7. | Wymiary każdej z komór nie mniejsze niż (SxGxW) 640x610x600 mm.
8. | Gwarancja minimum 24 miesiące.
9. | Zestaw pojemników szufladowych.
Lp. |  | Nazwa urządzenia/ Producent | Ilość urządzeń | Koszt NETTO dzierżawy za okres 48 miesięcy | VAT | Koszt BRUTTO dzierżawy urządzenia za okres 48 miesięcy | x | x | x
1 | Dzierżawa zamrażarki niskotemperaturowej. |  | 1 |  |  | 0 | x | x | x
łączna wartość dzierżawy | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## Zadanie 2
Załącznik 2.2 do SWZ/ 2 do Umowy
Formularz cenowy
Zadanie 2- Sukcesywna dostawa testów do diagnostyki molekularnej alergii
Lp. | Rodzaj oznaczenia | Nazwa produktu/numer katalogowy |  | Wielkość opakowania | Ilość testów | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
1 | Test do diagnostyki molekularnej alergii. Umożliwia równoczesny i ilościowy pomiar stężenia przeciwciał IgE wobec minimum 250 alergenów oraz IgE całkowitego |  |  |  | 800 |  | 0 | 8 | 0 | 0
łączna wartość testów | [6 empty] | 0 | x | x | 0
Lp. |  | Nazwa urządzenia/ Producent | Ilość urządzeń | Koszt NETTO dzierżawy urządzenia za miesiąc | VAT | Koszt NETTO dzierżawy urządzenia za okres 48 miesięcy | x | x | Koszt BRUTTO dzierżawy urządzenia za okres 48 miesięcy
1 | Dzierżawaanaliatora do wykonywania testów |  | 1 |  | 23 | 0 | x | x | 0
łączna wartość dzierżawy | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Lp. | Wymagane parametry dla testów alergicznych | Potwierdzenie spełnienia/opis
1. | Umożliwia równoczesny i ilościowy pomiar stężenia przeciwciał IgE wobec molekuł i ekstraktów alergenowych oraz IgE całkowitego.
2. | W teście zastosowano bloker hamujący przeciwciała anty-CCD ograniczając możliwość otrzymywania wyników fałszywie dodatnich dla alergenów zawierających w swoim składzie CCD (krzyżowo-reaktywne determinanty węglowodanow
3. | Test umożliwia oznaczenie białek z grupy: PROFILIN, TROPOMIOZYN, BIAŁEK ZAPASOWYCH, POLKALCYN, PARWALBUMIN, ALBUMIN SUROWICY, PR-10, nsLTP, MARKERY CCD
4. | Odczyt przy pomocy urządzenia, który sygnał dla danego alergenu raportuje w formie ilosciowej (wartość na wyniku) oraz pokazuje w formie graficznej.