**Załącznik nr 2**

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI**

**ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź**

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Wykonanie naprawy urządzeń klimatyzujących w obiektach podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, tj.**

1. **KPP w Poddębicach ul. Targowa 22 - serwerownia**
2. **KPP w Wieruszowie ul. Kuźnicka 28a – serwerownia**
3. **KPP w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 – pom. 357A**

ADRES LOKALIZACJI:

1. **KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PODDĘBICACH**

**ul. Targowa 22**

**99-200 Poddębice**

1. **KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WIERUSZOWIE**

**ul. Kuźnicka 28a**

**98-400 Wieruszów**

1. **KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SIERADZU**

**ul. Sikorskiego 2**

**98-200 Sieradz**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. KPP Poddębice dostawa i montaż wentylatora jednostki wewnętrznej, naprawa nieszczelności, napełnienie układu czynnikiem R410A,
2. KPP Wieruszów naprawa urządzenia klimatyzującego,
3. KPP w Sieradzu naprawa nieszczelności, napełnienie układu czynnikiem R32
4. uporządkowanie miejsca pracy po wykonaniu powyższych czynności.

Wszelkie prace konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia a jednoznacznie nieokreślone w niniejszym zapytaniu winny być wykonane i wycenione w ramach kwoty ofertowej.