## zał. 1
dodatek nr 2 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/7/2025
Pakiet 1 papiery sterylizacyjne warunki wymagane w zakresie przedmiotu zamówienia: 1. Wszystkie papiery muszą mieć gramaturę min. 60 g/m2 2. duża wytrzymałość na rozerwanie, nasiąkanie wodą i alkoholami 3. stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym 4. wyprodukowany zgodnie z normą EN 868 5. dopuszczalna tolerancja w odniesieniu do wymaganych rozmiarów: +5cm (w górę) 6. stosowane jako opakowania zewnętrzne i wewnętrzne
l.p. | przedmiot zamówienia | wymagany rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie w j.m. | opakowanie handlowe | ilość opakowań | cena netto opakowania handlowego | cena netto | %VAT | cena brutto | nazwa i numer katalogowy | producent
1 | Papier do sterylizacji krepowy biały | 75x75cm | arkusz | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Papier do sterylizacji krepowy biały | 100x100cm | arkusz | 1500 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Papier do sterylizacji krepowy zielony lub niebieski (podać oferowany kolor) | 75x75cm | arkusz | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Papier do sterylizacji krepowy zielony lub niebieski (podać oferowany kolor) | 100x100cm | arkusz | 1500 |  |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 2 włóknina o następujących parametrach: 1. gramatura 37-60g/m2; 2. duża wytrzymałość na rozerwanie, nasiąkanie wodą i alkoholami 3. stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym 4. dopuszczalna tolerancja w odniesieniu do wymaganych rozmiarów: +/- 5cm 5. nie zawierająca lateksu 6. dopuszcza się włókninę naprzemienne pakowaną w dwóch kolorach 7. dopuszcza się inne kolory włóknin
1 | włóknina zielona i niebieska (podać oferowany kolor) | 90x90cm | arkusz | 750 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | włóknina zielona i niebieska (podać oferowany kolor) | 120x120cm | arkusz | 900 |  |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 3 rękawy sterylizacyjne o następujących parametrach: 1. gramatura papieru 60 g/m2 lub 70g/m2 2. folia wielowarstwowa (laminat folii min. 5 - warstwowy), łatwo zgrzewalna do papieru o zwiększonej elastyczności, zwiększonej odporności i wytrzymałości na zmiany mające wpływ na jakość zgrzewu 3. folia po procesie sterylizacji, podczas otwierania pakietu oddzielająca sie równomiernie, bez rozdzierania na paski, bezpyłowo, łatwe oddzielanie folii od papieru 4. oznaczenie kierunku otwierania, znajdujące się od strony foli lub z dwóch stron; 5. napisy wykonane w języku polskim, nietoksycznym, niemigrującym tuszem 6. wyprodukowany zgodnie z normą EN 868 7. wytrzymałość zgrzewu po przeprowadzonym procesie sterylizacji opakowania papierowo-foliowego minimum 6 miesięcy 8. zgrzew fabrycznie wielokrotny o równych brzegach, równomierny na całej długości 9.wszystkie rękawy muszą posiadać wskaźniki chemiczne procesu sterylizacji (co najmniej para wodna) umieszczone między warstwami laminatu lub w obrębie fabrycznego zgrzewu 10. dopuszczalna tolerancja w odniesieniu do wymaganych rozmiarów +2cm (w górę) 11. gładki, bez zakładek 12. wszystkie oznaczenia, napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania, czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu 13. na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy oraz znak handlowy 14. posiadające oznakowanie informujące, że opakowanie to jest jednorazowego użytku; 15. każda rolka rękawa winna być oznaczona etykietą identyfikacyjną, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu; dopuszcza się, aby znak CE był umieszczony na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów do sterylizacji;
1 | rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe (para wodna) | 50mm | mb | 800 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe (para wodna) | 75mm | mb | 1600 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe (para wodna) | 100mm | mb | 2400 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe (para wodna) | 120mm | mb | 2400 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe (para wodna) | 150mm | mb | 2400 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe (para wodna) | 200mm | mb | 2800 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe (para wodna) | 250mm | mb | 1800 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe (para wodna) | 300mm | mb | 400 |  |  |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [7 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 4 Testy kontroli procesów sterylizacji parą wodną warunki wymagane w zakresie przedmiotu zamówienia: 1. Wszystkie testy winny być nietoksyczne, bezołowiowe nie zawierające innych związków metali ciężkich, 2. Testy nie mogą barwić materiału sterylizowanego i przenikać do pakietów 3. Testy nie mogą stwarzać problemów w interpretacji skuteczności przeprowadzonego procesu sterylizacji, wynik jednoznaczny (łatwy w interpretacji) 4. Testy nie zmieniające barwy w czasie archiwizacji 5. Wskaźniki kontrolujące procesy sterylizacji parą wodną muszą być zintegrowane, dokładne, jednoznaczne, nietoksyczne, odczyt natychmiastowy i czytelny po zakończonym procesie
1 | Taśma testowa ze wskaźnikiem sterylizacji, szerokość 18-19 mm, klasa testu A typ 1, nie zawierające lateksu i metali cieżkich (m.in.: ołowiu); | xxx | mb | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Taśma neutralna 18-19 mm do zamykania pakietów | xxx | mb | 750 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Ampułkowy test biologiczny zawierajacy określoną populację bakterii, kompatybilny z inkubatorem 3M 118, czytelna wyraźna, zamian zabarwienia pożywki w przypadku wykrycia bakterii, temperatura inkubacji 56`C (+/-4`C), czas inkubacji 8-10 godzin, etykiety odklejalne po procesie sterylizacji, ze wskaźnikiem sterylizacji kl.A, nazwą bakterii umieszczoną na każdej ampułce, zgodny z normą PN:EN ISO 11138-3 certyfikat do każdego opakowania zbiorczego zawierający: nr serii, datę ważności, ilość spor, rodzaj bakterii, czas zabicia dla temp. 121`C i 134`C; dopuszcza się test o odczycie wstępnym 8h, a odczycie ostatecznym po 24h; dopuszcza się test o jednym odczycie ostatecznym po 24h; | xxx | szt. | 400 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Test zintegrowany, klasa testu 5, autoklaw ze wstępną próżnią, parametry testu 134`C/5.3-5.4min.,121`C/15min., test z przesuwającą się substancją wskaźnikową, kompatybilny z przyrządem PCD (tuba), oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku | xxx | szt | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Test do kontroli typu Bowie-Dick, kompatybilny z przyrządem PCD, paskowy z przesuwającą się substancją wskaźnikową, parametry testu 134-138`C, czas do 3,5min., min. kl.II, autoklaw z 3 wstępnymi próżniami, na teście oznaczenie klasy oraz normy ISO 11140-1; | xxx | szt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Testy paskowe kl.5 jednoznaczna zmiana substancji testowej, bez metali cieżkich (ołów), samoklejący, posiadający informacje związane z interpretacją wyniku w języku polskim, dopuszcza się opakowanie strunowe, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie | xxx | szt. | 5000 |  |  |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [7 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 5
1 | Filtry do kontenerów firmy Aesculap ze wskaźnikiem na parę wodna, kl.I, z papieru krepowego, średnica 19 cm, | śr. 19mm | szt. | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Plomby plastikowe do kontenerów firmy Aesculap, jednorazowe, ze wskaźnikiem procesu sterylizacji, kl.A, zawleczka nie krótsza niż 4cm dołączyć do oferty materiały do testowania -2szt. | xxx | szt. | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Etykiety do kontenerów firmy Aesculap, samoklejące z polem do opisu, wskaźnik sterylizacji kl.I, wkładane z boku kontenera; | 38-40mmx 67-68mm | szt. | 1500 |  |  |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [7 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 6 | Testy do kontroli mycia mechanicznego w myjkodezynfektorze, wskaźnik umieszczony na podłożu wykonanym z trwałego tworzywa, testy kontolujące skuteczność mycia w 4 płaszczyznach. Testy kompatybilne z posiadanym uchwytem WC1 Informer Med.; test składający się z arkusza, z naniesioną dwustronnie substancją testową, której formuła jest zgodna z EN ISO/TS 15883-5; dopuszcza się opakowanie strunowe, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. | xxx | szt. | 1500 |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 7 | Testy do kontroli mycia w ultradźwiękach, wykonany z trwałego tworzywa, do umieszczonia w uchwycie, zaopatrzonym w zawieszkę do powieszenia na koszu, kompatybilny z uchwytem CDWAH Terragene | xxx | szt. | 3200 |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 8 | Wodoodporne pisaki do opisywania pakietów sterylizacyjnych, nie mogą barwić materiału sterylizowanego i przenikać do pakietów, dostęp do co najmniej dwóch kolorów: czarny i niebieski lub czarny i zielony | xxx | szt. | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 9 | Osłonki przezroczyste na ostre narzędzia, jako zabezpieczenie podczas sterylizacji, umożliwiające identyfikację końcówki, dostęp co najmniej do 3 rozmiarów w zakresie od 10mm do 50mm Podać rozmiary: | xxx | szt. | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 10 | Taśma do metkownicy alumetrycznej typu GKE, trzyrzędowa, dwustronnie klejona, z testem na parę wodną typ 1, kl.A, 1 rolka 750szt. metryczek, wymagana deklaracja producenta o braku negatywnego wpływu na zastosowane opakowanie (do oferty); | xxx | rolka | 45 |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 11 | Test kontroli dezynfekcji termicznej przeprowadzanej w myjni-dezynfektorze, jednoznaczna zmiana koloru testu po procesie dezynfekcji termicznej, parametry testu 93`C/10 min., szybka i łatwa interpretacja wyniku, test typu Des-check, kompatybilne z posiadanym uchwytem CDWAH Terragene, test w formie paska pokrytego laminatem na którym umieszczono substancją wskaźnikową; dopuszcza się test spełniający wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1 pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1`C), z oznaczeniem normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym; dopuszcza się opakowanie strunowe, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie; test może posiadać warstwę klejącą (archiwizacja); | xxx | szt. | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 12 | Osłonki na narożniki tac sterylizacyjnych rozm. 100x100x50mm | xxx | szt. | 1200 |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 13 | Testy do kontroli jakości zgrzewu zgrzewarki rolkowej typu HAWO-TEST | xxx | szt. | 250 |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 14 Opakowania podezynfekcyjne chroniące zdezynfekowny sprzęt przed ponownym skażeniem. Wewnętrza strona mikrobiologicznie czysta. Dostęp do co najmniej następujących rozmiarów:
1 | 197/300mm | xxx | szt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | 247/390mm | xxx | szt. | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [7 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 15 | Przyrząd PCD- tuba kompatybilna z autoklawe z trzema próżniami wstępnymi, wykonana z aluminium otoczonego gumą w celu obniżenia temperatury przyrządu przy wyjmowaniu ze sterylizatora | xxx | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 16 | Biologiczny wskaźnik procesów sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu, umieszczony na nośniku bibułowym | xxx | krążkek/ pasek | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 17 | Metki do metkownicy alumetrycznej dwurzędowej (rozm. 2x3cm) i trzyrzędowej (rozm.2.5x3cm), obecnie używany: Sterintech: 2-rz nr kat. 602.011.9000, 3-rz nr kat. 603.211.900, | rolka 500szt. | rolka | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 18 | Wałek z tuszem do metkownicy dwurzędowej oraz trzyrzędowej (obecnie używany: 2-rz nr kat. 609.102.0001, 3-rz nr kat. 609.103.0001 | xxx | szt. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 19 | Taśma do zgrzewarki HAWO | xxx | szt. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0