**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Akademia Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno REGON:510338744; NIP:745-10-03-168.

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie naprawy i konserwacji dźwigu towarowego znajdującej się na stołówce Akademii Policji w Szczytnie.

Kontakt: Michał Filipowicz

e-mail: m.filipowicz@apol.edu.pl

tel: 47-733-58-57

1. Wykonawca przyjmuje zamówienie i zobowiązuje się do wykonania zakresu poniższych czynności obejmujących w szczególności: Naprawy i konserwacji dźwigu towarowego.
2. Dźwig towarowy o udźwigu 200kg, wytwórca KDZO-WARSZAWA, nr ew. N3115000915,
nr fabryczny 49952, rok budowy 1983, ilość przystanków 2.
3. Wymiana koła ciernego ( ze względu na zużycie eksploatacyjne ).
4. Wymiana łączników drzwi kabinowych szt.2.
5. Wykonanie nowej instalacji ochronnej w podszybiu.
6. Wymiana przełączników piętrowych szt. 2.
7. Wymiana łączników krańcowych szt. 2.
8. Wymiana lin.
9. Wymiana poszycia drzwi szybowych z przystanku nr2 w całości (MATERIAŁ - BLACHA NIERDZEWNA).
10. Naprawa skorodowanego poszycia boków kabiny (MATERIAŁ-BLACHA NIERDZEWNA).
11. Naprawa podłogi kabiny: wyczyszczenie, pomalowanie i obłożenie blachą nierdzewną.
12. Wymiana fartucha kabiny (MATERIAŁ - BLACHA NIERDZEWNA) 2szt.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne urządzenia oraz uprawnienia do wykonania usługi .

1. Wykonawca za wykonanie zamówienia poda cenę brutto (netto+ podatek VAT).
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP.
3. Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych.
4. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji zamówienia 30 dni od dnia wyboru wykonawcy.

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

Oferta musi zawierać:

Formularz ofertowy złożony przez platformę zakupową.

1. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
2. Ofertę należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Internetową Platformę Zakupową.
3. Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej [www.platformazakupowa.pl/wspol\_szczytno](http://www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno) to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.
4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
5. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.
6. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. **OSOBY DO KONTAKTU**

Osoby do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 :

1. Michał Filipowicz–Dział Inwestycji i Remontów tel7335857 ;email:m.filipowicz@apol.edu.pl
2. **KRYTERIA WYBORU**

Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej powyższe wymagania będzie brał pod uwagę następujące. **CENA** – **100%**

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
	1. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Wykonawcom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
	2. Płatność po zakończeniu usługi i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji.
	3. Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
	4. Ze względu na specyfikację zamówienia przed złożeniem oferty zamawiający wymaga obowiązkowego przeprowadzenie wizji lokalnej przez wykonawcę.

Załączniki: 1. Formularz ofertowy.