**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Akademia Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno REGON:510338744; NIP:745-10-03-168.

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zapytania ofertowego jest badanie wody na terenie Akademii Policji w Szczytnie   
(AKADEMIA i Ośrodek Wałpusz), oraz badania próbek wody Ośrodek Wałpusz-JEZIORO/PLAŻA (kąpielisko).

1. Wykonawca przyjmuje zamówienie i zobowiązuje się do wykonania zakresu poniższych czynności obejmujących w szczególności:
2. Badania wody na terenie Akademii Policji w Szczytnie (Akademia i Ośrodek Wałpusz), oraz badania próbek wody Ośrodek Wałpusz-JEZIORO/PLAŻA (kąpielisko).

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

* 1. poboru na terenie Akademii Policji w Szczytnie (AKADEMIA oraz Ośrodek Wałpusz) i transport próbek wody do laboratorium badawczego,
  2. badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

1. - w zakresie monitoringu parametrów grupy A – 6 szt. ( w tym 1 szt. Ośrodek Wałpusz ),
2. - w zakresie monitoringu parametrów grupy A (dodatkowo badanie żelaza i manganu) –   
   6 szt. (w tym 1szt Ośrodek Wałpusz),
3. - w zakresie monitoringu parametrów grupy B – 1 szt.,
   1. badań próbek wody nieuzdatnionej (promieniotwórczość) – 0 szt.,
   2. badań próbek wody uzdatnionej (promieniotwórczość) – 0 szt.,
   3. badań próbek wody ciepłej w kierunku występowania bakterii Legionella Sp.-0 szt.,
   4. badań próbek wody OŚRODEK WAŁPUSZ - JEZIORO/PLAŻA (kąpielisko) 3szt.,
   5. sprawozdań z wyników analiz i ich przekazanie Zamawiającemu.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne urządzenia oraz uprawnienia do wykonania usługi .
5. Wykonawca za wykonanie zamówienia poda cenę brutto (netto+ podatek VAT).
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami .
7. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025 r. (Pobory próbek wg. dołączonych harmonogramów badań wody).

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

Oferta musi zawierać:

Formularz ofertowy złożony przez platformę zakupową.

1. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
2. Ofertę należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Internetową Platformę Zakupową.
3. Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej [www.platformazakupowa.pl/wspol\_szczytno](http://www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno) to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.
4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
5. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.
6. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. **OSOBY DO KONTAKTU**

Osoby do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 :

1. Filipowicz Michał – Dział Inwestycji i Remontów, tel. 47 733 58 57;   
   email: [m.filipowicz@apol.edu.pl](mailto:m.filipowicz@apol.edu.pl)
2. **KRYTERIA WYBORU**

Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej powyższe wymagania będzie brał pod uwagę następujące.

**CENA** – **100%**

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
   1. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Wykonawcom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
   2. Płatność po zakończeniu usługi i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji.
   3. Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Harmonogramy poboru próbek 2szt.