**Załącznik nr 2b do zaproszenia**

***Opis Przedmiotu Zamówienia***

**Część II: Dostawa do Laboratorium Rejonowego w Kazimierzu wyposażenia laboratoryjnego - specjalistycznego grupy B**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Płyta ociekowa do naczyń laboratoryjnych z PS, 450x630x110 mm, ścienna, 72 kołki, nr.02-213.3557 | szt. | 6 |
| 2 | Szklany cylinder miarowy z podstawą sześciokątną 1000 ml (Producent Glassco; klasa A z certyfikatem; tolerancja 5.0; Skala niebieska; Szkło BORO 3.3), nr kat.01.139.202.047 | szt. | 5 |
| 3 | Szklany cylinder miarowy z podstawą sześciokątną 50 ml (Producent Glassco; klasa A z certyfikatem; tolerancja 0.5; Skala niebieska, Szkło BORO 3.3), nr kat.01.139.202.43 | szt. | 4 |
| 4 | Zlewka niska szklana 150 ml (Borokrzem; Chemland; średnica 60 mm; wysokość 80 mm), 08-229.202.06 | szt. | 10 |
| 5 | Szalka petriego 100x15 mm, szkło sodowo-wapniowe (podstawka i pokrywka ), 1 kpl | kpl. | 20 |
| 6 | Pęseta PTFE końce ostre dł 150mm, nr. kat. 06-027.0151 | szt. | 3 |
| 7 | Pęseta PTFE końce ostre dł 200mm, nr. kat 06-027.0201 | szt. | 3 |
| 8 | Szalka petriego 70x15 mm, szkło sodowo-wapniowe (podstawka i pokrywka) – kpl. | kpl. | 10 |
| 9 | Szkiełka zegarkowe 90 mm średnica | szt. | 50 |
| 10 | Baterie do stoperów - LR 44, 1,5V (okrągła) | szt. | 10 |
| 11 | Szczypce do tygli długość 600 mm 03-355.303.08 | szt. | 1 |
| 12 | Łopatka dentystyczna dwustronna ze stali nierdzewnej | szt. | 3 |
| 13 | Dozownik butelkowy GENIUS 10-100,0ml z zaworem zwrotnym (Chemland vit 1625508) | szt. | 1 |
| 14 | Pipeta jednomiarowa 100 ml; klasa A: ze świadectwem wzorcowania w punkcie 100 ml. | szt. | 2 |
| 15 | Płaszcz grzewczy V=1000 ml z regulatorem mocy (np. Chemland 06-X-981B-01000) | szt. | 1 |