Kraków, dnia 05.05.2025 r.

ZZP-271-13-10/25

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy - nr ZP-10/25

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 02.05.2025 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Pakiet 1 poz 6
Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia bezaldehydowego preparatu na bazie etanolu (72g/100g) z domieszką propan-2-olu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholi w tym także nie-inwazyjnych wyrobów medycznych, oraz powierzchni mających kontakt w żywnością Spektrum: B, F (C. albicans, Aspergillus niger), Tbc w 60 sec, działanie wirusobójcze w 30 Sec. ( Adeno, Noro w tym wirusy otoczkowe HAV, HBV, HCV, HIV, Herpesviridae) oraz Polio w 2 minuty. W warunkach wysokiego obciążenia organicznego. Opakowanie 1l z fabrycznie zamontowanym spryskiwaczem. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 1 poz 8 i 9
Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ konfekcjonowanych w tuby po 100 sztuk o wymiarach 16x20cm i gramaturze 26g/m2.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 1 poz 15
Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ konfekcjonowanych w tuby po 200 sztuk z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)