Załącznik nr 5 do umowy nr …../FIN/6WOG/2025/INFR

 Data…………………….

**Protokół z konserwacji instalacji wentylacji**

**KTO ROSOMAK**

W obiekcie:…………………… w pomieszczeniu Nr ……………………………………………………...

Typ i model urządzenia……….……………………………………………………………………………..

Wykonano następujące czynności zgodnie z umową nr …………......................... (wykonano
 /nie wykonano)

* Kontrola działania przepustnicy ……………..
* Kontrola stanu filtrów ……………..
* Wymiana wkładów filtracyjnych ……………..
* Kontrola połączeń mechanicznych ……………..
* Kontrola połączeń elektrycznych w silniku ……………..
* Sprawdzenie poboru prądu silnika ……………..
* Kontrola pracy łożysk silnika i wentylatora ……………..
* Kontrola wibroizolatorów ……………..
* Sprawdzenie stanu bloku lam.
* Kontrola działania FROST-a ……………..
* Kontrola syfonów ……………..
* Kontrola odkraplacza ……………..
* Kontrola działania przepustnic ……………..
* Kontrola pracy silnika napędowego wymiennika obrotowego ……………..
* Kontrola stanu paska napędowego rotora ……………..
* Kontrola pracy silnika napędowego wymiennika Akublok …………….
* Kontrola mechanizmu wymiennika Akublok ……………..

Wykonano dodatkowo: ………………………………………………..…………………………….....……
 ……………………………………………….…………………………………….
 ………………………………………………..…………………………….....……
 ……………………………………………….…………………………………….

Uwagi: …………………………………………………….………………………………………………....
 …………………………………………………………………………………..……………………
 …………………………………………………….………………………………………………....
 …………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………. …………………………………..

 czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

 czytelny podpis Kierownika SOI