## KOLIMATOR
FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ PRZYRZĄDU METROLOGICZNEGO - KOLIMATOR
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto* | Producent/ Typ/ Model
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9
1 | Brunson 272-15 Kolimator Specyfikacja techniczna:  średnica nominalna cylindra kolimatora: w zakresie 2,4993 ÷ 2,4998 cala;  odchyłka od okrągłości cylindra kolimatora: nie więcej niż 0,0003 cala;  odchyłka od średnicy od wartości nominalnej: nie więcej niż -0,0005 cala;  odchyłka prostoliniowości (niewspółosiowości) celów od 2ft do 25 ft: nie więcej niż ± 0,002 cala;  odchyłka prostoliniowości (niewspółosiowości) celów od 50 ft do ∞: nie więcej niż ± 2 arc-sec;  odległości celów: 2ft, 4ft, 6ft, 16ft, 25ft, 50ft, 75ft, ∞;  zasilanie: 115 V, 50-60 Hz. Dokumentacja:  instrukcja obsługi w języku angielskim opisująca proces adjustacji, w tym regulację niewspółosiowości celów;  świadectwo kalibracji producenta potwierdzające spełnienie wymagań metrologicznych oferowanego kolimatora; Ukompletowanie:  opakowanie transportowe;  źródło światła do podświetlenia celów montowane z tyłu kolimatora. Gwarancja minimum 12 miesięcy. | szt. | 1
|  |  |  | SUMA**: | 0
0 | ** w komórce podsumowującej cenę brutto wprowadzona została formuła licząca, nie zwalnia ona jednak Wykonawcy ze sprawdzenia poprawności danych i nie może być przyczyną unieważnienia postępowania
Czytelne podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawców
*podświetlona na czerwono komórka oznacza błąd w obliczeniach