## zał. nr 1 do oferty
dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego Załacznik nr 1 do oferty na dostawę gazów do procedur medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/8/2025
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto | producent/nazwa handlowa/ jeśli dotyczy nr katalogowy | jeśli dotyczy kod EAN/ GTIN/UDI
Pakiet 1 termin dostaw wynikający z monitorowania stanu zbiornika
1 | tlen medyczny ciekły tankowany do zbiornika wynajmowanego przez Zamawiającego , o którym jest mowa w poz.2, zawartość tlenu nie mniejsza niż 99,5% | kg | 60000 |  |  | 0 | 0
2 | wynajęcie zbiornika kriogenicznego o pojemności 6000-9000l wraz z infrastrukturą przyłączeniową, do magazynowania dostarczanego tlenu ciekłego, maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: 17 bar, parownica powinna mieć możliwość zgazowania minimum 150 m3/h-200m3/h ciekłego tlenu | miesiąc | 12 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 2 termin dostawy 5 dni roboczych od złożenia zamówienia z uwzględnieniem harmonogramu Wykonawcy
1 | azot ciekły do zastosowań medycznych o wysokiej czystości -tankowanie do butli Zamawiającego, 4 butle o pojemności 26l i 1 butla o pojemności 30 l. Klasyfikacja wyrobu medycznego (podać):... | l | 4150 |  |  | 0 | 0
Pakiet 3 dostawy wg harmonogramu Wykonawcy; w przypadku awarii dostawy w trybie "cito" do 24 godzin od złożenia zamówienia
1 | tlen medyczny sprężony w butlach, zawartość tlenu nie mniejsza niż 99,5% | m3 | 240 |  |  | 0 | 0
2 | wynajęcie 55 szt. 2l butli tlenowych | butlo dni | 20075 |  |  | 0 | 0
3 | wynajęcie 14 szt. 40l lub 50l butli tlenowych | butlo dni | 5110 |  |  | 0 | 0
4 | wynajęcie 40 szt.10l butli tlenowych | butlo dni | 14600 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0