- Szp-241/FZ-003/ 206 /2025					                          Wrocław, dnia 10.04.2025 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,, KPO-1.1 – rozbudowa zespołu budynków WSSK na potrzeby zakładu patomorfologii oraz poradni onkologicznych wraz z zakupem wyposażenia stałego w formule zaprojektuj i wybuduj”

- Pytanie nr 1

- Czy jako referencyjny obiekt użyteczności publicznej wykonany z prefabrykatów Zamawiający uzna budynek użyteczności publicznej wykonany w technologii prefabrykowanej drewnianej.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody aby referencyjny obiekt użyteczności publicznej był wykonany w technologii prefabrykowanej drewnianej. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 2

- Czy w przypadku uznania jako referencyjnego budynku wykonanego w technologii drewnianej Zamawiający pozwoli, aby zamiast płyt cementowo drzazgowych zastosować płyty OSB.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 3

- W przypadku zgody na zastosowanie płyt OSB prosimy o zmianę zapisów PFU - Wymagania materiałowe dla płyt cementowo-wiórowych – poprzez usunięcie parametru odporności na wilgoć.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.