Pabianice, dnia 30.04.2025 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

DM.272.35.2025

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Zdziechów - Kazimierz” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy       z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1320) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Bardzo proszę o podanie masy całkowitej kładki.

Wyjaśnienie Zarządu

Do obliczenia masy stali należy przyjąć ciężar objętościowy równy 7900kg/m3. Ciężary 1/mb poszczególnych profili zgodnie z tablicami udostępnianymi przez konkretnych producentów profili lub zgodnie z ogólnodostępną literaturą fachową.

Zapytanie nr 2

Do wyceny niezbędne jest zestawienie stali do konstrukcji jako podpory chodnika, usytuowanego równolegle do istniejącego mostu na rzece o nazwie Lubczyna.

Wyjaśnienie Zarządu

Załączona do dokumentacji przetargowej dokumentacja projektowa zawiera rysunki                 i informacje pozwalające na samodzielne przygotowanie zestawienia stali do konstrukcji kładki przez Wykonawcę, podejmującego wycenę i przygotowującego ofertę. Wszystkie niezbędne profile stalowe, jakie należy użyć do budowy kładki są wskazane, tj. ich typ, rodzaj, gatunek stali, ilości, rozstawy, sposób połączeń, wymiary itp.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski