## 1
Zał. 1 do SWZ - D10.251.123.B.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 1 Narzędzia chirurgiczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Zestaw instrumentarium w postaci retraktora umożliwiającego małoinwazyjny dostęp do przestrzeni międzytrzonowej wraz z zestawem małoinwazyjnych narzędzi dostępowych. Zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia klatki międzytrzonowej. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. Zestaw posiada mechanizm umożliwiający przesuwanie łopatek w dwóch płaszczyznach. Instrumentarium kompatybilne ze śrubami ES2 firmy Stryker. Do retraktora przynależny zestaw narzędzi dostępowych : 1 Bagnetowa sonda Woodsona 45 stopni 2 Bagnetowa sonda Woodsona 90 stopni 3 Bagnetowy Penfield, do ciągnięcia 4 Bagnetowy Penfield, do pchania 5 Hak nerwu, bagnetowy, 90 stopni, tępy czubek 6 Bagnetowa sonda kulkowa 110 stopni 7 Retraktor szeroki, korzeń nerwowy 8 Retraktor, korzeń nerwowy 9 Bagnetowa sonda kulkowa 110 stopni 10 Rongeur przysadki mózgowej prosty 4 mm 11 Rongeur przysadki mózgowej do dołu 4 mm 12 Rongeur przysadki mózgowej do góry 4 mm 13 ongeur przysadki mózgowej prosty 2 mm 14 Bagnetowy Kerrison 2 mm. 40 stopni 15 Bagnetowy Kerrison 3 mm. 40 stopni 16 Bagnetowy Kerrison 4 mm 40 stopni 17 Bagnetowy Kerrison 5 mm. 40 stopni 18 Osteotom prosty 9 mm | kpl. | 1
2 | Zestaw instrumentarium do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej z dojścia tylnego typu PLIF, składające się z retraktorów (8-13mm), specjalnie wyprofilowanego stolika i narzędzia do ubijania przeszczepów. Zestaw pozwala na wprowadzenie implantu w kształcie prostopadłościennego pocisku o ostro ząbkowanych powierzchniach. Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego, Co najmniej dwie długości wszczepów (23 i 28 mm), wysokość od 7 do 14 mm co 1 mm, szerokość 9 i 11mm oraz dwa różne stopnie skosu (0, 6) | kpl. | 3
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać spełnianie wymagania TAK/NIE |  | Opisać oferowany parametr
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał | x |  | x
mobilne ramię retraktora pozwalające na kompresję, dystrakcję oraz pełną blokadę mechanizmu
podajnik do łopatek retraktora
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
3 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP 2024 (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 3 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 3 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ