Szudziałowo, dnia 06 luty 2025 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Szudziałowo**

**ul. Bankowa 1**

**16-113 Szudziałowo**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** „**Utworzenie Klubu Dziecięcego w Szudziałowie realizowane w ramach środków pochodzących z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024r. poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Prosimy o sprecyzowanie minimalnych parametrów wykładziny pcv jaką należy wycenić w ramach zamówienia - m. in. kolorystyka, grubość, klasa użytkowa, właściwości antypoślizgowe, odporność na ścieranie itd.

**Odpowiedź:**

Należy przewidzieć wykładzinę przeznaczoną do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej o podwyższonych właściwościach użytkowych. Kolorystyka sugerowana to odcienie szarości.

Sugerujemy:

- antypoślizgowość klasy R11

- ścieralność klasa T

- klasa trudnopalności - Bfl-s1 oraz Cfl-s1.

**Pytanie 2**

Prosimy o sprecyzowanie minimalnych parametrów sufitów podwieszanych, jakie należy wycenić w ramach zamówienia - wymiary, konstrukcja, współczynnik i klasa pochłaniania dźwięku, odporność na wilgoć, odbicie światła

**Odpowiedź:**

Należy przewidzieć sufity podwieszane kasetonowe jako NRO, wymiar kasetonu 60/60 lub większy o podwyższonej odporności na wilgoć.

Sugerujemy:

- profil częściowo ukryty.

**Pytanie 3**

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź i potwierdzenie - czy okna należy wykonać z pcv czy z aluminium? Występują rozbieżności w opisach w tym zakresie. Różnica w cenie profili pcv oraz aluminiowych jest znacząca. Należy jednak zaznaczyć, że Okna ppoż wykonuje się jako aluminiowe.

**Odpowiedź:**

Okna do sal zajęć dzieci jako z PCV, reszta stolarki zewnętrznej aluminiowa o odpowiedniej klasie pożarowej.

**Pytanie 4**

Z uwagi, iż Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji, prosimy o potwierdzenie, czy wycenie podlegają pochwyty i lustra dla niepełnosprawnych? Brakuje pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

Należy ująć pochwyty i lustro w toalecie ON.

Zamawiający udostępnia poprawiony przedmiar w powyższym zakresie.

**Pytanie 5**

Czy wyposażenie meblowe jest w zakresie przedmiotu zamówienia? Jeśli tak prosimy o specyfikację z podaniem minimalnych parametrów do spełnienia.

**Odpowiedź:**

Wyposażenie meblowe nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 6**

Zgodnie z opisem do projektu jest: ŚCIANY TOALECIE ORAZ ANEKSIE KUCHENNYM WYKOŃCZONE DO WYS. MIN. 2m PŁYTKAMI ZMYWALNYMI.

Brak w przedmiarze robót, Proszę o uzupełnienie przedmiaru jeśli trzeba układać glazurę ?.

**Odpowiedź:**

W toalecie można wykonać malowanie ścian spełniając warunek zapewnienia powierzchni zmywalnej i odpornej na wilgoć do wysokości 2,0m od posadzki np. przez malowanie - co zostało przewidziane w przedmiarze.

**Pytanie 7**

Zgodnie z opisem projektu jest: OSŁONY NA GRZEJNIKI UNIEMOŻLIWIAJĄCE KONTAKT DZIECKU Z POWIERZCHNIĄ GRZEWCZĄ. Czy osłony grzejnikowe wchodzą w zakres przetargu, jeśli tak to proszę uzupełnić przedmiar.

**Odpowiedź:**

Należy ująć osłony na grzejniki.

Zamawiający udostępnia poprawiony przedmiar w powyższym zakresie.

**Pytanie 8**

Zgodnie z opisem jest: KURTYNY PRZECIWSŁONECZNE W OKNACH - czy wchodzą w zakres przetargu, jeśli tak to ile do jakich okien, brak w przedmiarze. ?

**Odpowiedź:**

Należy ująć kurtyny przeciwsłoneczne - rolety.

Zamawiający udostępnia poprawiony przedmiar w powyższym zakresie.

**Pytanie 9**

Czy okna zwykłe mają być wykonane jako PCV białe ? (o1, o2)

**Odpowiedź:**

Okna zwykłe mają być wykonane jako PCV koloru białego.

**Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, w następujący sposób:**

1. **Sposób oraz termin składania ofert – Rozdział XVI pkt. 1 SWZ**

**Było:**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/szudzialowo w myśl Ustawy Pzp. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 11.02.2025 r. do godziny 08:00.

**Jest:**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/szudzialowo w myśl Ustawy Pzp. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 13.02.2025 r. do godziny 08:00.

1. **Termin otwarcia ofert – Rozdział XVII pkt 1 SWZ**

**Było:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2025 r. o godz. 08:05 za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie, a następnie otwarcie ofert.

**Jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2025 r. o godz. 08:05 za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie, a następnie otwarcie ofert.

1. **Termin związania ofertą – Rozdział XIII pkt 1 SWZ**

**Było:**

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 12.03.2025 r.

**Jest:**

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 14.03.2025 r.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

 Wójt

 Renata Czaban-Tarasewicz