**Pytanie 1:**

- poz. 1 takie same nożyczki tylko dł.15cm zamiast 14,5cm,

- poz. 3 takie same nożyczki tylko dł,14cm zamiast 15cm,

- poz. 6 i 7 takie same imadła tylko dł. 16cm zamiast 15cm,

- poz. 8 takie samo imadło tylko dl.18cm zamiast 18,5cm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2:**

Ad.2. Czy Zamawiający dopuści produkt alternatywny, nożyczki chirurgiczne BROPHY (SULLIVAN), proste, ostro-ostre, dł. 14,5 cm ?

Ad. 4. . Czy Zamawiający dopuści produkt alternatywny, kleszczyki hemostatyczne HALSTED-MOSQUITO, proste, dł. 12,5 cm ?

Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści produkt alternatywny, imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, szer. końcówki 2,5 mm, rozm. 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł 16 cm ?

Ad.7. Czy Zamawiający dopuści produkt alternatywny, imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, bransze fakturowane krzyżowo, szczelinowe, dł. 16 cm ?

Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści produkt alternatywny, imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, szczelinowe, bransze fakturowane krzyżowo, z zapinką, dł. 18 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3:**

Dotyczy poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki 12 cm?

Dotyczy poz. 6,7

Czy Zamawiający dopuści imadło 14 cm?

Dotyczy poz. 6,7

Czy Zamawiający dopuści imadło 16 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4:**

Bardzo prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzia, przy pełnym zachowaniu

funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie

konkurencyjnej oferty.

8. Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo 180 mm.

W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za

preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5:**

• Załącznik nr 1, poz. 1.Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum dł. 140 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

• Załącznik nr 1, poz. 3.Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki chirurgiczne 140 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

• Załącznik nr 1, poz. 4.Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki typ Halsted-Mosquito?

Pozostałe parametry bez zmian.

• Załącznik nr 1, poz. 6-7.Czy zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne typ Hegar- Mayo dł. 140 mm lub 160 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

• Załącznik nr 1, poz. 8.Czy zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne typ Hegar- Mayo dł. 180 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6:**

poz. 6 Czy Zamawiający dopuści imadło o długości 140 mm lub 160 mm?

poz. 7 Czy Zamawiający dopuści imadło o długości 140 mm lub 160 mm?

poz. 8 Czy Zamawiający dopuści imadło o długości 180 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**