## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2 do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy, wcześniej nie używany. Niedopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu pokazowego, powystawowego itp.
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane nie gorsze niż" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami Opisu przemiotu zamówienia(arkuszasortymentowo- cenowy) i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednocznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## aparat
49/ZP/2024/N
| Część 1 |  |  |  | Załacznik nr 2a do Ogłoszenia/Umowy
l.p. | Parametry wymagane minimalne | Parametry oferowane | Liczba sztuk | VAT w % | Cena jednostkowa netto | Wartość netto ogółem (kol.4x6) | Wartość brutto (kol. 7 + wartość podatku VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Aparat fotograficzny z obiektywem macro i trybem photo stackingu | Aparat fotograficzny z obiektywem macro i trybem photo stackingu
| Preferowany producent: OLYMPUS Preferowany model: Olympus OM-D E-M1 Mark II lub równoważne | _________________________________________________________ (typ i model zaoferowanego sprzętu)
1 | Urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie później niż w 2023 roku | Urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w ….......... roku | 1 |  |  | 0 | 0
| Liczba pikseli: 20.4 Mpix | Liczba pikseli: …........ Mpix
| Dostępne rozdzielczości RAW: 5184 x 3888 - skompresowany, 4608 x 3456 (RAW, JPEG) | Dostępne rozdzielczości RAW:…..................... Skompresowany, …...............(RAW, JPEG)
| Matryca: 17.3 x 13 mm (4/3) Live-MOS, 4:3, całkowita liczba pikseli 21.8 Mpix | Matryca: …..............................., całkowita liczba pikseli….......................Mpix
| Mechanizm samoczyszczenia matrycy za pomocą ultardźwięków (SSWF) | TAK/NIE*
| Procesor obrazu TruePic VIII | Procesor obrazu …...........................
| Format zapisu zdjęć: JPEG (EXIF, DPOF, DCF), RAW (12-bit, pliki .ORF, bezstratna kompresja), JPEG+RAW | Format zapisu zdjęć: …...........................................................
| Filmy: MOV (MPEG-4 AVC/H.264), AVI (Motion JPG) | TAK/NIE*
| Zakres ISO• Auto (możliwość dostosowania, domyślna niska wartość ISO - 6400); Manualny: ISO LOW - 25600; Zmiana co 1/3 EV oraz co 1 EV | Zakres ISO• Auto (możliwość dostosowania, domyślna niska wartość ISO - …................); Manualny: ISO LOW - ….............; Zmiana co …..........EV oraz co…............. EV
| Migawka Szczelinowa sterowana elektronicznie,1/8000 - 60 s (ze zmianą co 1/3, 1/2 lub 1EV); Elektroniczna migawka: 1/32000 - 60 s; Wytrzymałość do 200 tys. zdjęć; | Konstrukcja obiektywu: Obiektywy systemu micro …................, poprzez adapter także obiektywy systemu…......................; powiększenie w stosunku do klatki 35mm: x…..................
| Konstrukcja obiektywu: Obiektywy systemu micro 4/3, poprzez adapter także obiektywy systemu 4/3 lub OM; powiększenie w stosunku do klatki 35mm: x2.0 | Konstrukcja obiektywu: Obiektywy systemu micro …................, poprzez adapter także obiektywy systemu…......................; powiększenie w stosunku do klatki 35mm: x…..................
| Tryby AF: Manualne, Wstępne ustawienia MF, Pojedynczy AF, Ciągły AF, Pojedynczy AF + MF, Śledzenie AF; Focus Peaking; Pomiar światła 324-strefowy TTL | Tryby AF: …...................................................................................................................
| Zdjęcia seryjne Tryb H: z szybkością do 15 kl./s; Tryb L: z szybkością do 10 kl./s; Tryb Cichy: (H) - ok. 60 kl./s, (L) - ok. 18 kl./s | Zdjęcia seryjne Tryb H: …................................................................................................
| Złącze hot-shoe | TAK/NIE*
| Karta pamięci: Podwójne gniazdo kart SD (jedno kompatybilne z UHS-II) | TAK/NIE*
| LCD: Odchylany pod wieloma kątami, 3-calowy, dotykowy, kolorowy LCD, 1.037.000 punktów, proporcje 3:2 | LCD: Odchylany pod wieloma kątami, …...............calowy, dotykowy, kolorowy LCD, …............... punktów, proporcje …...................
| Live View cyfrowy podgląd obrazu na żywo. Wizjer: Elektroniczny, 2.360.000 punktów, pokrycie 100% pola kadru, powiększenie maks. 1.48x, punkt oczny 21 mm (odległość od powierzchni tylnej soczewki), korekcja dioptrii od -4 do +2 | Live View cyfrowy podgląd obrazu na żywo. Wizjer: Elektroniczny, ….......................... punktów, pokrycie …..................% pola kadru, powiększenie maks. 1.48x, punkt oczny 21 mm (odległość od powierzchni tylnej soczewki), korekcja dioptrii od -4 do +2
| Obiektyw macro 60mm F2.8 | Obiektyw macro :….......................................
| Akcesoria: Akumulator, ładowarka, lampa błyskowa, kabel USB, pasek na ramię, | TAK/NIE*
| wbudowana funkcja photo stackingu zdjęć | TAK/NIE*
| Uniwersalne złącze USB 3.0 typu C | Uniwersalne złącze USB …................ typu C
| Wyjście HDMI, wejście mikrofonu, wyjście słuchawkowe; Obsługa wydruku bezpośredniego (PictBridge), PIM III; Wbudowany modułu sieci bezprzewodowej Wi-Fi | TAK/NIE*
| Gwarancja standardowa producenta, | TAK/NIE*
| - czas gwarancji: min. 12 miesiący. | Gwarancja …................... Miesięcy
| * Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/osobisty Wykonawcy bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## mikroskop
49/ZP/2024/N
| Część 2 |  |  |  | Załacznik nr 2b do Ogłoszenia/Umowy
l.p. | Parametry wymagane minimalne | Parametry oferowane | Liczba sztuk | VAT w % | Cena jednostkowa netto | Wartość netto ogółem (kol.4x6) | Wartość brutto (kol. 7 + wartość podatku VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Mikroskop stereoskopowy z kodowanymi funkcjami z możliwością obserwacji parametrów w świetle: przechodzącym lub odbitym | Mikroskop stereoskopowy z kodowanymi funkcjami z możliwością obserwacji parametrów w świetle: przechodzącym lub odbitym
| Preferowany producent i model: Leica M165 C | _________________________________________________________ (typ i model zaoferowanego sprzętu)
1 | Mikroskop stereoskopowy z kodowanymi funkcjami z możliwością obserwacji preparatów w świetle: przechodzącym oraz odbitym | TAK/NIE * | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Głowica mikroskopu z równoległymi torami optycznymi (CMO – Common Main Objective) z optyką apochromatyczną i układem ciągłej zmiany powiększenia. | TAK/NIE *
| Głowica wyposażona w dwa nierównocenne tory optyczne: jeden kalibrowany dla uzyskania maksymalnej głębi ostrości, drugi kalibrowany dla uzyskania maksymalnej rozdzielczości rozdzielczość obserwowanego obrazu | TAK/NIE *
| Główny moduł optyczny mikroskopu posiada: a. kodowane pokrętła zmiany powieszenia (zoom) o zakresie 16,5 : 1; b. wbudowana i zakodowana przesłona irysowa (dla regulacji głębi ostrości) | Główny moduł optyczny mikroskopu posiada: a. kodowane pokrętła zmiany powieszenia (zoom) o zakresie ….......; b. wbudowana i zakodowana przesłona irysowa (dla regulacji głębi ostrości)
| Obiektyw planapochromatyczny o parametrach: powiększenie 1,0x; dystans pracy 61,5 mm | Obiektyw planapochromatyczny o parametrach: powiększenie …..............; dystans pracy …........... mm
| Parametry mikroskopu dla obiektywu o powiększeniu 1x oraz okularach 10x; a) zakres powiększenia (zoom): 7.3×–120×; b) rozdzielczość maks.: 453 par linii/mm; c) pole widzenia do: ∅ 31 mm przy minimalnym powiększeniu optycznym | Parametry mikroskopu dla obiektywu o powiększeniu 1x oraz okularach 10x; a) zakres powiększenia (zoom): ..................; b) rozdzielczość maks.: ........... par linii/mm; c) pole widzenia do: ∅ ....................... mm przy minimalnym powiększeniu optycznym
| Ergonomiczny fototubus binokularowy z ergonomicznym kątem nachylenia 30 stopni a) podział światła (okulary / kamera): 50 / 50 %; b) płynnie regulowana odległość międzyźreniczna okularów w zakresie 51 – 77 mm | Ergonomiczny fototubus binokularowy z ergonomicznym kątem nachylenia …....... stopni a) podział światła (okulary / kamera): 50 / 50 %; b) płynnie regulowana odległość międzyźreniczna okularów w zakresie ...................... mm
| Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x i liczbie polowej FOV = 23mm. Możliwość korekcji dioptryjnej w każdym z okularów. | Okulary szerokopolowe o powiększeniu …................x i liczbie polowej FOV = ….............................mm. Możliwość korekcji dioptryjnej w każdym z okularów.
| Manualna kolumna do przesuwu w osi Z o wysokości 420 mm | Manualna kolumna do przesuwu w osi Z o wysokości ….............. mm
| Baza do obserwacji w świetle przechodzącym: a) manualna, kodowana, przystosowana do kontrastu jasnego pola, jednostronnego kontrastu Rottermana ( pokazującego zmiany w indeksie refrakcji preparatu w zależności od różnego oświetlenia) oraz jednostronnego kontrastu ciemnego pola; b) pole oświetlenia 65 mm; c) homogeniczne oświetlenie LED z niezależną od intensywności oświetlenia stałą temperaturą barwową (zbliżoną do światła dziennego); d) czas życia oświetlenia LED - powyżej 30 000 h pracy; e) szklana wkładka dla preparatu o wymiarach 170 x 220 mm; f) podstawa antywstrząsowa - AntiShock; g) posiada następujące złącza: 2x port CAN (dla podłączenia innych modułów oświetlenia), 1x USB (połączenie z komputerem dla elementów kodowanych), 1x USB (np. dla zasilania kamery); h) podstawa kompatybilna ze stolikami skanującymi i wyposażeniem do badań przyżyciowych | TAK/NIE *
| Oświetlenie pierścieniowe montowane do obiektywu zawierające: a) 40 wysokowydajnych diod LED; b) temperatura barwowa ok. 5600K; c) możliwość wyboru segmentów oświetleniowych; d) oodległość robocza 50-80mm; d) połączenie poprzez port CAN | Oświetlenie pierścieniowe montowane do obiektywu zawierające: a) wysokowydajnych diod LED; b) temperatura barwowa ok. ...............; c) możliwość wyboru segmentów oświetleniowych; d) oodległość robocza ....................mm; d) połączenie poprzez port CAN
| Pokrowiec ochronny na mikroskop | TAK/NIE *
| kompatybilność z oprogramowaniem LAS X | TAK/NIE *
| Możliwość doposażenia mikroskopu o dodatkowe elementy optyczne, zwiększające jego parametry, takie jak: a) obiektywy planapochromatyczne o powiększeniu: 0,63x; 1,6x; 2x; b) okulary o powiększeniu: 16x; 25x; 40x | TAK/NIE *
2 | Gwarancja: |  | RAZEM |  |  | 0
| - zakres: standardowa producenta, | ….............................................................
| - czas: 12 miesiący. | ….............................................................
3 | Instalacja/montaż sprzętu | TAK/NIE*
4 | Transport | TAK/NIE *
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować
Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/osobisty Wykonawcy bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.