# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

5. Taboret obrotowy z hydrauliczną regulacją wysokości, bez oparcia

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Taboret dla personelu medycznego do pomieszczeń szpitalnych |  |
|  | Konstrukcja taboretu wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9 |  |
|  | Siedzisko tapicerowane z regulacją wysokości |  |
|  | Siedzisko o średnicy 350 mm (+/- 20 mm) wykonane ze spienionego poliuretanu |  |
|  | Regulacja wysokości realizowana pompą hydrauliczną przy pomocy dźwigni nożnej |  |
|  | Zakres regulacji wysokości min od 440 do 600 mm |  |
|  | Pięcioramienna podstawa o średnicy max 560 mm |  |
|  | Koła o średnicy min 50 mm, z których co najmniej 2 z blokadą |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy