Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania bieżących napraw i konserwacji dźwigów osobowych i towarowych znajdujących się na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego w Pile im. St. Staszica.
2. Wykonawca zobowiązany jest do napraw i konserwacji dźwigów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Zakres usług obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP
4. Zakres napraw i konserwacji:
1. wymiana tablic znamionowych dźwigów,
2. uzupełnianie na wniosek Zamawiającego oświetlenia dźwigów oraz wskaźników sygnalizacyjnych,
3. )prowadzenie stałego nadzoru w ramach czynności związanych z obsługą i przeglądami w zakresie UDT,
4. przeprowadzanie okresowych badań elektrycznych,
5. prowadzenie stałej współpracy ze służbami technicznymi szpitala w ramach wykonywania czynności remontowo-konserwacyjnych,
6. umieszczenie w każdej kabinie dźwigu informacji o danych kontaktowych firmy wykonującej konserwację dźwigu z podaniem adresu oraz nr telefonu alarmowego wraz z numerem dźwigu
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1. posiadania dyżurnego zespołu wyjazdowego przez 24 godziny/dobę przez 365/366 dni w roku,
2. rozpoczęcie prac maksymalnie w ciągu 120 minut (kryterium oceniane - podlega ocenie) od momentu zgłoszenia awarii/usterki windy,
3. wykonania wszelkich robót niezbędnych dla prawidłowego rozpoczęcia wykonania umowy,
4. wykonania przedmiotu umowy z najwyższa starannością, bez wad pomniejszających wartość usługi lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, uznanymi zasadami techniki, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
5. odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonania umowy w trakcie wykonywania robót,
6. niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
7. posiadania aktualnych uprawnień do wykonywania usługi objętych umową wydanych przez odpowiednie organy tj. UDT i SEP (oświadczenie podmiotowy środek dowodowy - zał. nr 5 do SWZ),
8. usunięcie awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.

1 Blok „E”osobowy 8 przystanków
2 Blok „E”osobowy 8 przystanków
3 Blok „E”osobowo-towarowy 8 przystanków
4 Blok „E”osobowo-towarowy 8 przystanków
5 Blok „E”osobowo-towarowy 8 przystanków
6 Blok „B”osobowy 3 przystanki
7 Blok „A”towarowy 8 przystanków
8 Blok „H”osobowo-towarowy 3 przystanki
9 Blok „C”osobowo-towarowy 3 przystanki
10 Blok „C”osobowo-towarowy 3 przystanki
11 Blok „C” platforma dla osób niepełnosprawnych 2 przystanki
12 Blok „J”osobowo-towarowy 3 przystanki
13 Kuchnia towarowy z obsługą 2 przystanki
14 Kuchnia towarowy 2 przystanki
15 Blok „B”osobowo-towarowy 3 przystanki
16 Blok „B”towarowy 3 przystanki
17 Blok „B”osobowo-towarowy 3 przystanki