- Szp-241/FZ–017/  207     /2025				                                   Wrocław, dnia 10.04.2025 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje  treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:,, Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego”

- Pytanie 1 – dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 2), 4):

1.	Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

2) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 0,5% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki,

4) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części pakietu.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

- Pytanie 2 – dotyczy projektu umowy § 4, ust. 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §4 ust.2, projektu umowy na następujące:

2.	Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę wyrobu medycznego o dłuższej dacie ważności, najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem daty ważności asortymentu wytypowanego do wymiany, wymiana może nastąpić jedynie po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 3 – dotyczy projektu umowy § 4, ust. 2

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §4 ust.2, wzoru umowy na następujące:

2.	Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę wyrobu medycznego o dłuższej dacie ważności, najpóźniej na 9 miesięcy przed upływem daty ważności asortymentu wytypowanego do wymiany, wymiana może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 4 – dotyczy projektu umowy § 6, ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §6 ust.4, wzoru umowy na następujące:

4. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §2 ust. 1, bądź dostarczenia towaru w ilościach niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający upoważniony będzie do dokonania zakupu u innego Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia. Jednak różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) za okres od upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 do chwili wykonania dostawy przez innego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 5 – dotyczy projektu umowy § 6, ust. 4

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §6 ust.4, wzoru umowy na następujące:

4. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §2 ust. 1, bądź dostarczenia towaru w ilościach niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający upoważniony będzie do dokonania zakupu u innego Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia. Powyższe wyłącza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) za okres od upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 do chwili wykonania dostawy przez innego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 6    – dotyczy pakietu 10, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwetę górną z dodatkową warstwą chłonną o wymiarze 55x19cm (tak jak w obecnie dostarczanym zestawie)? Pozostałe parametry serwety zgodne z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 7    – dotyczy pakietu 10, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwety boczne o wymiarze 90x75cm z dodatkową warstwą chłonną o wymiarze 55x19cm (tak jak w obecnie dostarczanym zestawie)? Pozostałe parametry serwety zgodne z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 8   – dotyczy pakietu 10, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwetę dolną z dodatkową warstwą chłonną o wymiarze 55x19cm (tak jak w obecnie dostarczanym zestawie)? Pozostałe parametry serwety zgodne z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 9   – dotyczy pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego

(włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramatura 57 g/m2 (+/-0,5g/m2)? Zestaw posiada

min.2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  powyższe.

Pytanie 10   – dotyczy pakietu 16 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw – obłożenie sterylne do zabiegów angiograficznych o parametrach:

Obłożenie sterylne do zabiegów angiograficznych

1) serweta na stół instrumentarium wym. 150cm x 200cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.

2) ręcznik wysoko chłonny - 4 szt.

3) fartuch chirurgiczny rozm. XL; wzmocniony , wykonany z hydrofobowej włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z laminatu dwuwarstwowego na rękawach i przedniej części fartucha (gramatura wstawek 37 g/m2); szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową, mankiet o dł. 9 cm (+/- 1cm). Odporność na przenikanie cieczy >155cm H2O (strefa krytyczna). Fartuch wiązany w troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu w okolicach szyi zapięcie na rzep - dł. min. 14cm. Rozmiar nadrukowany na fartuchu pozwalający na identyfikację przed rozłożeniem. fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację , długość fartucha 148 cm - 2 szt.

4) kompres gazowy o wymiarach 10cm x 10cm, 17 nitkowy, 16 warstwowy - 10 szt.

5) plastikowe kleszczyki do mycia, dł. 24cm. - 1szt.

6) strzykawka 10 ml, 3 częściowa, Luer Lock - 1 szt.

7) strzykawka 20 ml, 3 częściowa, Luer Lock - 1 szt.

8) samoprzylepna serweta operacyjna o wymiarach 75cm x 90cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70g/m2 (polipropylen + polietylen + polipropylen), dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej wstawką chłonną wykonaną z wiskozy/PET, o gramaturze 51g/m2, odporność na przenikanie cieczy >220 cm H2O - 1 szt.

9) miska okrągła o poj. 500ml, niebieska z podziałką - 1 szt.

10) miska o poj. 500ml, przezroczysta - 1 szt.

11) osłona ma aparaturę rozm. 90cm x 80cm, prostokątna, zakończona elastyczną gumką - 1 szt.

12) osłona na aparaturę w kształcie beretu o wym. po naciągnięciu średnica 140cm x 150cm ; wykonana z folii PE - 1 szt.

13) miska na prowadnik 2500ml, niebieska, pozwalająca na zabezpieczenie prowadnika przed wysunięciem - 1 szt.

14) Obłożenie chirurgiczne do angiografii udowej o wym. 230cm x 350cm (+/- 1cm) wyposażone w 2 samoprzylepne otwory w okolicach tętnic udowych o śr. 7,5cm otoczone folia chirurgiczną (pow. samoprzylepna od strony pacjenta o wym. 16cm x 16cm (+/- 1cm); oraz dwa samoprzylepne otwory umożliwiające wkłucie do tętnicy promieniowej o wym. 7cm x 5cm (powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta o wym 12cm x 14cm (+/- 1 cm). Serweta posiadająca dodatkową wstawkę chłonną w kształcie litery "T" o wym. 230cm/120 x 180cm (+/- 1cm); wykonaną z wiskozy/PET; dwa zintegrowane panele o szer. 55cm (+/- 1cm) służące do przykrycia pulpitu sterowniczego na całej długości serwety, wykonane z folii PE. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE o grubości 25 mikronów). Serweta o wysokiej odporności na przenikanie cieczy: strefa krytyczna > 370cm H2O; strefa mniej krytyczna > 260 cmH2O; wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne - odporność na wypychanie na sucho/mokro > 327 kPa; spełniające wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni.

15) opakowanie jednostkowe typu folia/Tyvek ( wykonanego z jednej strony z folii transparentnej, a z drugiej z białej folii) umożliwiające rozpakowanie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki, posiadające czytelną etykietę, przymocowaną na stałe, zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz 4 samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrób.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 11   – dotyczy pakietu 26 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw – Zestaw do implantacji stentgraftu o parametrach:

Zestaw do implantacji stentgraftu

- Serweta na stół instrumentarium o wymiarach 150 x 200 cm (owinięcie zestawu) – 1 sztuka

- Sterylna serweta absorpcyjna o wymiarach 40 x 48 cm, złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny o gramaturze 360 g/m2 wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku) . Serweta charakteryzuje się wysoką absorpcją o wartości 773,75% - 1 sztuka

- kompres gazowy o wymiarach 10x10 cm, 17 nitkowy, 8 warstwowy, z nitką RTG – 10 sztuk

- plastikowe kleszczyki do mycia , długość 24 cm – 1 sztuka

- strzykawka 10 ml, 3 częściowa, Luer Lock – 3 sztuki

- strzykawka 20 ml 3 częściowa Luer Lock – 4 sztuki

- miska okrągła 500 ml, niebieska z podziałką – 1 sztuka

- miska 500 ml , przeźroczysta – 1 sztuka

- osłona na aparaturę 90 x 80 cm wyposażona w elastyczną gumkę, wykonana z folii PE – 1 sztuka

- osłona na aparaturę w kształcie beretu, wymiary po naciągnięciu 140-150 cm(średnica), wykonana z foli PE ściągnięta elastyczną gumką – 1 sztuka

- miska na prowadnik 2500 ml, kolor niebieski, pozwalająca na zabezpieczenie prowadnika przed wysunięciem – 1 sztuka

- Obłożenie chirurgiczne do implantacji stentgraftu o wymiarach 230 x 400cm, wyposażone w dwa samoprzylepne otwory w okolicach tętnic udowych o średnicy 12,5 cm, wypełnione folią chirurgiczną ( powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta o wymiarach 16 x 16 cm. Serweta posiada dodatkową wstawkę chłonną w kształcie litery „T” o wymiarach 230/100 x 180 (+/- 1cm), wykonaną z laminatu wiskoza/PET o gramaturze 51 g/m2 , dwa zintegrowane panele o szerokości 65 cm, służące do przykrycia pulpitu sterowniczego na całej długości serwety, wykonane z foli PE. Materiałem bazowym serwety jest laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56 g/m2(jedną z warstw stanowi folia PE o grubości 25 mikronów). Serweta powinna charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna, > 250 cm H2O (strefa mniej krytyczna), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne

– odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >1000% (>500 g/m2 ) (badane według EN ISO 9073-6)(strefa krytyczna). Serweta powinna spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795. – 1 sztuka

13.Opakowanie jednostkowe typu folia/Tyvek (wykonanego z jednej strony z folii transparentnej, a z drugiej z białej folii) umożliwiające rozpakowanie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki, posiadające czytelną etykietę, przymocowaną na stałe, zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz 4 samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrób.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.