## Część_nr_1
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:
	CZĘŚĆ NR 1						Załącznik nr 1 do SWZ
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	liczba	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto(zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Komis Szpital Copernicus	Komis Szpital św. Wojciecha Zaspa	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	zł	zł	x	x	x	x	x
1	IMPLANTY DO ZŁAMAŃ DALSZEGO KOŃCA KOŚCI PROMIENIOWEJ
1	Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka oraz zaopatrywania złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.	xxxxx	xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx
1a	Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, długie 11 otworowe, wąskie i krótkie 12 otworowe, szerokie i krótkie 14 otworowe,wąskie i długie 13 otworowe, szerokie i długie 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	80					2 szt. w każdym rozmiarze + kpl. Wkrętów	2 szt. w każdym rozmiarze + kpl. Wkrętów
1b	Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 i 11 otworowe, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	10					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
1c	Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 20 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	12					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
1d	Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 25 i 29 otworowe, w tym 2 i 3 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	6					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
1e	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, 5 otworowe, blokowane.	sztuk	6					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
1f	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, proste 6 otworowe, w kształcie litery T 7 otworowe, w kształcie litery L 8 otworowe, blokowane.	sztuk	6					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
1g	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe,z krótkim wygięciem, 18 otworowe, z długim wygięciem, 19 otworowe, blokowane.	sztuk	6					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
1h	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, grzbietowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), 11 otworowe, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	6					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
1i	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	6					xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
1j	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 i 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane.	sztuk	10					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
1k	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane.	sztuk	8					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
1l	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm w trzonie, 1.4 mm w części dystalnej, anatomicznie ukształtowane, 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	7					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
1ł	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm w trzonie, 1.4 mm w części dystalnej, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	7					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
1m	Śruba dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej.	sztuk	7					xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
1n	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	150					xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
1o	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. / Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	700					xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
1p	Wiertła pod śruby 2,5 mm	sztuk	15					xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
1r	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, z wycięciem na FPL, krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	1					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
1s	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, z wycięciem na FPL, długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	1					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
1t	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i szerokie 13 otworowe, długie, i szerokie 15 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	1					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
2	Płyta tytanowa, pod śruby samowiercące 1,5 mm profil 0,6mm 2 otworowe z dwoma haczykami	sztuk	10					1 szt. + kpl. wkrętów	xxxxxxxxxxxx
2a	Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm dł. 8-14 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	15					xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
3.	PŁYTY DO ZAOPATRYWANIA ZŁAMAŃ W OBRĘBIE BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI ŁOKCIOWEJ
	Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.	xxxxx	xxxxxxx	xxxxxx		xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
3a	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowe, blokowane.	sztuk	6					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
3b	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	12					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
3c	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	13					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
3d	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	300					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
3e	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 08-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	90					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
3f	Wiertła pod śruby 2.8 mm	sztuk	2					xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
3g	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, krókie, przyśrodkowe i boczne 10 otworowe, tylno-boczne 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	15					1 sztuka	xxxxxxxxxxx
3h	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, średnie, przyśrodkowe i boczne 12 otworowe, tylno-boczne 17 otworowe, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	15					1 sztuka	xxxxxxxxxxx
3i	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, długie, przyśrodkowe 17 otworowe, boczne 18 otworowe i tylno-boczne 21 otworowe, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	15					1 sztuka	xxxxxxxxxxx
3j	Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu.	op.	4					1op.	xxxxxxxxxxx
4.	ŚRUBY KANIULOWANE
4a	Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	200					4 szt. z każdego rozmiaru	xxxxxxxxxxx
4b	Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	200					4 szt. z każdego rozmiaru	xxxxxxxxxxx
4c	Druty Kirschnera 0,8 i 1,1mm, długość 100mm opakowanie 10szt.	op.	40					xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
4d	Wiertło kaniulowane do śrub 2,2 i 3,0mm.	sztuk	4					xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
4e	Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	10					xxxxxxxxxxx	4szt.
4f	Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w opakowaniu.	sztuk	10					xxxxxxxxxxx	4szt.
4g	Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	40					xxxxxxxxxxx	10szt.
4h	Podkładka pod śruby 4.0 mm.	sztuk	40					xxxxxxxxxxx	10szt.
4i	Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w opakowaniu.	sztuk	20					xxxxxxxxxxx	10szt.
4j	Wiertło kaniulowane do śrub 4,0 mm.	sztuk	1					xxxxxxxxxxx	1szt.
4k	Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	50					xxxxxxxxxxx	10szt.
4l	Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu.	op.	1					xxxxxxxxxxx	1op.
4ł	Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	50					xxxxxxxxxxx	10szt.
4m	Podkładka pod śruby 5.0 mm	sztuk	50					xxxxxxxxxxx	10szt.
4n	Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu.	op.	5					xxxxxxxxxxx	1op.
4o	Wiertło kaniulowane do śrub 5,0 mm.	sztuk	1					xxxxxxxxxxx	1szt.
4p	Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	50					xxxxxxxxxxx	10szt.
4r	Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu.	op.	1					xxxxxxxxxxx	1op.
4s	Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 35-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	50					xxxxxxxxxxx	10szt.
4t	Podkładka pod śruby 7.0 mm.	sztuk	50					xxxxxxxxxxx	10szt.
4u	Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu.	op.	1					xxxxxxxxxxx	1op.
4w	Wiertło kaniulowane do śrub 7,0 mm.	sztuk	1					xxxxxxxxxxx	1szt.
5.	PŁYTKI NIEBLOKOWANE DO ZESPOLENIA KOŚCI ŚRÓDRĘCZA - PROFIL 1,0 ORAZ 1,3 POD ŚRUBY KOROWE 2,0 ORAZ 2,3MM, OTWÓR HD W GŁOWIE ŚRUBY
5a	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 4,6 otworowa.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
5b	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
5c	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, Y 7 otworowe.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
5d	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 6,7 otworowe, w kształcie litery L 6 otworowe.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
5e	Płyty tytanowe,pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
5f	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prostokątne, trapezoidalne i skośne 6 otworowe.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
5g	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne i skośne 8 otworowe.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
5h	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe.	sztuk	5					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
5i;	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe.	sztuk	5					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
5j	Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, L 6 otworowe.	sztuk	5					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
5k	Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 10 otworowe.	sztuk	5					2 szt.	xxxxxxxxxxx
5l	Wiertło do śrub 2,0 i 2,3mm	sztuk	5					xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
6.	PŁYTKI NIEBLOKOWANE DO ZESPOLEŃ KOŚCI PALICZKÓW – PŁYTKI TYTANOWE, PROFIL 0,6MM, POD ŚRUBY KOROWE 1,2 I 1,5MM, OTWÓR HD W GŁOWIE ŚRUBY
6a	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 4, 6 otworowe.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
6b	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
6c	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T 7 otworowe.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
6d	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T 8,10 otworowe, Y 6 otworowe, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowe.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
6e	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
6f	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
6g	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prostokątne, trapezoidalne i skośne 6 otworowe	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
6h	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne i skośne 8 otworowe.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
6i'	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
6j	Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	100					xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
6k	Śruby tytanowe, korowe, pomocnicze, średnica 1.8 mm, dł. 6 i 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	50					xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
6l	Wiertło do śrub 1,2 i 1,5mm	sztuk	5					xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
7	PŁYTKI DO ARTRODEZY NADGARSTKA – PŁYTKI TYTANOWE, PROFIL 1,8 DO 2,6 MM, POD ŚRUBY KOROWE 2,5MM, OTWÓR HD W GŁOWIE ŚRUBY ORAZ POD ŚRUBY 2,0MM
7a	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 12 otworowe, blokowane.	sztuk	5					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
7b	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 12 otworowe, blokowane.	sztuk	5					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
7c	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe,proste, z małym wygięciem, z dużym wygięciem, 16 otworowe, blokowane.	sztuk	5					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
7d	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka 6,8 otworowe, blokowane.	sztuk	5					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
7e	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane.	sztuk	5					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
8.	PŁYTKI BLOKOWANE DO KOŚCI ŚRÓDRĘCZA – PŁYTKI TYTANOWE,PROFIL 1,0MM i 1,3MM
	Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości śródręcza i przodostopia, głowy kości promieniowej oraz wyrostka dziobiastego, pod śruby 2.0/2.3 blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.	xxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
8a	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, oraz profil 1.3 mm, proste 4,5,6 otworowe, blokowane.	sztuk	6					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
8b	Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, proste 8 otworowe.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
8c	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 6 otworowe, w ksztłcie litery TY 7 otworowe, blokowane.	sztuk	6					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
8d	Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, profil 1.3 mm, p w kształcie litery T 6,7 otworowe, blokowane.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
8e	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T 9 otworowe, blokowane.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
8f	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, w kształcie litery L, 6 otworowe, blokowane.	sztuk	8					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
8g	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, w kształcie litery L 10 otworowe, blokowane.	sztuk	9					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
8h	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prostokątne 4 otworowe, oraz profil 1.3 mm, prostokątne 4 otworowe, blokowane.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
8i	Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne i skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, blokowane.	sztuk	4					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
8j	Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 8 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapezoidalne 8 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T 8,10 otworowe, blokowane.	sztuk	6					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
8k	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 12 otworowe, profil 1.3 mm, trapezoidalne 10 otworowe, segmentowe 6 otworowe, blokowane.	sztuk	6					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
8l	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące 10 otworowe i podpierające 11 otworowe, blokowane.	sztuk	6					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
8ł	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane.	sztuk	2					1 szt. + kpl. Wkrętów	1 szt. + kpl. Wkrętów
8m	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm, średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	200					xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
8n	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	200					xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
8o	Śruby tytanowe, korowa, średnica 2.3 mm dł. 6 i 10 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	50					xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
9.	PŁYTKI BLOKOWANE DO KOŚCI PALICZKÓW – PŁYTKI TYTANOWE,PROFIL 0,8MM
	Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, , pod śruby 1.2/1.5 blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.	xxxxx	xxxxxxx	xxxxxx		xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxxxxx
9a	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, proste 4 otworowe, blokowane.	sztuk	7					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
9b	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, rotacyjne 6 otworowe, blokowane.	sztuk	7					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
9c	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, proste i w kształcie litery T 8 i 9 otworowe, blokowane.	sztuk	7					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
9d	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, prostokątne 4 otworowe, blokowane.	sztuk	7					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
9e	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, trapezoidalne 6 otworowe, blokowane.	sztuk	7					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
9f	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, proste 8 otworowe, trapezoidalne 8 otworowe, blokowane.	sztuk	7					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
9g	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, w kształcie litery T 10 otworowe, trapezoidalne 10 otworowe i do kości łódeczkowatej 6 otworowe, blokowane.	sztuk	8					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
9h	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	200					1 szt. + kpl. Wkrętów	xxxxxxxxxxx
10.	ŚRUBY SAMOWIERCĄCE 2,0MM I 2,8MM
10a	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	10					xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
10b	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane, typu snapp-off. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	10					xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
10c	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.8 mm dł. 16-24 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	10					xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
	PŁYTY TYTANOWE, DO ZAOPATRYWANIA ZŁAMAŃ W OBRĘBIE KOŚCI STOPY, POD ŚRUBY 2.8 MM, PROFIL 1.6 MM, BLOKOWANE W SYSTEMIE TRÓJPUNKTOWEGO BEZGWINTOWEGO BLOKOWANIA NA DOCISK, POZWALAJĄCE NA WPROWADZENIE ŚRUBY W ZAKRESIE KĄTA +/-15 STOPNI.
11	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 4 otworowe, blokowane.	sztuk	5					xxxxxxxxxxxxx	1 szt. + kpl. Wkrętów
12	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 6,8 otworowe, w kształcie litery T 7,9 otworowe, blokowane.	sztuk	5					xxxxxxxxxxxxx	1 szt. + kpl. Wkrętów
13	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowe 6 otworowe, w kształcie skrzydła 11,12 otworowe, blokowane.	sztuk	5					xxxxxxxxxxxxx	1 szt. + kpl. Wkrętów
14	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	5					xxxxxxxxxxxxx	1 szt. + kpl. Wkrętów
15	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, przyśrodkowe, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	5					xxxxxxxxxxxxx	1 szt. + kpl. Wkrętów
16	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	5					xxxxxxxxxxxxx	1 szt. + kpl. Wkrętów
17	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane.	sztuk	5					xxxxxxxxxxxxx	1 szt. + kpl. Wkrętów
18	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	80					xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
19	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	200					xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
20	Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	6					xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
PŁYTY TYTANOWE DO TRZONÓW KOŚCI PROMIENIOWEJ I ŁOKCIOWEJ, BLOKOWANE W SYSTEMIE TRÓJPUNKTOWEGO BEZGWINTOWEGO BLOKOWANIA NA DOCISK, POZWALAJĄCE NA WPROWADZENIE ŚRUBY / W ZAKRESIE KĄTA +/-15 STOPNI
	Implanty pod śruby 2.8 mm, do trzonu kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
21	Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane.	sztuk	2					1 szt. + kpl. Śrub	xxxxxxxxxxx
22	Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane.	sztuk	2					1 szt. + kpl. Śrub	xxxxxxxxxxx
23	Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane.	sztuk	2					1 szt. + kpl. Śrub	xxxxxxxxxxx
24	Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane.	sztuk	2					1 szt. + kpl. Śrub	xxxxxxxxxxx
25	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	10					xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
26	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-24 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	sztuk	50					xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
27	Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu.	op.	2					xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
Razem
	Wymagania graniczne Zamawiającego:
	1.Nieodpłatne użyczenie 2 zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium).
	2. Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
	3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	4.Nieodpłatne użyczenie na czas trwania umowy kasety na implanty – do poszczególnych systemów.
							..........................................
							podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_2
			FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:							Załącznik nr 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 2
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Liczba	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto(zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Komis Szpital Copernicus	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	zł	zł	x	x	x	x
1.	Trzpień endoprotezy bipolarnej głowy kości promieniowej.	sztuk	20					3szt
2.	Głowa lita endoprotezy bipolarnej głowy kości promieniowej.	sztuk	20					3szt.
3.	Głowa hybrydowa endoprotezy bipolarnej wykonana z tworzywa PEEK pokrytego warstwą metaliczną.	sztuk	10					1szt.
Razem
	Wymagania graniczne Zamawiającego;
	1. Nieodpłatne użyczenie 2 zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
	2. Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
	3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	4.Nieodpłatne użyczenie na czas trwania umowy kaset na implanty – do poszczególnych systemów (nie dotyczy implantów sterylnych).
								..........................................
								podpis osoby upoważnionej
	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	Nazwa Wykonawcy:
	CZĘŚĆ NR 3					Załącznik nr 1 do SWZ
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto (zł)	Producent/Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Komis Szpital Copernicus	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	zł	zł	x	x	x	x
ZESTAW DO REINSERCJI ŚCIĘGIEN I WIĘZADEŁ RĘKI
1	Kotwica mini, miękka, uniwersalna, o średnicy 1mm, zakończona dwoma igłami, na przekroju okrągła o końcówce point, wykonana z plecionki poliestrowej, o grubości nitki 2-0 lub 3-0. Sterylny podajnik. Wiertło w zestawie.	szt.	120					Po 5 sztuk z każdego rozmiaru

	Wymagania graniczne Zamawiającego:
	1. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_4
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:
	CZĘŚĆ NR 4						Załącznik nr 1 do SWZ

L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto(zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Komis Szpital Copernicus	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
IMPLANT DO DYSTRAKCJI MIĘDZYWYROSTKOWEJ KRĘGOSŁUPA Z DOSTĘPU BOCZNEGO W ODCINKU LĘDŹWIOWYM
1	Implant do przezskórnej aplikacji z dostępu bocznego w celu dystrakcji międzywyrostkowej kręgosłupa w odcinku lędźwiowym z zachowaniem więzadła nadkolczystego. Implanty wykonane ze stopu tytanu (Ti-6Al-4V ELI) pakowane sterylne. Dostępne w rozmiarach od 8 do 14mm. Możliwość implantacji na wielu poziomach dzięki specjalnemu ułożeniu ruchomych skrzydeł blokujących implant w przestrzeni międzywyrostkowej.	sztuka	50					4 sztuki
	SYSTEM DO MAŁOINWAZYJNEGO LECZENIA ZŁAMAŃ KOMPRESYJNYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM
2	Zestaw do anatomicznego odtworzenia wysokości trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych.	komplet	20					2 komplety
				Razem

	Wymagania Zamawiającego do pozycji 1:
	1.W zestawie narzędzi przymiary próbne znaczone kolorami, tuby dylatacyjne, drut Kirschnera oraz klucz do umieszczenia implantu w przestrzeni umożliwiający rozwarcie skrzydeł mocujących implant za pomocą pokrętła na szczycie klucza. Możliwość rotacji implantu podczas implantacji o 90 stopni za pomocą klucza dzięki zwężeniu implantu w części środkowej
	2. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium). Narzędzia w kasecie przeznaczonej do ich przechowywania wraz z dodatkowym pojemnikiem na kasetę w celu sterylizacji.
	3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

	Wymagania Zamawiającego do pozycji 2 :
	Jednorazowe, sterylne, owalne, rozprężalne implanty wykonane ze stopu tytanu (Ti-6Al-4V ELI), / Przeznaczone do odtworzenia wysokości trzonów złamanych kompresyjnie.
	Dostępne w dwóch rozmiarach: o średnicy 5,0mm i długości 25mm oraz o średnicy 5,8mm i długości 28,0mm.
	Trójramienna konstrukcja implantów po rozprężeniu, jedno ramię górne o odchyleniu 150° i dwa dolne o odchyleniu 105°.
	W zestawie jednorazowe pistoletowe podajniki do aplikacji implantów.
	Zestaw wielorazowych narzędzi użyczanych Zamawiającemu służących do implantacji: 4 druty Kirschnera o dług. 350mm, kaniula robocza, wiertło, narzędzie do poszerzenia przestrzeni dla implantu, zatyczka robocza, klucz do odblokowania implantu.
	Cement PMMA zawierający 18g proszku (polimetakrylan metylu) oraz fiolkę z rozpuszczalnikiem 8,4g (metakrylanu metylu), zamknięte fabrycznie w sterylnym mieszalniku.
	Cement nieprzezierny dla promieni RTG (siarczan baru – 30%).
	Jednorazowy sterylny zestaw do aplikacji cementu zawierający: pistolet hydrauliczny z przewodem łączącym o dług. 155cm zabezpieczającym operatora przed promieniowaniem RTG oraz 1 igłę do nabierania roztworu soli fizjologicznej do pojemnika pistoletu, 1 szklany zbiornik do cementu o pojemności 9,9 cm3.
	dostępne igły przeznasadowe ścięte o dług. 120mm oraz średnicach 11G i 13G do wyboru przez operatora.
	Czas na podanie cementu minimum – 15 minut.
	Objętość cementu do wykorzystania – minimum 15cc.
	Cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu.
	Jednorazowe kaniule do podania cementu o pojemności ok. 2cc oraz jednorazowe popychacze cementu.
	Skład kompletu: / 2 sterylne implanty (pakowane oddzielnie), / 2 jednorazowe zestawy pistoletowe do aplikacji implantów, / 2 jednorazowe kaniule do podania cementu, / 2 jednorazowe popychacze cementu, / 1 cement PMMA pakowany z mieszalnikiem (zestaw jednorazowy, dostarczany sterylny), / 1 igła przeznasadowa (jednorazowa, dostarczana sterylna).

						………………………………
						Podpis osoby uprawnionej
	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_5
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:
	CZĘŚĆ NR 5						Załącznik nr 1 do SWZ

L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto(zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
ZESTAW DO OSTEOSYNTEZY WEWNĘTRZNEJ KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO, LĘDŹWIOWEGO Z DOSTĘPU TYLNEGO DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH W TECHNIKACH OTWARTYCH I MAŁOINWAZYJNYCH
1.	Śruby z kompozytu węglowo-pekowego, poliaksjalne, kaniulowane, fenestrowane, w rozmiarach – 5,5/ 6,5/ 7,5.	sztuka	32
2.	Nakrętka 2 sztuki w op.	op.	24
3.	Pręt 2 sztuki w op.	op.	4
				Razem

	Wymagania zamawiającego:
	1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu,do 72h od zamówienia (instrumentarium ).
	2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	3.Implanty i narzędzia w kontenerach do przechowywania i sterylizacji.
	Wymagania zamawiającego do pozycji 1-3 :
	1. Pręty i trzpienie śrub wykonane z kompozytu węglowo - peekowego umożliwiającego optymalną wizualizację struktur anatomicznych (brak artefaktów), brak rozpraszania wiązki promieni jonizujących oraz zapewniające jednorodną dawkę promieniowania w przypadku zastosowania radioterapii w dalszym etapie leczenia onkologicznego o precyzyjną kalkulację dawek radiacyjnych i minimalizację czasu planowania napromieniania.
	2. Śruby w części korowej pokryte cienką, porowatą warstwą tytanu dla optymalnej osteointegracji. / Śruby samotnące z markerem radiologicznym na końcówce implantu. / Śruby z kielichem tytanowym. / Układ śruba – pręt mocowany jednym elementem blokującym. / Samotnące poliaksjalne śruby transpedukularne wykonane z kompozytu węglowo - peekowego o średnicach 5.5, 6.5 i długościach odpowiednio dla rozmiaru od 30 do 55 mm oraz o średnicy 7.5 mm i długości 35-60 mm
	3. Pręty proste wykonane z kompozytu węglowo - peekowego o średnicy 6,0 mm i długościach odpowiednio od 40 do 160 mm. / Pręty wygięte wykonane z kompozytu węglowo - peekowego o średnicy 6,0 mm, kącie wygięcia r120 i długościach 40 do 100 mm ze skokiem 10 mm. / Pręty wygięte wykonane z kompozytu węglowo - peekowego o średnicy 6,0 mm, kącie wygięcia r450 i długościach 100 do 160 mm ze skokiem 20 mm. / Pręty przejściowe wykonane z kompozytu węglowo - peekowego o średnicy 6,0 mm, częściowo proste, częściowo wygięte, o kącie wygięcia r450, długości odcinaka prostego 50 lub 60 mm przy długości całego pręta 100 mm. / Pręty przejściowe wykonane z kompozytu węglowo - peekowego o średnicy 6,0 mm, częściowo proste, częściowo wygięte, o kącie wygięcia r450, długości odcinaka prostego 60 mm przy długości całego pręta 70 mm
	4. Tytanowe łączniki poprzeczne o min. 4 długościach w zakresie 30 do 70 mm.
	5.Opcjonalnie dostępne pręty tytanowe, proste o średnicy 6,0 mm i długościach od 100 do 500 mm. W zestawie dostępna kaniula do podawania cementu kostnego przez śruby (augmentacja śrub). Wymagane paszporty do implantów dla pacjenta.
	6. Śruby, nakrętki oraz pręty i poprzeczki dostarczane w formie sterylnej.
						………………………………
						Podpis osoby uprawnionej
	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:
	CZĘŚĆ NR 6					Załącznik nr 1 do SWZ

L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto(zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Komis Szpital Copernicus	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	zł	zł	x	x	x	x
ZASTAWKI DO LECZENIA WODOGŁOWIA U DZIECI
1	Zastawki do regulacji przepływu płynu CSF wykonywane z / dwóch różnych materiałów – polipropylenu i elastomeru / silikonowego, wbudowane złącza ułatwiające przyłączanie / cewnika i obniżające ryzyko odłączenia cewnika, wyposażone w centralne zbiorniki z prowadnikami igły umożliwiającymi dostęp przezskórny do płynu CSF. Brak części metalowych. Zastawki wolne od lateksu. Nieprzenikliwe wskaźniki informujące o ciśnieniu, kierunku przepływu i położeniu zastawki względem cewnika- drenu. Zastawki otworowe, średnica 12 mm, wysokość 10 mm, ciśnienie średnie,niskie wysokie.	szt.	30					2 sztuki
2	Zastawki do regulacji przepływu płynu CSF wykonywane z / dwóch różnych materiałów – polipropylenu i elastomeru / silikonowego, wbudowane złącza ułatwiające przyłączanie / cewnika i obniżające ryzyko odłączenia cewnika, wyposażone w centralne zbiorniki z prowadnikami igły umożliwiającymi dostęp przezskórny do płynu CSF. Brak części metalowych. Zastawki wolne od lateksu. Nieprzenikliwe wskaźniki informujące o ciśnieniu, kierunku przepływu i położeniu zastawki względem cewnika- drenu. Zastawki otworowe, średnica 16 mm, wysokość 10 mm, ciśnienie średnie, niskie wysokie.	szt.	10					2 sztuki
3	Zastawki do regulacji przepływu płynu CSF wykonywane z / dwóch różnych materiałów – polipropylenu i elastomeru / silikonowego, wbudowane złącza ułatwiające przyłączanie / cewnika i obniżające ryzyko odłączenia cewnika, wyposażone w centralne zbiorniki z prowadnikami igły umożliwiającymi dostęp przezskórny do płynu CSF. Brak części metalowych. Zastawki wolne od lateksu. Nieprzenikliwe wskaźniki informujące o ciśnieniu, kierunku przepływu i położeniu zastawki względem cewnika- drenu. Zastawki konturowe, małe, długość 25 mm, szerokość 12 mm, wysokość 5,5 mm, ciśnienie średnie.	szt.	5					2 sztuki
4	Zbiornik płynu CSF, 6 mm, otworowy, W załączeniu: Łącznik cewnika, prosty, Zamknięcie przewodu.	szt.	10					2 sztuki
5	Zbiornik płynu CSF dla noworodków, dolny łącznik wlotowy, / średnica 10mm , wysokość 4 mm,	szt.	10					2 sztuki
6	Dren otrzewnowy+komorowy impregnowany antybiotykami : rifampicyną i chlorowodorkiem klindamycyny, średnica wew.1,3mm, zew. 2,5mm, numeryczne znaczniki długości pozwalające na / precyzyjne określenie głębokości umieszczenia cewnika . Dren otrzewnowy dł. 120cm, komorowy dł.23cm.	szt.	20					2 sztuki
7	Dren otrzewnowy impregnowany barem, średnica wew.1,3mm, / zew. 2,5mm dlugość120 cm, otwarty koniec	szt.	20					2 sztuki
8	Dren otrzewnowy impregnowany barem, długość 90/120 cm, / Zamknięty koniec.	szt.	15					2 sztuki
9	Dren komorowy zastawkowy, impregnowany barem, średnica / wewnętrzna 1.3 mm, zewnętrzna 2.5 mm. w kpl. z zaciskiem / prostokątnym i kolcem ze stali nierdzewnej, koniec dystalny z / otworami - cztery rzędy po 8 otworów, 3 markery długości, / długość 23 cm.	szt.	20					2 sztuki
10	Łącznik 3-drogowy	szt.	3					1 sztuka
11	Łącznik prosty	szt.	10					1 sztuka
12	System komorowego drenażu zewnętrznego z drenem / Komorowym lub bez, impregnowany barem ( zestaw ). Zestaw do / drenażu zawierający komorę kroplowo - ściekową z podziałką, / torebkę drenażową, linie pacjenta o długości co najmniej 150cm / z kurkiem odcinającym, dren komorowy z trójgrańcem do / tunelowania o długości 15cm, impregnowany barem, / prowadnicę drenu dokomorowego, łącznik Luer, uchwyt szwu, / trokar. Dodatkowo dren zawiera 3 markery co 5cm od końca / proksymalnego, na końcu proksymalnym po 4 otwory w 4 / rzędach, średnicę wewnętrzną 1,5mm. Dodatkowo zestaw do / drenażu zawiera odpowietrznik hydrofobowy, dwa wolne od / lateksu punkty do iniekcji bezigłowej, wspornik blokujący i linię / blokującą, dwa miejsca przyłączenia przetwornika	szt.	20					2 sztuki
13	Worek wymienny do drenażu	szt.	65					20 sztuk
14	Dren dokomorowy drenażowy 35cm, impregnowany barem.	szt.	10					2 sztuki
Razem

	Wymagania Zamawiającego:
	Zamawiający wymaga od Wykonawcy przypisania numeru katalogowego do rodzaju zastawki (nisko-, średnio- i wysokociśnieniowej)

					..............................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_7
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:
	CZĘŚĆ NR 7						Załącznik nr 1 do SWZ
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy		EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU SKOKOWEGO
x	x	x	x	x	x	x	x		x
1	Implant wprowadzany z dostępu bocznego, przezstrzałkowego: / a/ Element piszczelowy wykonany z porowatego tantalu, stopu tytanu oraz wkładki HCLP. / - 6 rozmiarów elementu piszczelowego / - 3 wysokości wkładki polietylenowej / b/ Element skokowy / Dwukłykciowy, wykonany z CoCr, tytanu oraz z tantalu. / Ruch współpracujących części po krzywiźnie ściętego stożka. / Połączenie kość -metal zgodne z naturalną strukturą kości- trabecular metal. / Częściowo dopasowana powierzchnia pracująca: / - możliwe rotacja osiowa / - możliwe przesunięcia AP / - 6 rozmiarów / c/ Wkładka polietylenowa HCLP.	sztuk	10
2	Frez skokowy	sztuk	10
3	Pin piętowy	sztuk	10
4	Pin piszczelowy 5 x 200mm	sztuk	10
5	Pin skokowy 4 x 150mm	sztuk	10
6	Druty Kirschnera 1,6mm (op. 6szt.)	op.	5
				Razem
	Wymagania graniczne Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu, do 72h od zamówienia.(instrumentarium ).
	2.Nieodpłatne użyczenie 1 zestawu kompletnego napędu wiertarskiego na czas trwania zabiegu.
	3. Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
	4. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
						..............................................
						podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_8
			FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:						Załącznik nr 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 8
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Liczba	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto(zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	zł	zł	x	x	x
1.	Dwuwodny, rekrystalizowany siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku. Produkt można mieszać z z większością antybiotyków, dzięki czemu uwalniają się w sposób kontrolowany w ciągu 21-40 dni. Produkt ulega całkowitej resorpcji, jest biodegradowalny i biokompatybilny.	xxxx	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx
1a	Opakowanie 5cc	sztuk	1
1b	Opakowanie 10cc	sztuk	2
1c	Opakowanie 20cc	sztuk	6
Razem

						..............................................
						podpis osoby upoważnionej
	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_9
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:					Załącznik nr 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 9
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Liczba	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Komis Szpital Copernicus	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Guzik do mocowania piszczelowego, tytanowy średnicy zewnętrznej 17mm oraz odpowiednio w średnicy wewnętrznej 9mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz średnicy zewnętrznej 17mm, dodatkowo dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej, zapakowany pojedynczo.	sztuk	40					5 sztuk
2	Guzik do mocowania piszczelowego w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o wymiarach 8x12mm,tytanowy. Guzik z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli,przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.	sztuk	40					5 sztuk
3	Guzik do mocowania piszczelowego w kształcie koła o średnicy 14mm, tytanowy. Guzik z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli,przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.	sztuk	40					5 sztuk
4	Guzik do mocowania piszczelowego podłużny tytanowy w rozmiarze 3,4 x 13mm. Guzik z dwoma otworami z nacięciem umożliwiającym założenie pętli. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.	sztuk	40					5 sztuk
5	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika). Pętla do samoddzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z taśmy z jednej strony zaopatrzona w prostą igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej taśmy i pętli nitinolowej z uchwytem przełożonej przez taśmę od strony wolnego końca taśmy do przeciągnięcia drugiego wolnego końca przez taśmę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce wraz z instrukcją składania.	sztuk	40					5 sztuk
6	Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4mm, 7mm i 9mm . Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.	sztuk	40					5 sztuk
7	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym. Płytka do implantu z 3 otworami, wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami, na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Przez implant przewleczona jest mocna taśma niewchłanialna wykorzystywana jako dodatkowe wzmocnienie internal brace. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 12 mm, Szerokość 3,5 mm.	sztuk	40					5 sztuk
8	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieska nić zabezpieczająca przed przypadkowym ściągnięciem pętli.	sztuk	40					5 sztuk
9	Implant do techniki z wykorzystaniem ścięgna z więzadła rzepki wraz ze wzmocnieniem ścięgna taśmą . Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą. Pętla do samoddzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z taśmy z jednej strony zaopatrzona w prostą igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej taśmy i pętli nitinolowej z uchwytem przełożonej przez taśmę od strony płytki do przeciągnięcia przez płytkę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym . Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego . Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz niebiesko białą taśmę o szerokości 2mm i długości całkowitej 137,2mm roboczej 94,5mm. / Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo na specjalnej podstawce wraz z instrukcją składania.	sztuk	40					5 sztuk
10	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do / techniki z wykorzystaniem ścięgna z więzadła rzepki. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o / kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą.Pętla do samoddzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z taśmy z jednej strony zaopatrzona w prostą igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej taśmy i pętli nitinolowej z uchwytem przełożonej przez taśmę od strony płytki do przeciągnięcia przez płytkę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce wraz z instrukcją składania.	sztuk	40					5 sztuk
11	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiązania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu.	sztuk	40					5 sztuk
12	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonania z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu.	sztuk	40					5 sztuk
				Razem
	Wymagania graniczne Zamawiającego:
	1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
	2.Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
	3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
						..............................................
						podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:
	CZĘŚĆ NR 10					Załącznik nr 1 do SWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
	IMPLANTY DO LECZENIA WAD ROZWOJOWYCH W OBRĘBIE KLATKI PIERSIOWEJ
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Płytki mostkowo- żebrowe	sztuk	2
2	Płytki poprzeczne pojedyncze	sztuk	4
3	Płytki poprzeczne podwójne	sztuk	4
4	Blokery płytek poprzecznych	sztuk	12
5	Blokery płytek kątowych	sztuk	14
				Razem

	Wymagania zamawiającego:
	1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi (instrumentarium) na czas trwania zabiegu – do 72h od zamówienia.
	2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 sztuka.

	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonane z tytanu	tak
	Długość do wyboru zamawiającego w zakresie 180 - 400 mm	tak
	Grubość płytki max. 3,0 mm	tak
	Możliwość mocowania na min. 3 wkręty korowe	tak
	Mocowana pod płytką mostkowo- żebrową	tak

	Wymagania Zamawiającego do poz. 2 i 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonane z tytanu	tak
	Długość do wyboru zamawiającego w zakresie 60-80 mm z możliwością mocowania kątowego płytki mostkowo-żebrowej ( 0,10 i 20 stopni)	tak
	Rozstaw dla płytek podwójnych w zakresie 15-35 mm. do wyboru zamawiającego	tak
	Mocowana na płytce mostkowo- żebrowej	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonane z tytanu	tak
	Długość do wyboru zamawiającego w zakresie 45-55 mm dla płytki pojedynczej oraz 60-80 mm dla płytki podwójnej	tak
	Rozstaw dla płytek podwójnych w zakresie 15-35 mm do wyboru zamawiającego	tak
					..........................................
					podpis osoby upoważnionej
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:
	CZĘŚĆ NR 11					Załącznik nr 1 do SWZ
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
	ENDOPROTEZA STAWU RZEPKOWO-UDOWEGO
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Endoproteza anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 4 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb, z wbudowanymi 4 pegami antyrotacyjnymi.	sztuk	12
2	Komponent rzepki cementowy, wykonany z polietylenu z znacznikiem RTG. Rzepka dwuwypukła w rozmiarach 23mm,26mm,29mm,32mm lub w systemie wymiany powierzchni stawowej(resurfacing) w rozmiarach 26mm,29mm,32mm,35mm.	sztuk	12
				Razem

	Wymagania zamawiającego:
	1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi (instrumentarium) na czas trwania zabiegu – do 72h od zamówienia.
	2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 sztuka.
					..........................................
					podpis osoby upoważnionej
	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Częśc_nr_12
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (ILOŚCI SZACUNKOWE NA 15 MIESIĘCY)

	Nazwa wykonawcy:						Załącznik nr 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 12
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Liczba	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto(zł)	Kwota Vat(zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	zł	zł	x	x	x	x
1.	System aktywnego implantu słuchowego ucha środkowego przeznaczonego do kompensacji głębokich niedosłuchów przewodzeniowych.	sztuka	10

	Parametry wymagane	Spełnienie wymaganego warunku TAK/NIE*	Opis parametrów oferowanych*
1.	System częściowo wszczepialny- procesor dźwięku zawierający moduł/baterie zasilające umieszczony poza ciałem.
2.	Zakres dopasowania systemu pozwala na kompensację ubytków słuchu typu mieszanego i przewodzeniowego, dla których wartości wzmocnienia progów słyszenia dla przewodnictwa kostnego zawierają się w przedziale co najmniej od 0 dB HL do 55 dB HL.
3.	Zastosowanie w kompensacji niedosłuchów typu przewodzeniowego, mieszanego oraz jednostronnej głuchoty w opcji CROS (contralateral routing of signal).
4.	Certyfikat CE dla urządzeń medycznych oraz potwierdzenie zgłoszenia wyrobu do URPLiWM
5.	Wszczepialny aktywny przetwornik drgający (implant) wywołujący wymuszone drgania mechaniczne (wibracje) w obrębie kości czaszki mocowany w kości czaszki w 1 punkcie
6.	Możliwość usytuowania aktywnego przetwornika drgającego (implantu) w różnych pozycjach (miejscach) w kości czaszki w zależności od uwarunkowań anatomicznych pacjenta.
7.	Przetwornik drgający mocowany do implantu wykonanego z tytanu, samogwintującego się o dostępnych długościach 3mm lub 4mm.
8.	Możliwość przeprowadzenia badania MRI do 1,5 Tesla, a do 3 Tesli po uprzednim chirurgicznym usunięciu magnesu.
9.	System implantu przystosowany do obu uszu.
10.	Procesor dźwięku wyposażony w dwa mikrofony
11.	Informacja dla pacjenta o pracy procesora oraz o stanie baterii - informacja akustyczna oraz wizualna (dioda)
12.	Procesor dźwięku zasilany standardowymi bateriami dostępnymi na rynku
13.	Ochrona przed wnikaniem czynników zewnętrznych spełniająca normę min. IP52
14.	Zapewnienie obecności przedstawiciela dostawcy lub producenta gwarantującego przeprowadzenie pierwszej aktywacji procesora u pacjenta.
	GWARANCJA I SERWIS
15.	Implant ( część wszczepialna) min. 5 lat
16.	Procesor mowy ( część zewnętrzna) min. 2 lata
17.	Serwis – proszę wskazać poprzez podanie nazwy, adresu, telefonu
	AKCESORIA
18.	Wypożyczenie na czas trwania umowy zestawu narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku, niezbędnego do przeprowadzenia wszczepienia implantu (jeśli wymagane) - proszę o uzupełnienie załącznika 1A dot. narzędzi
	* wypełnia Wykonawca						..........................................
							podpis osoby upoważnionej
	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_13
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa wykonawcy:						Załącznik nr 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 13
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Komis - Pracownia Radiologi Zabiegowej / ul. Nowe Ogrody	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x	x
1	Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych	szt	10					2 sztuki
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy.	tak
	Pakowany indywidualnie.	tak
	Sterylny.	tak
	Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny.	tak
	System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail, długość cewnika dostawczego 135cm.	tak
	Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel.	tak
	Średnica systemu dostawczego 5 oraz 6F - do wyboru Zamawiającego.	tak
	Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna.	tak
	Średnice: 4-9mm, długości: 30/40/50mm - do wyboru Zamawiającego.	tak
							..........................................
							podpis osoby upoważnionej
	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_14
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:						Załącznik nr 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 14
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Numer katalogowy	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Biodegradowalna membrana do odbudowy ubytków skóry. Poliuretanowa, porowata pianka przylegająca do przezroczystej membrany uszczelniającej. Membrana uszczelniająca zaprojektowana w taki sposób, aby zapewniała fizjologiczne zamknięcie rany, ograniczające utratę nawilżenia poprzez parowanie podczas integracji pianki z raną.
1a	Rozmiar 5x5cm powierzchnia 25cm²	sztuk	2
1b	Rozmiar 10x10cm powierzchnia 100cm²	sztuk	2
1c	Rozmiar 10x20cm powierzchnia 200cm²	sztuk	2
1d	Rozmiar 20x40cm powierzchnia 800cm²	sztuk	1
	Razem

	Wymagania Zamawiającego:		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	1. Wyrób wskazany do leczenia oparzeń i ran pełnej grubości skóry lub głębokich oparzeń pośredniej grubości skóry oraz ran po zabiegach chirurgicznych i rekonstrukcyjnych oraz pourazowych. Przeznaczenie do szybkiego i czasowego zaopatrzenia urazów skóry,w których utracono skórę właściwą lub jej znaczną część, oraz do ułatwienia jej odbudowy poprzez tymczasowe zamknięcie rany i zapewnienie rusztowania do odbudowy nowej skóry.		tak
	2.Wyrób medyczny, sterylny, pakowany pojedynczo, przeznaczony do jednorazowego użytku. Pakowany osobno w przezroczyste woreczki polimerowe, zamknięte w woreczkach pokrytych aluminium.		tak
						..........................................
						podpis osoby upoważnionej
	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_15
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:
	Część nr 15						Załącznik nr 1 do SWZ

L.p.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto(zł)	Nr katalogowy	Producent/ Nazwa handlowa	Komis Szpital Copernicus	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x		zł	zł	x	x	x	x
1	Stymulator do głębokiej stymulacji mózgu, nieładowalny. Stymulator DBS dwukanałowy – stałonatężeniowy o amplitudzie 0 – 12,75 mA; automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów; / Pojemność baterii min.5,0 Ah, o opływowym, zaokrąglonym kształcie, z możliwością aktualizacji dostępnego oprogramowania; / Zapis pomiaru impedancji w czasie ostatnich 90 dni; / Ocena zużycia baterii wraz z komunikatem informującym o czasie wymiany.	szt.	26					2 sztuki
2	Łącznik elektrody: elastyczny,rozciągliwy,niskoprofilowy łącznik do elektrod, o budowie cewki, o rozciągliwość ok. 10%, o dł. 50cm i 60cm lub 90cm	szt.	18					2 sztuki
3	Adaptery zapewniające kompatybilność z systemami innych producentów o długości 10-60cm	szt.	3					4 sztuki
4	Elektroda domózgowa 8 – kontaktowa, kierunkowa: długość kontaktów 1.5 mm – z odstępami pomiędzy kontaktami 0,5 lub 1,5 mm, do wyboru, długość kabla łączącego 30 i 40 cm, do wyboru; posiadająca znacznik widoczny w zdjęciach RTG, określający dokładne położenie elektrody/kontaktów.	szt.	15					2 sztuki
5	Programator pacjenta - menu i oprogramowanie w języku polskim, przystosowany do łączności zresztą systemu przez Bluetooth, wraz z pilotem	szt.	26					2 sztuki
6	Elektrody do mikrorekordingu (op. 5szt.)	op.	10					5 sztuk
7	Fiksator elektrody: Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14 do 17 mm, z automatycznym systemem blokującym przewód elektrody	szt.	15					4 sztuki
8	Adapter: Łącznik - system adaptacyjny z akcesoriów z 4-kontaktowych do 8-kontaktowych	szt.	2					1 sztuka
9	Kaniule do microrecordingu (op.5szt.)	op.	11					1op.
10	Kabel do testowania śródoperacyjnego	szt.	2					1 sztuka
11	Stymulator dwukanałowy ładowalny, do głębokiej stymulacji mózgu w dystonii(stymulator stałonatężeniowy).	szt.	2					1 sztuka
12	Ładowarka z akcesoriami	szt.	2					1 sztuka
Razem

	Wymagania Zamawiającego:	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	1. Nieodpłatne użyczenie dwóch sztuk programatorów lekarskich na czas trwania umowy.	tak
	2.Możliwość telekonsultacji Neurosphere.	tak
	3.Telekonsultacja umożliwiająca czat video pacjenta z lekarzem i monitorowania odpowiedzi pacjenta na zmiany w leczeniu w czasie rzeczywistym bez konieczności spotykania się w ośrodku/ szpitalu.	tak
	4.Programator lekarski iPad mini Clinician Programmer w użyczeniu wraz z oprogramowaniem i wbudowaną platformą Neurosphere umożliwiającą zmianę stymulacji/ ustawień programów i konsultacji pacjenta zdalnie.	tak
	5. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.	tak
						…………………………………..
						podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## załącznik_do_części_15
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY

Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do części nr 15

l.p.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	Liczba	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Programator lekarski	2
	Dane programatora	Podać
	Producent
	nazwa i typ
	Kraj pochodzenia
	Rok produkcji
	Miejsce instalacji

Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie.

			..............................................
			podpis osoby upoważnionej

## Część_nr_16
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:
	Część nr 16						Załącznik nr 1 do SWZ

L.p.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto(zł)	Nr katalogowy	Producent/ Nazwa handlowa	Komis Szpital Copernicus	EAN/GTIN / (w przypadku braku - uzasadnić)
x	x	x		zł	zł	x	x	x	x
1	Stymulator rdzeniowy p/bólowy stałonatężeniowy, z funkcją BurstDR, szesnastokontaktowy, tryb stymulacji burstDR (salwy) oraz tonicznej. Stymulator z możliwością zastosowania stymulacji tonicznej oraz burstDR w jednym urządzeniu, możliwość wykonania MR przynajmniej części ciała	szt.	37					1 sztuka
2	Elektroda przezskórna ośmiokontaktowa. Możliwość bezpośredniego podłączenia elektrody dostymulatora.	szt.	33					1 sztuka
3	Elektroda chirurgiczna dwudziestokontaktowa, pięciokolumnowa do stymulatora szesnastokontaktowego. Możliwość bezpośredniego podłączenia elektrody do stymulatora.	szt.	1					1 sztuka
4	Łączniki 30 cm lub 60 cm oraz adaptery zapewniające kompatybilność z systemami innych producentów o długości 10-60cm	szt.	3					1 sztuka
5	Programator pacjenta - menu i oprogramowanie w języku polskim, przystosowany do łączności zresztą systemu przez Bluetooth.	szt.	37					1 sztuka
6	Głowica do stymulacji próbnej, wraz ze stymulatorem zewnętrznym.	szt.	7					1 sztuka
7	Kabel do testowania śródoperacyjnego	szt.	33					1 sztuka
8	Tunelizator (op. 5szt.)	op.	1					1op.
9	Długa igła (op. 5szt.)	op.	1					1op.
10	Mechaniczna kotwica elektrody, jednorazowe narzędzie wspomagające wprowadzenie elektrody/łącznika do głowicy stymulatora. (op. 5szt.)	op.	30					1op.
11	Stymulator rdzeniowy p/bólowy doładowywany, stałonatężeniowy, szesnastokontaktowy, tryb stymulacji burstDR (salwy) , możliwość wykonania MR przynajmniej części ciała. Stymulator jest kompatybilny z wszczepionymi elektrodami chirurgicznymi 20-kontaktowymi jak i elektrodami przezskórnymi 8 kontaktowymi. Stymulator jest doładowany przez pacjenta w warunkach domowych nie więcej niż 5x w roku przy zachowaniu odpowiednich parametrów.	sztuk	3					1 sztuka
12	Programator pacjenta	sztuk	3					1 sztuka
13	Ładowarka do stymulatora	sztuk	3					1 sztuka
14	Akcesoria do ładowarki	sztuk	3					1 sztuka
Razem
	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	1.Możliwość telekonsultacji Neurosphere	tak
	2.Telekonsultacja umożliwiająca czat video pacjenta z lekarzem i monitorowania odpowiedzi pacjenta na zmiany w leczeniu w czasie rzeczywistym bez konieczności spotykania się w ośrodku/ szpitalu	tak
	3.Programator lekarski iPad mini Clinician Programmer w użyczeniu wraz z oprogramowaniem i wbudowaną platformą Neurosphere umożliwiającą zmianę stymulacji/ ustawień programów i konsultacji pacjenta zdalnie	tak
	4. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.	tak
	5. Możliwość wykonania MRI przynajmniej części ciała	tak				..........................................
						podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## załącznik_do_częsci_16
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY

Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do części nr 16

l.p.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	Liczba	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Programator lekarski	1
	Dane programatora	Podać
	Producent
	nazwa i typ
	Kraj pochodzenia
	Rok produkcji
	Miejsce instalacji

Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie

			...........................................
			Podpis osoby upoważnionej