4 Regionalna Baza Logistyczna

wz. Komendant

płk Jacek Szmalenberg

T: 2612 (B5)

Wrocław, dnia 20 marca 2025 r.

Wykonawcy

strona internetowa Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa – sprzęt warsztatowy- myjka do masek przeciwgazowych numer sprawy TECH/55/AW/2025

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ                       w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę. Poniżej treść zapytania wraz                               z wyjaśnieniem.

Pytanie 1

Szanowni Państwo, przesyłam pytania dotyczące postępowania

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor z funkcją suszenia  do obsługi masek  p.gaz.

- urządzenie jednodrzwiowe, z drzwiami uchylnymi w pozycji poziomej,

- obudowa, drzwi urządzenia oraz komora mycia w urządzaniu wykonane ze stali nierdzewnej,

- wyposażone w kosz umożliwiamy mycie , dezynfekcje oraz suszenie w jednym cyklu max. 9 masek oddechowych wraz z ich drobnymi elementami.

- cały proces odbywa się automatycznie w obiegu zamkniętym,

- urządzanie automatycznie dozuje środek myjący oraz środek neutralizujący,

- max. wymiary urządzenia szer. 600 cm, gł. 600 cm, wys. 1275 cm,

- urządzenie bez zbiornikowe zasilane wodą wodociągową zimną i ciepłą  lub samą zimną,

- zasilnie EL 380 V (preferowane) lub 230 V 50Hz,

- możliwość regulacji parametrów cyklu,

- czas trwania cyklu nie przekracza 100 minut,

- urządzenie wyposażone w walidowane programy mycia,

- urządzenie posiada rekomendacje producentów ŚODO . np. Drager

Dodatkowo jeżeli Zamawiający dopuści zmianę wyposażenia myjni, może uzyskać w jednym cyklu mycia 6 kompletów – maska oddechowa + automat oddechowy.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że oferowane urządzenie musi spełniać wymagania zgodnie z obecnie zamieszczonym opisem przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

/-/płk Jacek Szmalenberg

Anna Walenta

tel: 261 651 083

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl

4 Regionalna Baza Logistyczna  	                                                                                                                                  ul. Pretficza 24-28

tel: 261 651 080	                                                                                                                                                             50- 984 Wrocław

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl