## Arkusz1
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba szt. | Cena j. netto za 1 usługę/ 1 sztukę | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Kwota VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Przegląd i konserwacja oświetlenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Badania techniczne przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Olejnicy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Badania techniczne przeciwpożarowego wyłącznika prądu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Roboczogodzina w przypadku wystąpienia awarii (naprawa) | ryczałt | ryczałt |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Wymiana opraw awaryjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | szt. | 274 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Wymiana opraw ewakuacyjne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | szt. | 145 |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Wymiana przeciwpożarowe wyłączników prądu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | szt. | 25 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Wymiana opraw oświetleniowych awaryjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | szt. | 274 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Wymiana skrzynek sterowniczych uruchamiających przeciwpożarowe wyłączniki prąd zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | szt. | 25 |  | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Wymiana modułów oświetlenia awaryjnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | szt. | 274 |  | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Wymiana led oświetlenia awaryjnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | szt. | 274 |  | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Wymiana akumulatory oświetlenia awaryjnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | szt. | 274 |  | 0 | 23% | 0 | 0
ŁĄCZNIE |  |  |  |  | 0 | x | 0 | 0
Ad. 1. Wykonawca winien wypełnić kolumnę E (cena j. netto) oraz kolumnę G (stawka VAT), a pozostałe kolumny zliczą się automatycznie