**31 Baza Lotnictwa Taktycznego**

**z up. Dowódcy**

**Zastępca Dowódcy**

**płk Radosław Śniegóła**

31BLT-SZPUBL.2612.2025

Poznań, …. marca 2025 r.

**dotyczy postępowania pn**: Przegląd, konserwacja, serwisowanie i naprawa agregatów prądotwórczych, nr sprawy ZP 69/XI/24

**WYJAŚNIENIA i ZMIANA**

**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W dniu 28.02.2025 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela odpowiedzi, zgodnie z art. 135 uPzp:

**PYTANIA:**

1. **zadanie 1**

Proszę o informacje dotycząca zadania nr 1. W ilu kontenerach należy zrobić przegląd hydrauliki. Proszę o podanie ilości kontenerów. Czy przeglądy hydraulik należy zrobić w dwóch kontenerach czy 8 sztukach czy innej ilości? To samo pytanie mam do przeglądu systemu Ppoż. W ilu kontenerach ten system się znajduje lub w ilu kontenerach mamy zrobić ten system czy w dwóch czy w 6 sztukach. Proszę o podanie ilości kontenerów?

***ODPOWIEDŹ:***

Przegląd hydrauliki należy wykonać w 2 zestawach agregatów po 5 kontenerów, łącznie 10 kontenerów będzie miało konserwację.

Przegląd systemu Ppoż. należy wykonać w 2 zestawach agregatów po 4 kontenery, łącznie 8 kontenerów będzie potrzebowało systemu ppoż.

**Powyższe należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia i należy uwzględnić je przy składaniu ofert.**

Z wyrazami szacunku

 /-/ wz. płk Radosław ŚNIEGÓŁA

Marta Muraczewska

03.03.2025 r

tel.: 261-548-500 ul. Silniki 1

31blt.sekretariat@ron.mil.pl 61-325 Poznań

www.31blt.wp.mil.pl