OFERTA

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1661K TRUTE-KLIKUSZOWA-OBIDOWA W MIEJSCOWOŚCIACH KLIKUSZOWA I OBIDOWA, ZNAK PZD-ZP.261.3.2025

# UWAGA:

W celu ewentualnej kompresji przekazywanych danych Wykonawca musi wykorzystać, pod rygorem odrzucenia na podstawie art.226 ust.1 pkt 6 ustawy, jeden z następujących formatów danych: .zip;.7Z;.tar;.gz (.gzip). Zamawiający nie dopuszcza stosowania innych formatów danych służących kompresji, niż wskazane w zdaniu poprzednim.

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (pełna nazwa zgodna z aktem rejestrowym): …………………………………………………………………………………..……

Nr NIP: ………………………………….…

Nr REGON: ………………..…………………

Adres pocztowy (ulica, nr lokalu/domu, kod pocztowy): …………………………………………..

Miejscowość: ………………...…………………………………………………………….…

Województwo: */ .………………………………………………………….…………………

Kraj: …………………………………………………………. Skrót lit.: ……………….

Adres e-mail: ..………………………….……

reprezentowany przez:

……………….………………………………

……………….………………………………

(podstawa do reprezentacji)

# 2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

3.  Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach Klikuszowa i Obidowa zgodnie z wymogami Specyfikacji warunków zamówienia znak: PZD-ZP.261.3.2025 i na warunkach tam określonych za cenę:

Tabela elementów rozliczeniowych

| Lp. | Podstawa | Nr specyfikacji techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] f × g = h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa klasy Z w km 4+817,84-km 5+852,00 oraz w km 5+970,00 - km 6+912,05 w m. Klikuszowa i Obidowa. ETAP II |  |  |  |  |  |  |  |
| - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-4 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim, roboty pomiarowe dla wszystkich branż | km | 2,095 |  |  |
| 2 | KNNR 1 0101-01 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15 cm. Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania i na koszt wykonawcy | szt. | 5 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0101-02 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25 cm. Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania i na koszt wykonawcy | szt. | 5 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0103-03 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35 cm. Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania i na koszt wykonawcy | szt. | 2 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0113-01 analogia | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparki, ze składowaniem, załadunkiem, odwozem i utylizacją | m2 | 2 630 |  |  |
| - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Wykopy |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 1 0202-06 analogia | D-02.01.01 | Wykopy liniowe pod kanalizacje deszczowa szer. 1,5m wraz z odwodnieniem i umocnieniem ścian wykopów. Nadmiar gruntu - załadowanie i odwóz wg kalkulacji wykonawcy | m3 | 3 050 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0213-01 analogia | D-02.01.01 | Wykopy pod chodnik i zjazdy oraz poszerzenia jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Nadmiar gruntu- załadowanie i odwóz wg kalkulacji wykonawcy | m3 | 1 955 |  |  |
| 8 | KNNR 1 0213-01 analogia | D-02.01.01 | Wykopy pod chodnik i zjazdy oraz poszerzenia jezdni. Grunt z przemieszczeniem do wykonania nasypu | m3 | 3 040 |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0235-2 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie skarp za chodnikiem - ziemia z wykopów | m3 | 3 040 |  |  |
| 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Rozbiórka nawierzchni jezdni i zjazdów |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AT 3 0102-1 | D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki gr. 5 cm - do wykorzystania uzupełnienia poboczy (nadwyżka z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km do siedziby Zamawiającego) | m2 | 2 200 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0803-03 analogia | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 10 cm - do wykorzystania uzupełnienia poboczy (nadwyżka z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km do siedziby Zamawiającego) | m2 | 1 640 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0804-03 analogia | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego, mechanicznie, grubość nawierzchni 20 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy (zjazdy + poszerzenia). Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m2 | 530 |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0805-01 analogia | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, mechanicznie. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy (zjazdy + poszerzenia). Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m2 | 210 |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0801-03 analogia | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowej na zjazdach, mechanicznie, grubość nawierzchni 10 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m2 | 30 |  |  |
| 3.2. Rozbiórka elementów odwodnienia |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 4-05I 0318-06 analogia | D-01.02.04 | Demontaż rurociągu z betonu żwirowego, Dn 600 mm wraz z odkopaniem rur. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m | 49 |  |  |
| 16 | KNR 4-05I 0318-05 analogia | D-01.02.04 | Demontaż rurociągu z betonu żwirowego, Dn 500 mm wraz z odkopaniem rur. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m | 111 |  |  |
| 17 | KNR 4-05I 0318-04 analogia | D-01.02.04 | Demontaż rurociągu z betonu żwirowego, Dn 400 mm wraz z odkopaniem rur. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m | 105 |  |  |
| 18 | KNR 4-05I 0318-03 analogia | D-01.02.04 | Demontaż rurociągu z betonu żwirowego, Dn 300 mm wraz z odkopaniem rur. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m | 52 |  |  |
| 19 | KNR 2-31 0816-04 analogia | D-01.02.04 | Rozebranie elementów betonowych przepustów. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m3 | 85 |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0816-04 analogia | D-01.02.04 | Rozebranie elementów betonowych przepustów oraz ścianek czołowych przepustu w km 5+425,87. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m3 | 35 |  |  |
| 21 | KNR 4-05 0318-7 analogia | D-01.02.04 | Demontaż rurociągu z betonu żwirowego, Dn 1000 mm wraz z odkopaniem rur. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach. Przepusty w km 5+830,68; km 6+335,65 | m | 21 |  |  |
| 22 | KNR 2-31 0816-04 analogia | D-01.02.04 | Rozebranie elementów betonowych przepustów w km 5+830,68; km 6+335,65. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m3 | 15 |  |  |
| 23 | kalk. własna | D-01.02.04 | Rozebranie umocnień wlotu przepustu w km 5+830,68. Kamień ułożony na betonie. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m2 | 4 |  |  |
| 3.3. Rozbiórka ogrodzeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | kalk. własna | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach, słupki stalowe, murki podwalinowe, lewostronne. Wykorzystanie materiałów z rozbiórki 70%: bramy do odzysku, słupki stalowe. Pozostałe 30% - załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m | 17 |  |  |
| 25 | kalk. własna | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń ze sztachet drewnianych, lewostronne 19mb, dz. 6019/121. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m | 19 |  |  |
| 26 | kalk. własna | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń z paneli w ramach z kątownika, murki podwalinowe, lewostronne - 8mb-dz.6019/68. Wykorzystanie materiałów z rozbiórki 50%: słupki, panele z kształtowników. Pozostałe 50% - załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m | 8 |  |  |
| 4. KANALIZACJA I ELEMENTY ODWODNIENIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 4 1411-3 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm, piasek | m3 | 560 |  |  |
| 28 | KNNR 4 1307-03 analogia | D-03.02.01 | Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk, Dn 400 mm wraz z próbą szczelności | m | 1 460 |  |  |
| 29 | KNNR 4 1307-04 analogia | D-03.02.01 | Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk, Dn 500 mm wraz z próbą szczelności | m | 145 |  |  |
| 30 | KNNR 4 1307-05 analogia | D-03.02.01 | Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk, Dn 600 mm wraz z próbą szczelności | m | 45 |  |  |
| 31 | KNNR 4 1308-03 analogia | D-03.02.01 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm wraz z próbą szczelności | m | 160 |  |  |
| 32 | KNNR 11 0501-5 | D-03.02.01 | Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3 | 1 130 |  |  |
| 33 | KNNR 1 0214-05 analogia | D-03.02.01 | Zasypka kanalizacji pospółką wraz z zagęszczeniem do spodu konstrukcji nawierzchni | m3 | 1 300 |  |  |
| 34 | KNNR 4 1424-2 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne, Fi 500 mm, gł. 1,2m z osadnikiem bez syfonu z osadzeniem ścieku jezdniowego z uchylną klapą na zawiasach D400 | szt. | 62 |  |  |
| 35 | KNR 9-22 0301-01 analogia | D-03.02.01 | Studnie kanalizacyjne systemowe z kręgów betonowych Fi 800mm, izolowane w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefabrykowana 800/480mm z wykształconą kinetą, spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi, klamrami włazowym, studnia gł. do 1,5m, właz D400 | szt. | 2 |  |  |
| 36 | KNR 9-22 0301-03 analogia | D-03.02.01 | Studnie kanalizacyjne systemowe z kręgów betonowych Fi 1000mm, izolowane w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefabrykowana 1000/480mm z wykształconą kinetą, spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi, klamrami włazowym, studnia gł. do 1,5m, właz D400 | szt. | 56 |  |  |
| 37 | KNR 9-22 0301-03 analogia | D-03.02.01 | Studnie kanalizacyjne systemowe z kręgów betonowych Fi 1000mm, izolowane w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefabrykowana 1000/480mm z wykształconą kinetą, spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi, klamrami włazowym, studnia gł. do 2,0m, właz D400 | szt. | 4 |  |  |
| 38 | KNR 9-22 0301-05 analogia | D-03.02.01 | Studnie kanalizacyjne systemowe z kręgów betonowych Fi 1200mm, izolowane w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefabrykowana 1200/480mm z wykształconą kinetą, spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi, klamrami włazowym, studnia gł. do 1,5m, właz D400 | szt. | 4 |  |  |
| 39 | KNR 2-18 0504-4 | D-03.02.01 | Podłoża betonowe, grubości 20 cm, beton C16/20, pod studzienki rewizyjne i wodościekowe | m2 | 100 |  |  |
| 40 | KNNR 1 0513-01 analogia | D-06-01-01 | Odwodnienie liniowe na zjazdach - korytka betonowe szer. min. 30cm przekryte kratą stalową | m | 130 |  |  |
| 41 | KNNR 4 1410-2 | D-06-01-01 | Ławy pod korytka betonowe, beton C16/20 | m3 | 40 |  |  |
| 42 | KNNR 10 1201-1 | D-03.02.01 | Ścianka skośna prefabrykowana, obudowa wylotu W2 Fi 400mm | szt. | 1 |  |  |
| 43 | KNNR 4 1411-02 analogia | D-03.01.01 | Ława żwirowa pod ściankę wylotową W2, grubość warstwy 30cm | m3 | 0,06 |  |  |
| 4.2. Wyloty kanalizacji W1 km 5+108,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNNR 10 0203-1 | D-03.02.01 | Podłoża betonowe pod konstrukcje gr. 10cm | m3 | 0,5 |  |  |
| 45 | KNNR 10 0205-2 | D-03.02.01 | Zbrojenie ścianki wylotowej prętami Fi 12 mm, Stal AIIIN B500SP | kg | 255,7 |  |  |
| 46 | KNNR 10 0201-4 | D-03.02.01 | Ścianka z betonu C25/30, wodoszczelna W8 | m3 | 3,1 |  |  |
| 47 | KNNR 2 0601-02 analogia | D-03.02.01 | Izolacja powierzchni pionowych i poziomych powłokami bitumicznymi, dwukrotnie | m2 | 17,9 |  |  |
| 48 | KNRW 7-12 0403-1 | D-03.02.01 | Malowanie farbą akrylową elementów betonowych, dwukrotnie | m2 | 5 |  |  |
| 49 | KNNR 10 0404-05 analogia | D-03.02.01 | Umocnienie dna wylotu narzutem kamiennym, typ ciężki, gr. 80cm | m2 | 3 |  |  |
| 5. PRZEPUSTY |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Przepust P1 150x100cm, km 5+425,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNNR 4 1411-02 analogia | D-03.01.01 | Ława żwirowa pod ściankę wylotową, grubość warstwy 60cm, szer. 65cm | m3 | 2 |  |  |
| 51 | KNNR 10 0203-1 | D-03.01.01 | Podłoża betonowe pod przepustem i ściankami, beton C8/10 | m3 | 7 |  |  |
| 52 | KNNR 10 0205-2 | D-03.01.01 | Zbrojenie ścianki wylotowej prętami Fi 12 mm, Stal AIIIN B500SP | kg | 2 694,2 |  |  |
| 53 | KNNR 10 0201-4 | D-03.01.01 | Przepust i ściany wlotowe i wylotowe z betonu C30/37, wodoszczelne W8 | m3 | 20,8 |  |  |
| 54 | KNNR 2 0601-02 analogia | D-03.01.01 | Izolacja powierzchni pionowych i poziomych powłokami bitumicznymi, dwukrotnie | m2 | 78,8 |  |  |
| 55 | KNRW 7-12 0403-1 | D-03.01.01 | Malowanie farbą akrylową elementów betonowych, dwukrotnie | m2 | 10,8 |  |  |
| 56 | KNNR 4 1429-2 | D-03.01.01 | Właz żeliwny studni wlotowej C250 | szt. | 1 |  |  |
| 57 | KNNR 6 0402-2 | D-03.01.01 | Krawężniki kamienne na przepuście szer. 20cm | m | 8 |  |  |
| 58 | KNNR 10 0404-1 | D-03.01.01 | Umocnienie dna i skarp przed wlotem brukiem kamiennym 15/17cm | m2 | 3 |  |  |
| 59 | KNNR 10 0404-05 analogia | D-03.01.01 | Umocnienie dna i skarp za wylotem, narzut kamienny gr. 60cm na chudym betonie gr. 15cm | m2 | 7 |  |  |
| 5.2. Przepust P2 120x120cm, km 5+830,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | KNNR 10 0203-1 | D-03.01.01 | Podłoża betonowe pod przepustem i ściankami, beton C8/10 | m3 | 12,5 |  |  |
| 61 | KNNR 10 0205-2 | D-03.01.01 | Zbrojenie ścianki wylotowej prętami Fi 12 mm, Stal AIIIN B500SP | kg | 3 648,9 |  |  |
| 62 | KNNR 10 0201-4 | D-03.01.01 | Przepust i ściany wlotowe i wylotowe z betonu C30/37, wodoszczelne W8 | m3 | 27,7 |  |  |
| 63 | KNNR 2 0601-02 analogia | D-03.01.01 | Izolacja powierzchni pionowych i poziomych powłokami bitumicznymi, dwukrotnie | m2 | 121,5 |  |  |
| 64 | KNRW 7-12 0403-1 | D-03.01.01 | Malowanie farbą akrylową elementów betonowych, dwukrotnie | m2 | 14,15 |  |  |
| 65 | KNNR 6 0402-2 | D-03.01.01 | Krawężniki kamienne na przepuście szer. 20cm | m | 20 |  |  |
| 66 | KNNR 10 0205-2 | D-03.01.01 | Zbrojenie osadnika na wlocie do przepustu prętami Fi 12 mm, Stal AIIIN B500SP | kg | 71,4 |  |  |
| 67 | KNNR 10 0201-2 | D-03.01.01 | Osadnik z betonu C25/30 | m3 | 0,7 |  |  |
| 68 | KNNR 10 0404-05 analogia | D-03.01.01 | Umocnienie dna i skarp za wylotem, narzut kamienny gr. 80cm na chudym betonie gr.15cm | m2 | 8 |  |  |
| 5.3. Przepust P3 120x120cm, km 6+335,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | KNNR 10 0203-1 | D-03.01.01 | Podłoża betonowe pod przepustem i ściankami, beton C8/10 | m3 | 8 |  |  |
| 70 | KNNR 10 0205-2 | D-03.01.01 | Zbrojenie ścianki wylotowej prętami Fi 12 mm, Stal AIIIN B500SP | kg | 2 713,9 |  |  |
| 71 | KNNR 10 0201-4 | D-03.01.01 | Przepust i ściany wlotowe i wylotowe z betonu C30/37, wodoszczelne W8 | m3 | 23,2 |  |  |
| 72 | KNNR 2 0601-02 analogia | D-03.01.01 | Izolacja powierzchni pionowych i poziomych powłokami bitumicznymi, dwukrotnie | m2 | 106,85 |  |  |
| 73 | KNRW 7-12 0403-1 | D-03.01.01 | Malowanie farbą akrylową elementów betonowych, dwukrotnie | m2 | 23,8 |  |  |
| 74 | KNNR 6 0402-2 | D-03.01.01 | Krawężniki kamienne na przepuście szer. 20cm | m | 15 |  |  |
| 75 | KNNR 10 0205-2 | D-03.01.01 | Zbrojenie osadnika na wlocie do przepustu prętami Fi 12 mm, Stal AIIIN B500SP | kg | 64 |  |  |
| 76 | KNNR 10 0201-2 | D-03.01.01 | Osadnik z betonu C25/30 | m3 | 0,6 |  |  |
| 77 | KNNR 10 0404-05 analogia | D-03.01.01 | Umocnienie dna i skarp za wylotem, narzut kamienny gr. 80cm na chudym betonie gr. 15cm | m2 | 40 |  |  |
| 5.4. Przepust pod zjazdem km 4+911,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | KNR 2-31 0605-1 | D-04.04.02 | Fundament z kruszywa pod przepust, podsypka żwirowo-piaskowa 0-32mm, zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,98, gr. 30cm | m3 | 1 |  |  |
| 79 | KNR 2-31 0605-6 | D-03.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe WIPRO Fi 30 cm | m | 4,4 |  |  |
| 80 | KNR 2-31 0605-3 | D-03.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 30 cm | szt. | 2 |  |  |
| 6. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Umocnienie rowów |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | KNNR 4 1410-2 | D-06-01-01 | Ławy pod korytka betonowe szer. 60cm, beton C12/15 | m3 | 60 |  |  |
| 82 | KNNR 1 0513-01 analogia | D-06-01-01 | Umocnienie dna rowu, korytko betonowe szer. 60cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm | m | 285 |  |  |
| 83 | KNNR 1 0512-01 analogia | D-06-01-01 | Umocnienie skarp rowu, płyta ażurowa 60x40x8cm na podsypce piaskowej 10cm | m2 | 150 |  |  |
| 84 | KNNR 4 1410-2 | D-06-01-01 | Ławy pod palisadę betonową 12x18x60cm, beton C12/15 | m3 | 4 |  |  |
| 85 | kalk. własna | D-06-01-01 | Ułożenie palisady betonowej 12x18x60cm | m | 19 |  |  |
| 86 | KNNR 4 1410-2 | D-06-01-01 | Ławy pod palisadę betonową 18x18x120cm, beton C12/15 | m3 | 2 |  |  |
| 87 | kalk. własna | D-06-01-01 | Ułożenie palisady betonowej 18x18x120cm | m | 4 |  |  |
| 6.2. Umocnienie skarp |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | KNR 9-11 0201-1 | D-06-01-01 | Warstwa separacyjna z geowłókniny typ PP (lub PES) o wytrzymałości na rozciąganie >20 KN/m | m2 | 100 |  |  |
| 89 | KNR 9-11 0102-3 | D-06-01-01 | Umocnienie skarpy geokratami, wysokość układanej geokraty 15cm, humus wys. 18cm | m2 | 100 |  |  |
| 90 | KNNR 1 0507-3 | D-06-01-01 | Obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej | m2 | 100 |  |  |
| 7. BUDOWA CHODNIKA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Budowa chodnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | KNR 2-31 0402-4 | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki i ściek przykrawężnikowy, betonowa z oporem, beton C12/15 | m3 | 384 |  |  |
| 92 | KNR 2-31 0403-4 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 2 300 |  |  |
| 93 | AT 3 0402-1 | D-08.05.06 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8cm, (2 rzędy kostki) na podsypce cementowo-piaskowej 3cm, kostka betonowa szara | m | 2 300 |  |  |
| 94 | KNR 2-31 0407-5 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 2 560 |  |  |
| 95 | KNR 2-31 0402-3 | D-08.03.01 | Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem, beton C12/15 | m3 | 102 |  |  |
| 96 | KNR 2-31 0114-05 analogia | D-04-04-02 | Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1 242 |  |  |
| 97 | KNR 2-31 0114-05 analogia | D-04-04-02 | MATERIAŁ INWESTORA - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - Materiał do odbioru z Kamieniołomu w Klikuszowej Gmina Nowy Targ na podstawie porozumienia | t | 1 000 |  |  |
| 98 | KNR 11 0321-1 analogia | D-08.02.02 | Chodniki z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 3 602 |  |  |
| 8. ZJAZDY DROGOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | KNR 2-31 0114-05 analogia | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, warstwa dolna,grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm, układane warstwami gr.max.20cm | m2 | 960 |  |  |
| 100 | KNR 2-31 0114-07 analogia | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 25 cm | m2 | 960 |  |  |
| 101 | KNR 11 0317-1 | D-08-02-02 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 960 |  |  |
| 102 | KNR 2-31 0114-05 analogia | D-04.04.02 | Uzupełnienie nawierzchni zjazdów za chodnikiem, kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 20cm | m2 | 250 |  |  |
| 8.2. Zjazdy - nawierzchnia zjazdu publicznego km 5+307,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | KNNR 6 0113-2 | D-04.04.00a | Ulepszenie podłoża z mieszanki niezwiązanej CBR>20%, gr.25cm | m2 | 45 |  |  |
| 104 | KNNR 6 0113-5 | D-04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr 24cm | m2 | 45 |  |  |
| 105 | KNNR 6 0308-03 analogia | D-04.07.01 | Warstwa zasadnicza AC 16P, grubość po zagęszczeniu 7cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | m2 | 45 |  |  |
| 106 | KNNR 6 0308-03 analogia | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W (warstwa wiążąca), grubość po zagęszczeniu 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | m2 | 45 |  |  |
| 107 | KNNR 6 0309-02 analogia | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | m2 | 45 |  |  |
| 9. NAWIERZCHNIA JEZDNI I POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Roboty drogowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | KNR 2-31 0104-03 analogia | D-04.02.01 | Warstwy odsączające z kruszywa filtracyjnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm | m2 | 7 050 |  |  |
| 109 | KNR 2-31 0114-05 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > 20%, warstwa dolna, o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 5 000 |  |  |
| 110 | KNR 2-31 0114-06 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > 20%, warstwa dolna, - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 | m2 | 5 000 |  |  |
| 111 | KNR 2-31 0114-05 analogia | D-04.04.02 | MATERIAŁ INWESTORA - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR >20%, warstwa dolna, o grubości po zagęszczeniu 20 cm - Materiał do odbioru z Kamieniołomu w Klikuszowej Gmina Nowy Targ na podstawie porozumienia | t | 700 |  |  |
| 112 | KNR 2-31 0114-07 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - 0/31,5 C50/30 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 7 050 |  |  |
| 113 | KNR 2-31 0114-08 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego -0/31,5 C50/30 warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 | m2 | 7 050 |  |  |
| 114 | KNNR 6 0108-02 analogia | D-05.03.05 | Warstwa zasadnicza AC 16P, grubość po zagęszczeniu 7cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | t | 385 |  |  |
| 115 | KNR 9-11 0202-1 | D-04.02.01 | Warstwa separacyjna z geowłókniny pod poszerzenia, geowłóknina typ PP (lub PES), o wytrzymałości na rozciąganie > 20 KN/m | m2 | 2 200 |  |  |
| 116 | AT 3 0203-1 | D-05.03.26a | Warstwa geosiatki wzmacniającej o wytrz. 120x120kN | m2 | 2 200 |  |  |
| 117 | KNNR 6 0308-03 analogia | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W (warstwa wiążąca) i z warstwą wyrównawczą grubość po zagęszczeniu 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | m2 | 2 200 |  |  |
| 118 | KNNR 6 0309-02 analogia | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 4 cm (docelowa gr. 5 cm) oraz warstwa ścieralna na dołączeniach do istniejącego asfaltu wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża Krotność = 1,25 | m2 | 2 200 |  |  |
| 119 | KNNR 6 0113-06 analogia | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego o grubości po zagęszczeniu 15 cm - uzupełnienie poboczy (warstwa wierzchnia z destruktu z frezowania - gr. min 4 cm) | m2 | 1 640 |  |  |
| 10. ROBOTY UZUPEŁNIAJACE |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Przebudowa oznakowania pionowego i poziomego |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | kalk. własna | D-07.02.01 | Rozebranie barieroporęczy U-11b na przepustach. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m | 9 |  |  |
| 121 | kalk. własna | D-07.02.01 | Rozebranie barier na przepustach. Załadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach | m | 20 |  |  |
| 122 | KNR 2-31 0704-02 analogia | D-07.02.01 | Barieroporęcze U-11B na przepustach P1, P2, P3 | m | 32 |  |  |
| 123 | KNR 2-31 0702-02 analogia | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych D6 "Przejście dla pieszych" dwustronne | szt. | 6 |  |  |
| 124 | KNR 2-31 0702-02 analogia | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych D15 "Przystanek autobusowy" | szt. | 2 |  |  |
| 125 | KNNR 6 0705-06 analogia | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową -linie ciągłe, przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 320 |  |  |
| 126 | KNNR 6 0702-04 analogia | D-07.02.01 | Wykonanie i montaż tablicy dwustronnej informacyjnej dla realizowanej inwestycji na słupkach stalowych (konstrukcja rurowa zamknięta) o wym. do 1600x1000 mm zgodnie z załącznikiem do zamówienia | szt. | 1 |  |  |
| 10.2. Odbudowa ogrodzeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | kalk. własna | D-07.06.01 | Odbudowa ogrodzeń na słupkach stalowych, wykonanie nowego cokołu, osadzenie słupków w cokole oraz rozciągnięcie nowej siatki wys. 1,5m (słupki, bramy i furtki z odzysku) Wykorzystanie materiału w 70% - lewostronne; dz. 106/9 | m | 17 |  |  |
| 128 | kalk. własna | D-07.06.01 | Odbudowa ogrodzenia ze sztachet drewnianych wys. 1,5m. Lewostronne dz. 6019/121 | m | 16 |  |  |
| 129 | kalk. własna | D-07.06.01 | Odbudowa ogrodzeń na słupkach stalowych, wykonanie nowego cokołu, osadzenie słupków w cokole oraz paneli, i (słupki, bramy, furtki i panele z odzysku) Wykorzystanie materiału w 50% - lewostronne dz. 6019/68 | m | 7 |  |  |
| 10.3. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | KNNR 1 0210-03 analogia | D-01.03.04 | Odkopanie istniejącej kanalizacji 1-otworowe i poszerzenie o 0,6m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 150,48 |  |  |
| 131 | KNNR 5 0705-1 | D-01.03.04 | Zabezpieczenie odkopanej kanalizacji kablowej rurami ochronnymi typu A 160 PS | m | 266 |  |  |
| 132 | KNNR 5 0705-1 | D-01.03.04 | Zabezpieczenie odkopanej kanalizacji kablowej rurami ochronnymi typu RHDP 125,7 | m | 19,5 |  |  |
| 133 | KNR 5-10 9919-5 | D-01.03.04 | Demontaż ręczny słupów drewnianych oszczudlonych, do 10 m | szt. | 1 |  |  |
| 134 | KNR 5-10 9919-10 | D-01.03.04 | Demontaż ręczny słupów drewnianych oszczudlonych, słup rozkraczny do 10 m | szt. | 1 |  |  |
| 135 | KNR 5-01 0701-3 | D-01.03.04 | Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych uszczudlony wys. 7,0m pojedynczy | szt. | 1 |  |  |
| 136 | KNR 5-01 0702-1 | D-01.03.04 | Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych bliźniaczych ze szczudłami żelbetowymi i belkami ustrojowymi, słup 7 m, grunt kategorii I-II | szt. | 1 |  |  |
| 137 | TPSA 39 0802-4 | D-01.03.04 | Zawieszenie kabli XzTKMXpwn 2x2x0,5 na podbudowie słupowej | m | 50 |  |  |
| 138 | TPSA 39 0802-4 | D-01.03.04 | Zawieszenie kabli XzTKMXpw 2x2x0,5 na podbudowie słupowej | m | 10 |  |  |
| 139 | KNNR 5 0902-1 | D-01.03.04 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej, poprzecznik 13 otworowy | szt. | 2 |  |  |
| 140 | ZN-97/TP S.A.-040 0701-01 analogia | D-01.03.04 | Montaż łączników UY | szt. | 16 |  |  |
| 141 | ZN-97/TP S.A.-040 0701-01 | D-01.03.04 | Montaż złączy GelSnap B14/5/5-130 | kpl. | 5 |  |  |
| 142 | KNNR 5 0605-08 analogia | D-01.03.04 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III, uziom Galmar | kpl. | 2 |  |  |
| 143 | KNRW 2-19 0102-1 | D-01.03.04 | Oznakowanie trasy taśmą | m | 201 |  |  |
| 144 | KNNR-W 10 2104-03 analogia | D-01.03.04 | Słupki oznaczeniowe | szt. | 10 |  |  |
| 145 | KNNR 1 0214-5 | D-01.03.04 | Zasypanie wykopów wraz z ubiciem po wykonaniu zabezpieczenia kanalizacji kablowej-IV | m3 | 150,48 |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem netto |  |  |  |
|  |  |  |  | Stawka podatku VAT [%] |  |  |  |
|  |  |  |  | Podatek VAT [zł] |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena oferty brutto [zł] |  |  |  |

Uwaga

Przypomina się, że zgodnie z zapisami §6 ust.6 projektowanych postanowień umowy, Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie, cyt.: „(…)  w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej pozycji musi być tożsama z odpowiadającą jej pozycją w ofercie. Kosztorys ten musi zawierać kalkulację szczegółową cen jednostkowych zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

„Ustalając cenę oferty należy uwzględnić minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.” –Rozdział XXVI ust.7 SWZ.

4. Oświadczenia Wykonawcy:

- Wydłużamy okres gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości przewidzianego przez Zamawiającego w SWZ (należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad trzyletni okres obowiązkowy) o ………………… rok/lata.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach Klikuszowa i Obidowa i z projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 3), które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmujemy ich treść bez żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.

- Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty.

- Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: 45 000,00 zł w formie:

………………..………………………………………....................………………

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach Klikuszowa i Obidowa (oświadczenie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przekazuje w toku niniejszego postępowania dane osobowe osób trzecich).

- W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

- Do oferty dołączamy następujące dokumenty: (zgodnie z rozdziałem XXII ust.3 SWZ)

…………………………………………………………………………………………………

# 5. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. (jeśli dotyczy)*:

……………………………………………….……………………………………………

5.1.Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

………………………………………….…………………………………………………

5.2.Wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

…………………………………………….………………………………………………

5.3.Wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

…………………………………………….………………………………………………

# 6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale XIII ust.2 Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach Klikuszowa i Obidowa znak PZD-ZP.261.3.2025 Wykonawca:

# nie polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/*

# polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/*

# UWAGA:

# W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

# W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

# Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

# 7. Wskazanie części zamówienia, której/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i nazwy (firmy) podwykonawców, o ile podwykonawcy są już znani (jeśli dotyczy; w przypadku polegania na podmiocie udostępniającym zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane):

…………………………………………….…………………………………………………

8. Informacja dot. rodzaju Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wypełnić odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się):

- Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem/*,

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO).

- Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem/*,

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO).

- Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem/*,

(Przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).

(szczegółowe wyjaśnienia w powyższej kwestii znajdują się w rozdziale XXX ust.5 pkt 7 SWZ)

- Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą/*,

- Wykonawca (osoba fizyczna) nieprowadzący działalności gospodarczej/*,

- Wykonawca posiada inny status/*.

9. Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli dotyczy)*:

…………………………………………………………………………………………………

10. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę: …………………………………………………………………………………………………

11. Pełnomocnik (jeśli dotyczy)*:

Nazwisko, imię / Podmiot ……………………………………………………………………

Telefon: …...............………………… e-mail: ……...........…………………...……….…….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………

# 12. Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

# 13. Wykonawca informuje, iż w celu potwierdzenia, że osoba działająca: (jeśli dotyczy)*

# w jego imieniu jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

# w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest umocowana do ich reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

# w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w rozdziale XIV SWZ (art.118 ustawy) jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

14. Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek: (w przypadku, gdy zwrotu należy dokonać na inne konto, niż konto, z którego wadium zostało wniesione,  jeżeli dotyczy)*

Bank: ....................................................................................................................................

Nr rachunku: ........................................................................................................................

15. Oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przesłać na adres poczty elektronicznej gwaranta/poręczyciela: (jeżeli dotyczy)*

e-mail: ........................................................................................................................

Ofertę należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby uprawnionej do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy